资阳市安岳县农村生活污水治理

十四五规划项目

实

施

方

案

编制单位：四川希望环保工程技术有限公司

二○二二年七月

编制人员名单

建设单位：资阳市安岳生态环境局

编制单位：四川希望环保工程技术有限公司

总工程师：邓家清（高级工程师，注册环保工程师）

项目负责人：杨航（注册环保工程师）

审    核：胡文俊（注册环保工程师）

编制人员：

工    艺：刘灵玲（工程师）陈燕（高级工程师）

设    备：邓家常（工程师）廖久凡（工程师）

技    经：荣林（工程师）罗有铭（会计师）

给 排 水：胡小华（高级工程师）张申沛（工程师）

结    构：戴清辉（工程师）安然（一级结构师）

前   言

Foreword

为贯彻落实中央第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中第二十四章“实施乡村建设行动”。把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，优化生产生活生态空间，持续改善村容村貌和人居环境，建设美丽宜居乡村。

一、强化乡村建设的规划引领

统筹县域城镇和村庄规划建设，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点建设、人居环境整治、生态保护、防灾减灾和历史文化传承。科学编制县域村庄布局规划，因地制宜、分类推进村庄建设，规范开展全域土地综合整治，保护传统村落、民族村寨和乡村风貌，严禁随意撤并村庄搞大社区、违背农民意愿大拆大建。优化布局乡村生活空间，严格保护农业生产空间和乡村生态空间，科学划定养殖业适养、限养、禁养区域。鼓励有条件地区编制实用性村庄规划。

二、改善农村人居环境

开展农村人居环境整治提升行动，稳步解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等突出环境问题。推进农村生活垃圾就地分类和资源化利用，以乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水治理。支持因地制宜推进农村厕所革命。推进农村水系综合整治。深入开展村庄清洁和绿化行动，实现村庄公共空间及庭院房屋、村庄周边干净整洁。

结合四川省资阳市安岳县的实际情况，对全县农村生活污水的收集、治理按照十四五计划的逐年规划制定本方案。

# 一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委十一届六次全会精神，按照“因地制宜、尊重习惯，应治尽治、利用为先，就地就近、生态循环，梯次推进、建管并重，发动农户、效果长远”的基本思路，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，大力实施乡村振兴战略，全面统筹规划，结合脱贫攻坚、农村厕所革命等工作，积极探索符合四川省特点的治理模式，不断完善管护机制，补齐农村生活污水治理短板，解决农村地区突出水环境问题，提升农村人居环境质量，为实现乡村振兴目标、全面建成小康社会奠定基础，推动治蜀兴川再上新台阶。

# 二、基本原则

## （一）因地制宜，注重实效

充分考虑自然地理条件、经济发展水平、村庄分布特点、污水产生规模和农民生活习惯等因素，科学合理确定治理技术模式，积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。人口密集、饮用水水源地周边及岷江、沱江、嘉陵江流域等重点区域加快推进治理，三州及革命老区等脱贫攻坚任务重的市县按照轻重缓急，不搞一刀切、齐步走。

## （二）突出重点，梯次推进

综合考虑地区经济发展条件、农民接受程度、环境质量要求等合理确定农村生活污水治理的重点，分批次分区域实施，既尽力而为、又量力而行，先易后难、先点后面，通过试点示范不断探索、积累经验，带动整体提升，扎实有序推进农村生活污水治理。

## （三）政府主导，社会参与

强化县级人民政府主体责任，加大财政资金投入力度，鼓励社会资本参与农村生活污水处理设施项目建设和运营管护，推动农村生活污水第三方治理。加强宣传教育，提高农民环保意识，引导农民以适当缴费或投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理。

## （四）生态优先，绿色发展

坚持生态优先、绿色发展理念，结合农田灌溉回用、生态保护修复、环境景观建设等，实现农村生活污水资源化利用和农业水资源良性循环。

# 三、项目具体目标

第一批次项目展开时间为2022年，通过对重点示范乡镇村落进行集中整治。力争在一年以内所有目标村落生活污水污水处理起到显著成效。目前的乱排乱放现象得到有效控制。其中树立部分有条件的村落形成生态环境治理示范点，结合旅游等行业起到宣传乡镇，招商引资，实现乡村振兴的目标。为后续处理项目打好基础。同时对于重点示范点的大型新农村聚居社区进行有效整治，为以后开展类似项目打好基础。

第二批次项目开展时间为2023年，紧接第一批次的整治势头，继续铺开工作面，此年全面向安岳县下属各个目标乡镇及村落进行生活污水整治。通过对大范围内的新农村聚居点生活污水的排放整治，同时完善散户居民生活污水处理。全面完成项目阶段性任务。

第三批次项目开展时间为2024年，经过前两批次的整治，大部分乡镇、村落的生活污水排放问题都得到了较大的改善。剩余的部分条件比较困难，配套设施不太完善的聚居点和散户，将在该年间得到全力的整治。

目   录

Contenst

一、总体要求	4

二、基本原则	4

（一）因地制宜，注重实效	4

（二）突出重点，梯次推进	4

（三）政府主导，社会参与	5

（四）生态优先，绿色发展	5

三、项目具体目标	5

第一章 项目概述	1

1.1 项目概况	1

1.2 项目根据及理论基础	1

1.3 基本原则	1

1.4 项目受益地区	2

1.5 资金来源及筹措	3

第二章 项目区域概况	4

2.1 安岳县基本情况	4

2.1.1 地理环境	6

2.1.2 自然资源	9

2.1.3 区域经济	10

2.2 整治乡镇基本情况	14

2.2.1 岳阳镇基本情况	14

2.2.2 石桥街道基本情况	15

2.2.3 鸳大镇基本情况	15

2.2.4 思贤镇基本情况	16

2.2.5 来凤乡基本情况	16

2.2.6 天马乡基本情况	17

2.2.7 卧佛镇基本情况	17

2.2.8 长河源镇基本情况	18

2.2.9 高升乡基本情况	19

2.2.10 横庙乡基本情况	20

2.2.11 永清镇基本情况	20

2.2.12 乾龙镇基本情况	21

2.2.13 林凤镇基本情况	22

2.2.14 龙台镇基本情况	22

2.2.15 姚市镇基本情况	24

2.2.16 岳新乡基本情况	24

2.2.17 云峰乡基本情况	25

2.2.18 东胜乡基本情况	26

2.2.19 毛家镇基本情况	26

2.2.20 两板桥镇基本情况	27

2.2.21 石羊镇基本情况	27

2.2.22 双龙乡基本情况	28

2.2.23 合义乡基本情况	29

2.2.24 李家镇基本情况	29

2.2.25 忠义镇基本情况	30

2.2.26 护建镇基本情况	31

2.2.27 协和镇基本情况	32

2.2.28 兴隆镇基本情况	33

2.2.29 天林镇基本情况	34

2.2.30 大平镇基本情况	35

2.2.31 文化镇基本情况	35

2.2.32 镇子镇基本情况	36

2.2.33 南薰镇基本情况	37

2.2.34 拱桥乡基本情况	38

2.2.35 周礼镇基本情况	38

2.2.36 华严镇基本情况	39

2.2.37 驯龙镇基本情况	40

2.2.38 朝阳镇基本情况	40

2.2.39 元坝镇基本情况	41

2.2.40 清流镇基本情况	42

2.2.41 白塔寺乡基本情况	43

2.2.42 永顺镇基本情况	43

2.2.43 千佛乡基本情况	44

2.2.44 护龙镇基本情况	44

2.2.45 人和镇基本情况	44

2.2.46 岳城街道基本情况	45

第三章 农村环境污染现状	47

3.1 农村生活污水环境污染现状分析	47

3.1.1 存在的环境问题	47

3.1.2 问题成因	47

3.1.3 污染现状分析	48

3.2 整治的重要性及必要性	49

第四章 重点工作及保障措施	51

4.1 工作重点	51

4.2 工作保障	53

第五章 整治思路及技术	56

5.1 设计依据	56

5.2 整治思路及技术	57

5.2.1 生活污水处理思路及技术	57

5.2.2 配套管网工程的建设	60

6.1 农村生活污水和水环境治理整治内容及措施	66

6.1.1 农村生活污水水质特点及水量特征	66

6.1.2 农村生活污水量测算	67

6.1.3 小型聚居点生活污水处理措施	67

6.1.4 人工湿地设计	69

6.1.5 人工湿地植物选择及种植	71

6.1.6 散户居民生活污水处理措施	72

6.1.7 大型新农村聚居社区生活污水处理措施	72

表6-6农村生活污水十四五规划项目整治内容（2022年）	74

表6-7农村生活污水十四五规划项目整治内容（2023年）	85

表6-8农村生活污水十四五规划项目整治内容（2024年）	99

6.2 项目进度及影响评估	110

6.3 项目工程量汇总一览表	111

6.4 征地	112

第七章 投资估算及资金筹措	113

7.1 投资估算	113

7.1.1 估算依据	113

7.1.2 投资估算	113

7.2 资金来源及筹措	115

7.3 资金估算	115

7.4 项目总投资估算表	117

第八章 工程招标与投标	119

8.1 概述	119

8.2 发包方式	119

8.3 招标组织形式	120

8.4 招标方式	120

8.4.1 公开招标	121

8.4.2 邀请招标	121

8.4.3 议标	122

8.5 招标范围	124

8.6 招标组织形式	124

8.7 招标选择方式与程序	124

第九章 保障措施	125

9.1 组织保障	125

9.1.1 成立领导小组	125

9.1.2 成立村镇环境保护合作组织	125

9.2 方案保障	125

9.2.1 实施原则及步骤	125

9.2.2 项目建设的管理机构及项目实施	126

9.3 运维保障	127

9.3.1 组织措施	130

9.3.2 管理机制	131

9.4 资金保障	132

9.5 技术保障	133

9.6 加强宣传	134

9.7运维资金测算	135

9.7.1 集中式厌氧+人工湿地运维费用	135

9.7.2 联户小型人工湿地运维费用	135

9.7.3 大型新农村聚居社区污水处理设施运维费用	136

第十章 环境影响和水土保持	138

10.1 土地利用	138

10.1.1 编制依据	138

10.1.2 土地利用原则	138

10.2环境影响分析	138

10.2.1 环境影响评价依据	138

10.2.2 项目区生态环境现状	139

10.2.3 环境保护措施	139

10.2.4 施工期环境影响预测及减缓措施	141

10.2.5 环境影响分析结论与建议	142

10.3 水土保持	143

10.3.1 编制依据	143

10.3.2 水土保持原则	144

10.3.3 主要工序和防治重点	144

10.3.4 水土保持措施	145

10.3.5 水土流失防治措施	146

第十一章 消防与节能	147

11.1 防火及消防	147

11.1.1 编制依据	147

11.1.2 防火等级及消防设施	147

11.2 节能设计	147

11.2.1 设计依据	147

11.2.2 节能设计原则	148

11.2.3 节能措施	148

第十二章 社会稳定分析	151

12.1 编制依据	151

12.2 社会稳定风险评估内容	151

12.2.1 风险调查	151

12.2.2 风险识别	153

12.3 风险防范措施	155

12.4 应急处理预案	157

12.5 结论	159

第十三章 长效管护机制	160

13.1 总体要求	160

13.1.1 指导思想	160

13.1.2 基本原则	160

13.2 管护实施	161

13.2.1 管护内容	161

13.2.2 管护标准	161

13.2.3 管护权责	162

13.2.4 管护方式	162

13.3 推进措施	163

13.4 保障措施	169

13.4.1 组织保障	169

13.4.2 投入保障	170

13.4.3 制度保障	170

13.4.4 广泛宣传，全员参与	171

第十四章 效益分析	172

14.1 生态环境效益	172

14.2 自然污染物削减量	172

14.3 社会效益	172

14.4 经济效益	173

# 第一章 项目概述

## 1.1 项目概况

项目名称：资阳市安岳县农村生活污水治理十四五规划项目实施方案

项目类型：农村生活污水及环境整治

主管部门：资阳市安岳生态环境局

项目地点：安岳县

建设时间：2022-2024年

## 1.2 项目根据及理论基础

本方案围绕为贯彻落实中央第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中第二十四章“实施乡村建设行动”。把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，优化生产生活生态空间，持续改善村容村貌和人居环境，建设美丽宜居乡村。

## 1.3 基本原则

1.3.1因地制宜，注重实效

充分考虑自然地理条件、经济发展水平、村庄分布特点、污水产生规模和农民生活习惯等因素，科学合理确定治理技术模式，积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。人口密集、饮用水水源地周边及岷江、沱江、嘉陵江流域等重点区域加快推进治理，三州及革命老区等脱贫攻坚任务重的市县按照轻重缓急，不搞一刀切、齐步走。

1.3.2突出重点，梯次推进

综合考虑地区经济发展条件、农民接受程度、环境质量要求等合理确定农村生活污水治理的重点，分批次分区域实施，既尽力而为、又量力而行，先易后难、先点后面，通过试点示范不断探索、积累经验，带动整体提升，扎实有序推进农村生活污水治理。

1.3.3政府主导，社会参与

强化县级人民政府主体责任，加大财政资金投入力度，鼓励社会资本参与农村生活污水处理设施项目建设和运营管护，推动农村生活污水第三方治理。加强宣传教育，提高农民环保意识，引导农民以适当缴费或投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理。

1.3.4生态优先，绿色发展

坚持生态优先、绿色发展理念，结合农田灌溉回用、生态保护修复、环境景观建设等，实现农村生活污水资源化利用和农业水资源良性循环。

## 1.4 项目受益地区

根据安岳县各级乡镇及下属各行政村的实际情况，统筹规划具备条件进行农村污水及环境综合治理的单元。对石羊镇、思贤镇、岳阳镇、石桥街道办、鸳大镇等44个乡镇2个街道办的农村生活污水，采取修建人工湿地、微动力一体化污水处理设施、三格式标准化粪池、庭院式小型人工湿地等措施来进行处理。对于由于撤乡并镇产生的大型的集中式新农村聚居社区，采用完整合理的处理工艺，修筑完善的污水处理站，对社区的污水进行收集处理。同时完善一部分污水收集输送管网的建设。

## 1.5 资金来源及筹措

本项目的总实施时间为3年，总投资28000万元，资金来源及筹措为：拟争取中省资金8400万元，占项目总投资约30%；地方配套资金19600万元，占项目总投资约70%。

# 第二章 项目区域概况

## 2.1 安岳县基本情况

安岳县隶属四川省资阳市，位于四川盆地中部，资阳市东部、成渝经济区腹心和成都、重庆的直线中点，誉“成渝之心”；地跨东经104°56′51″～105°45′14″，北纬29°40′32″～30°18′53″之间。东邻重庆市潼南区，东南靠重庆市大足区；南接重庆市荣昌区和内江市东兴区，西南接内江市东兴区；西倚内江市安岳县，西北连乐至县、遂宁市安居区，辖2个街道、31个镇、37个乡，2018年，安岳县面积2700平方公里，总人口163万，全县地区生产总值实现345.01亿元，全社会固定资产投资完成145.56亿元，地方一般公共预算收入完成13.16亿元，城乡居民人均可支配收入分别实现33174元、15911元  。

安岳县北周建德四年置普州及安岳县，州、县同治一城，取“安居于山岳”而得名；孕育了韩国“普州太后”许黄玉、南宋数学泰斗秦九韶等历史名人；境内安岳石刻“古、多、精、美”，“上承敦煌，下启大足”，被授予“中国民间艺术（石刻艺术）之乡”，又有“中国佛雕之都”之称，境内拥有国家级重点文物保护单位9处，省级文物保护单位10处。

安岳县是全国唯一的柠檬基地生产县，柠檬种植面积达52万亩，产量占全国的80%，被称为“中国柠檬之都”。境内还拥有通贤柚、伤心凉粉、安岳竹编等地方特产。安岳县是四川盆地腹心陆路交通要冲、成渝经济区区域性交通枢纽、川渝两地重要物资集散地和物流中心， 319国道、247国道和内遂高速公路、成安渝高速公路贯穿全境。

2018年12月，农业农村部确定为第二批中国特色农产品优势区。

图2-1 安岳县行政区划图

### 2.1.1 地理环境

2.1.1.1 地理位置

安岳县位于四川盆地中部，资阳市东部；地跨东经104°56′51″～105°45′14″，北纬29°40′32″～30°18′53″之间。东邻重庆市潼南区，东南靠重庆市大足区；南接重庆市荣昌区和内江市东兴区，西南接内江市东兴区；西倚内江市安岳县，西北连乐至县、遂宁市安居区；西起华严乡，东止护龙镇，南起努力乡，北止通贤镇，东西宽77.45公里，南北长70.86公里。县域平面图形似菱形，地理中心位置在永清镇，幅员面积2700平方公里。

2.1.1.2 地形地貌

安岳县海拔247.0～551.2米，沱江、涪江分水岭从西北向东南贯穿全境，丘顶海拔多在450～550米之间，最高海拔551.2米（大埝与建华两乡界岭），最低海拔247米（白水乡龙台河出区境处）。地貌类型以丘陵为主，丘坡多数为梯田、梯地，丘间沟谷发达，稻田集中分布。境内地貌主要受岩性、构造和表生作用的控制，广泛发育构造剥蚀地貌形态，根据沟谷切割深度，划分为深丘、中丘、浅丘三类。

深切丘陵分布于安岳县东南部一带，主要由侏罗系蓬莱镇组、遂宁组砂、泥岩组成，根据形态特征进一步分为脊状宽谷深丘、驼脊状窄谷深丘和爪状宽谷深丘，砂岩形成深丘盖层，丘脊延伸较远，斜坡上的多成陡坎，坡脚20～40度，海拔450～550米，切割深度100～190米。不对称羽状沟谷发育，形似梳状，宽谷呈梯形断面，斜坡第四系残坡积和坡地残坡积发育。深丘分布面积约446平方公里，占全区面积16.6%。

中切丘陵分布于安岳县北通贤、岳阳、龙台、以及南部李家镇、元坝镇地区，海拔350～500米，切割深度一般50～100米。按形态特征进一步划分为园顶宽谷中丘、园顶窄谷中丘、塔状宽谷中丘、爪状宽谷中丘，丘间谷地较宽缓呈梯形，其间有小块平坎，坡洪积层发育。涪江流域的窄谷中丘，沟谷呈“V”型，坡洪积层不发育。中丘分布面积约821平方公里，占全区面积30.5%。

浅切丘陵分布于安岳县北东和南西边缘地带，海拔380～450米，切割深度一般20～40米。根据形态特征进一步划分为高台型园缓浅丘和平谷鞍状浅丘，高台型园缓浅丘位于涪分水岭低地段，形成残蚀低缓孤丘，主、支沟不明显。平谷鞍状浅丘由砂岩形成连座基底，沟谷平缓，丘脊呈鞍状。浅丘分布面积约934平方公里，占全区面积34.7%。

山间洼地在深、中、浅丘地区均有分布，面积约356平方公里，占全区面积的13.2%，其表现明显的形态有两种：碟形洼地分布于沟源和分水岭地段，多呈圆形的、周边逐渐增高的碟形洼地。洼地内宽阔平坦，偶有少量零星残丘。较大的碟形洼地，其直径达500～1000米以上，沟源洼地直径多在100～300米以上。洼地内坡洪积物发育，且无地表水流，洼地出口较窄，一般30～50米，碟形洼地有利于地下水的补给、汇集和储存，实际构成一个小型的水文地质盆地。

宽谷洼地由宽谷进一步剥蚀加宽而成，一般长2～8公里，宽800～1500米，洼地内平坦，坡洪积层发育，一般有地表水流过，间有孤立残丘。宽谷洼地对地下水的补给、汇集和储存有利，多构成富水块段。

河谷阶地及平坝：主要分布在溪河干道两岸，高出河面3～10米，坝宽500～2000米，伸延长度10～20公里。分布面积约133平方公里，占全区面积4.94%。

2.1.1.3 气候环境

安岳县属亚热带湿润季风气候，其特点是四季分明，冬暖春早，雨热同季，雨水充足，但时空、地域分布不均，有冬干、春旱、夏旱连伏旱、秋雨多的特点，光照较足，无霜期长，风速小。常年平均气温18.5℃，年平均日照时数1192.7小时。年平均降水量924.9毫米，年平均降雨日数为147.7天。降雨集中在5月至9月，7月最多。

安岳县境内河道属长江流域，流域面积2689.4平方公里。主要河道有二级河2条，总长45.3公里；三级河11条，总长274.5公里；四级河287条。河流径流总量8.3亿立方米，年排涝量5.1亿立方米。  沱江、涪江水系中、小支流300条，源于沱江、涪江分水岭，分别向岭西南和岭东北汇流出县，注入沱江和涪江最大支流——琼江（关溅河），琼江主要支流有岳阳河全流域面积694.63平方公里，县境面积635.16平方公里。干、支流总长108.3公里，干流长59.56公里；龙台河全流域面积663.91平方公里，其中主干流域面积374.27平方公里，主支流域面积289.64平方公里。干、支流总长99.5公里，书房坝河。1975年河谷建成书房坝水库；沱江主要支流有大濛溪河县境流域面积173.64平方公里。1979年在其源头河谷建成朝阳水库；小濛溪河县境流域面积161.03平方公里；大清流河县境流域面积329.1平方公里；小清流河县境流域面积221.2平方公里。

### 2.1.2 自然资源

2.1.2.1 水资源

安岳县年降水量1026毫米。建有书房坝、磨滩河、报花厅等中型水库。县境西部地区地层多为遂宁组下段裂隙发育，藏水量较多，其余地区地层多属遂宁组上段和蓬莱镇组，藏水量较少。蕴藏量境内地下水永久资源（静储量）为5~7亿立方米，地下水天然资源（动储量）为7428万立方米。其中涪江流域为3471万立方米，沱江流域3957万立方米。可开采量地下水可开采系数为0.7，可开采量为5277万立方米。其中沱江流域为2771万立方米，每平方公里可开采量为2.51万立方米/年。涪江流域为2506万立方米，每平方公里可开采量为1.58立方米/年。

2.1.2.2 矿产资源

安岳县地处四川红层盆地，矿产资源总量欠丰，矿种不多，规模不大。截至2014年，安岳县共探明的主要矿种有砖瓦用页岩、建筑用石材、石油、天然气和矿泉水，经部、省设置石油天然气探采矿权75个，砖瓦用页岩采矿权52个。

2.1.2.3森林资源

安岳县森林资源9.82万公顷，森林覆盖率42.7%，绿化率97%，林业用地面积70335公顷。有国有林场3个，内有珙桐、银杏、楠木、红豆杉、水杉、马尾松、柏木、黄连等珍稀树木100余种，最大树龄400年以上。

### 2.1.3 区域经济

2.1.3.1 综合概述

2018年安岳县地区生产总值（GDP）实现3044190万元，同比（比2017年，下同）增长7.3%。其中，第一产业增加值751955万元、增长3.8%，第二产业增加值1329188万元、增长8.3%，第三产业增加值963047万元、增长8.6%。三次产业结构比为24.7?43.7?31.6，第三产业占GDP比重较上年提高0.8个百分点；三次产业对经济增长的贡献率达到13.1%、50.6%、36.3%，分别拉动GDP增长0.9、3.7、2.7个百分点。2016年，安岳县非公有制经济增加值实现1483212万元，同比增长7.8%，高于GDP增速0.5个百分点。非公有制经济增加值占GDP比重达48.7%，较上年提高0.4个百分点，对经济增长的贡献率达51.9%，拉动GDP增长3.8个百分点。

2018年，安岳县地方一般公共预算收入实现124288万元，同比增长9.0%，其中税收收入实现63367万元，占地方一般公共预算收入51.0%。地方一般公共预算支出实现583818万元，同比增长10.4%。其中：一般公共服务50477万元、增长29.4%，公共安全18661万元、增长20.2%，教育131971万元、增长5.3%，科学技术580万元、下降31.4%，社会保障和就业109739万元、增长27.4%，医疗卫生86745万元、增长6.1%，环境保护3037万元、下降63.3%，城乡社区事务9552万元、下降31.0%。

2.1.3.2 第一产业

2018年，安岳县农林牧渔业总产值实现1225349万元，同比增长3.7%。全年农业产值实现594727万元，增长3.6%。农作物播种面积309.1万亩，其中粮食作物212.4万亩。粮食总产量731919吨，同比增长0.3%。其中：小春产量104517吨、增长0.9%，大春产量627402吨、增长0.2%。小麦产量87369吨、增长0.5%，水稻产量306690吨，与上年持平，红苕产量91197吨、增长0.5%，玉米产量147893吨、增长0.7%。全年油料作物总产量76760吨，同比增长1.1%。其中油菜61440吨、增长0.9%，花生15320吨、增长1.9%。全年蔬菜及食用菌781629吨，同比增长0.1%。全年园林水果产量341857吨，同比下降2.1%。其中：柠檬325075吨，增长14.0%；通贤柚18802吨，与上年持平。

2018年，安岳县畜牧业产值实现494409万元，同比增长2.9%。安岳县生猪出栏135.2万头、下降4.9%，牛出栏2.31万头、增长1.6%，山羊出栏40.89万只、增长1.5%，兔出栏107.8万只、增长1.3%，家禽出栏978.51万只、增长1.1%。肉类总产量实现121082吨，同比下降3.7%，其中猪牛羊肉产量实现103770吨，下降4.4%。禽蛋产量27949吨，下降0.5%。

2016年，安岳县新增有效灌溉面积20公顷，新增节水灌溉面积20公顷，治理水土流失面积85公顷，整治病险水库13座，新建微型水利277处，年末有效灌溉面积4.545万公顷，比上年增加0.01万公顷。2016年，安岳县完成造林面积1334公顷，安岳县森林覆盖率达到42.9%（含四旁树），比上年提高0.2个百分点。

2.1.3.3 第二产业

2018年末，安岳县规模以上工业企业实现工业总产值305.8亿元，同比增长7.1%；规模工业增加值同比增长8.8%。2016年，“1+3+1”特色产业产值稳步增长。以柠檬为主的加工业实现产值72.4亿元、增长6.8%，建材制造业实现产值49.8亿、增长8.1%，机械制造业实现产值42.5亿、增长7.6%，纺织制造业实现产值3.9亿、增长6.9%，医药制造业实现产值38.2亿、增长6.5%，天然气利用业实现产值6.1亿、增长15.1%。2016年，安岳县167户企业中，产值上亿元的企业达62户，占安岳县企业的37%，实现产值243亿元，占安岳县规工业上产值的79.5%。2016年，工业园区实现产值208.7亿元，同比增长7.3%，占安岳县规上工业产值的68.2%，比2015年同期提高11个百分点。

2018年末，安岳县资质以上建筑企业20个，完成建筑业总产值485630万元，同比增长9.0%。房屋建筑施工面积279.4万平方米，同比下降4.9%；竣工面积23.2万平方米，同比下降66.3%。2016年，安岳县新增1件四川省著名商标。年末安岳县共拥有5个省级企业技术中心、3个中国驰名商标、4个四川名牌产品、8个省著名商标。

2.1.3.4 第三产业

2018年，安岳县社会消费品零售总额实现1317280万元，同比增长10.6%。按消费形态分，商品零售额实现1044539万元，增长10.2%；餐饮收入实现272741万元，增长11.9%。按经营地分，城镇消费品零售额946292万元，增长10.4%；乡村消费品零售额370988万元，增长10.9%。全年自营出口总值实现1657万美元，同比增长118.0%。

2018年末，安岳县金融机构各项存款余额3665879万元，比年初增加564573万元，增长18.2%。其中住户存款余额3088904万元，比年初增加384770万元，增长14.2%。各项贷款余额1351857万元，比年初增加45403万元，增长3.5%。2016年，安岳县21家保险机构实现保费收入5.28亿元，比上年增长53.56%，其中，财险2.55亿元，寿险2.73亿元。2016年支付各项赔款和给付2.76亿元，增长178.94%，其中，财险1.6亿元，寿险1.16亿元。辖区2家证券营业部拥有证券交易客户数5569户，全年交易量21.5亿元，下降37.6%。

2018年，安岳县实现旅游总收入71.2亿元，比上年增长0.42%。接待国内游客806.6万人次，增长1.17%，国内旅游收入70.19亿元，增长0.65%；接待入境游客3.113万人次，增长10.1%，外汇收入1560.84万美元，增长7.85%。

## 2.2 整治乡镇基本情况

### 2.2.1 岳阳镇基本情况

岳阳镇为地名，是安岳县人民政府驻地，为全县政治、经济、文化中心。隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境西北部，幅员面积77.18平方千米。全镇有三个农村总支，一个城镇工作委员会。辖27个行政村，285个村民小组；13个社区，157个独立居民小组。总人口198459人（2017）。全镇现有耕地面积1673公顷，其中田1077.7公顷，土595.3公顷。

2002年，岳阳镇为四川省全省500强镇之一。安岳县人民政府驻岳阳镇兴隆街88号。

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销城北乡和城西乡，将其所属行政区域划归岳阳镇管辖。调整后，岳阳镇辖土地堂社区、北坝社区、石坝子社区、棋盘村、曙光村、新村、红双村、中七村、船形村、水观村、永兴村、七里村、鄢山村、宝定村、万寿村和原城北乡、原城西乡所属行政区域，岳阳镇人民政府驻解放街293号。

本次项目涉及到的村落：飞龙村、安堂村、柳溪村、陶海村、牛角村、慈云村、油榨村、关新村、棋盘村、曙光村、新村村、红双村、中七村、船形村、水观村、永兴村、七里村、五里村、鄢山村、宝定村、万寿村。

### 2.2.2 石桥街道基本情况

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销石桥铺镇，设立石桥街道，以原石桥铺镇所属行政区域为石桥街道的行政区域，石桥街道办事处驻石兴街68号。石桥街道位于四川省安岳县，2019年，撤销石桥铺镇，改设石桥街道办事处，以原石桥铺镇所属行政区域为石桥街道办事处的行政区域，石桥街道办事处驻石兴街68号(原石桥铺镇人民政府驻地)。

本次项目涉及到的村落：戏楼村、长龙村、广惠村。

### 2.2.3 鸳大镇基本情况

鸳大镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境西北部，距安岳县城区10公里。幅员面积47.04平方千米，辖17个行政村，175个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口13112人（2017）。镇人民政府驻鸳鸯街104号。全镇现有耕地面积1495公顷，其中水田615公顷。全镇以农业为主，主产水稻，小麦，玉米，红苕等。经济作物有油菜，花生，青花椒，种植柠檬。养殖以生猪为龙头，羊、鸡、鸭、鹅规模养殖正逐步形成，塘、库、堰养鱼。乡镇企业以砖瓦、运输、预制、农副产品加工为主。

鸳大镇场镇面积达2.8平方公里，属四川省级重点小城镇建设示范镇。

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：将原悦来乡沙坪村所属行政区域划归鸳大镇管辖，鸳大镇人民政府驻鸳鸯街104号。

本次项目涉及到的村落：鸳鸯村。

### 2.2.4 思贤镇基本情况

思贤镇，位于东经105°20″、北纬30°01″地处安岳县城东南，东邻翻身乡，南靠共和乡，西与文化乡相邻，北与石桥铺镇接壤。幅员面积35.96平方千米，辖10个行政村，137个村民小组，1个独立居民小组。总人口13113人（2017）。辖区总面积35.96平方千米。

本次项目涉及到的村落：书房村、双鹅村、庆丰村、板桥村、高坝村、长虹村、金刚村、重石村、高渡村、八里村、安宁村、四方村、思贤村、双碑村、金沙村、道台村、清泉村。

### 2.2.5 来凤乡基本情况

来凤乡为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖乡。传有凤来此因得乡名。位于安岳县境西北部，距安岳县城区19公里。幅员面积43.65平方千米。辖12个行政村，119个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口9635人（2017）。乡人民政府驻南凤街26号。来凤乡以农业生产为主，辖区内土地肥沃，物产丰富，粮食作物主产水稻、小麦、玉米、红苕。经济作物主要有油菜、花生、海椒、黄豆、棉花、通贤柚和蚕桑等。养殖业以生猪、山羊为主。

本次项目涉及到的村落：团建村、胜前村、东坝村、六井村。

### 2.2.6 天马乡基本情况

天马乡隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖乡。位于安岳县境北部，距安岳县城区14公里。幅员面积33.2平方千米，辖10个行政村，117个村民小组；1个居民委员会，3个居民小组。全乡总人口8869人（2017）。乡人民政府驻天府街156号。全乡现有耕地面积2506.7公顷，水产养殖面积87.1公顷。书房坝水库干渠过境。农业主产水稻、红苕，兼产棉花、油菜籽。养殖生猪、蚕。以生猪、水产、蔬菜、通贤柚、劳务输出五大经济支柱产业，三次产业比逐年调优，在产业结构转型提质上实现全大突破。

本次项目涉及到的村落：聚宝村、东学村、土桥村、渔海村、铁盔村、贤庄村、堰坝村、油井村。

### 2.2.7 卧佛镇基本情况

卧佛镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。原名八庙乡，2016年撤乡更名置卧佛镇。位于安岳县境西北部，距安岳县城区32公里。幅员面积51.7平方千米，辖16个行政村，194个村民小组；1个社区，4个居民小组。全镇总人口14810人（2017）。镇人民政府驻上府街6号。全镇现有耕地面积1440公顷，其中田542公顷，土898公顷。

卧佛镇退耕还林158公顷，荒山造林67公顷，森林覆盖率35%。植被资源、水资源丰富，旅游资源举世闻名。境内的唐代全身石刻卧佛，位列世界卧佛之最，身长23米，凿刻于唐开元十五年（公元728年），属国家级AAA级旅游风景区。

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销石鼓乡和悦来乡，将原石鼓乡和原悦来乡火塔村、双凤村、五龙村、鱼钩村、玉山村、洞福村所属行政区域划归卧佛镇管辖，卧佛镇人民政府驻上府街6号

本次项目涉及到的村落：芦龙村、同乐村、莲花村、卧佛村、鱼沟村、五龙村、白象村、木门村、双渠村、龙海村、金线村、柏林村、青狮村、花山村、石鼓村、大象村。

### 2.2.8 长河源镇基本情况

长河源镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。2016年撤销长河源乡改置长河源镇。位于安岳县境北部，距安岳县城区24公里。幅员面积52.98平方千米，辖17个行政村，156个村民小组；1个社区，3个居民小组。全镇总人口26161人（2017）。镇人民政府驻政府街61号。全镇现有耕地面积2400公顷，其中田1066.7公顷，土1333.3公顷。

长河源镇以粮食、通贤柚、蔬菜、生猪、劳务输出为主五大产业。粮食作物以小麦、玉米（含玉米制种）、红苕、水稻为主，种植优质水稻、高产油菜、无公害蔬菜、通贤柚。

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销团结乡，将其所属行政区域划归长河源镇管辖，长河源镇人民政府驻政府街61号。

原团结乡幅员面积27.3平方公里，辖9个行政村，90个村民小组，1个独立居民小组。全乡总户数3718户，总人口13996人。

本次项目涉及到的村落：玉莲村、保泉村、青石村、小安镇村、银河村、金堂村、石垭村、观梅村、明星村、桂香村。。

### 2.2.9 高升乡基本情况

高升乡为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖乡。位于安岳县境中部略偏东，居安岳县城区东南方向，距安岳县城区33公里。幅员面积42.23平方千米，辖16个行政村，160个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口14412人（2017）。乡人民政府驻高桥街。全乡现有耕地面积147.1公顷，其中田865公顷，土609公顷。以农业生产为主，主产水稻、小麦、红苕，兼产油菜籽。粮食、柠檬、畜牧、竹编、劳务输出等为五大支柱产业。注重油菜、花生、水果、蔬菜、水产养殖、特色花卉等种植经济效益。建立了柠檬标准化生产科技示范园。别具一格的竹制方（圆）小筲箕，曾参加省级博览会，远销港、澳、台。 民营企业以农机制造厂为主，有矿山机具制造厂、酿酒厂、页岩机砖厂。境内有省水文水站

本次项目涉及到的村落：灯坡村	、长市村。

### 2.2.10 横庙乡基本情况

横庙乡为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖乡。地处川东安岳县境东南部，距安岳县城区39公里。幅员面积34.23平方千米，辖12个行政村，121个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口8925人（2017）。乡人民政府驻政府街26号。

横庙乡是一个盛产水稻、黄花、红苕，兼产油菜、桐油。养殖生猪、牛、羊、蚕等；同时，还是一个赌博业相当发达的地方，佛教也同时相当繁荣。

本次项目涉及到的村落：高印村、丰岩村。

### 2.2.11 永清镇基本情况

永清镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境中部，距安岳县城区19公里。幅员面积61.18平方千米，辖31个行政村，275个村民小组；1个社区居委会，4个街道居民小组。全镇总人口29003人（2017）。镇人民政府驻Y316乡道场镇段。全镇年末耕地面积1913.8公顷，其中田1054.93公顷。全镇以农业经济为主，主产水稻、小麦、红苕；经济作物有柠檬400公顷，青花椒466公顷，银杏300公顷，油菜302公顷。养殖以生猪为主，兼养鸡、鸭。镇内有高级中学校1所为四川省安岳县永清中学。

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销坪河乡，将其所属行政区域划归永清镇管辖，永清镇人民政府驻武圣街18号。

原坪河乡幅员面积20.52平方千米，辖7个行政村，85个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口5286人（2017）。

本次项目涉及到的村落：大岩村、新光村、柑子村、三元村、鸣阳村、五桂村、流湖村、河店村、石墙村、箍井村、六角村、福堰村、石碾村、古房村、店子村、明二村、清华村、莲山村、六碑村、盘龙村、新庄村、双山村、拦沟村、江桥村、大岩村、天公村、集灵村、海印村、梅子村、龙堡村。

### 2.2.12 乾龙镇基本情况

2019年12月，四川省人民政府同意撤销鱼龙乡和乾龙乡，设立乾龙镇，以原鱼龙乡和原乾龙乡所属行政区域为乾龙镇的行政区域，乾龙镇人民政府驻廻龙街41号。

乾龙乡为地名，2019年12月置乾龙镇，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖乡。位于安岳县境中部略偏东，安岳县城区东南方向，距安岳县城区29公里。面积29.66平方千米，辖14个行政村，112个村民小组，1个独立居民小组。乡人民政府驻回龙街2号。全乡总人口8260人（2017）。全乡现有耕地面积1043.9公顷，其中田586.1公顷，土457.8公顷。全乡以农业生产为主，主产水稻、小麦，兼产油菜、桐油等。养殖生猪。手工竹编著名。 经济作物以海椒、西瓜、甘蔗为主，大力发展蚕桑业。龙台河纵贯乡境，交通便捷。安岳县乾龙中心小学校为九年制国家义务教育完全中心学校。

2019年7月，乾龙乡入选2019年全国农业产业强镇建设名单。

原鱼龙乡幅员面积22.62平方千米，辖8个行政村，73个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口6341人（2017）。

本次项目涉及到的村落：孟公村、罐子河村、棕堡村、太星村、福渠村、真南村、清湾村、文笔村、佛洞村、铁门村、龙提村、大寺村、新立村、响水村、四伙村、南泉村。

### 2.2.13 林凤镇基本情况

林凤镇，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖乡。位于安岳县境东部，居安岳县城区东南方向，距安岳县城区38公里。幅员面积47.28平方公里，辖19个行政村，207个村民小组；1个社区，4个居民小组。2017年，全镇常住人口20984人。镇人民政府驻山湾村龙中路。全镇现有耕地面积2105公顷，其中田1267公顷，有退耕还林166.67公顷。以柠檬、蚕桑、蔬菜、青花椒、生猪、水产等多品种共同发展的农业发展格局。种植稻田蘑菇、大棚蔬菜和反季节蔬菜。改良生猪品种，发展生猪养殖基地，壮大生猪养殖产业。

本次项目涉及到的村落：其林村、石滚村、新坝村、长林村、松林村、横山村、桥埝村、玉带村、大月村、青山村、南泥村、七龙村、育才村、麒凤社区、琼江场镇。

### 2.2.14 龙台镇基本情况

龙台镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。因琼江河右岸最大支流龙台河及其支流汇聚而得名。位于安岳县境东北部，安岳县城区正东方向，距安岳县城区27.5公里。幅员面积47.14平方千米，辖21个行政村，214个村民小组，4个社区居民委员会。全镇总人口40453人（2017）。镇人民政府驻花园街。全镇现有耕地面积1942.2公顷，其中田1204.47公顷，土737.73公顷。

龙台镇是1998年、2004年、2014年国家级重点镇，是四川省省级第一、第二批百强试点镇，也是安岳副中心，更是安岳柠檬的种植中心和营销中心。曾先后获得“四川乡镇经济综合实力500强”“四川省‘双拥’先进单位”、龙台的柠檬获得“泰国国际博览会金奖”等荣誉。另外龙台镇还分别荣获2018，2019全国“最美森林小镇”。

柠檬产业是龙台镇农业产业化的主导产业。同时也是全国的柠檬生产基地镇、生猪瘦肉型发展基地镇、资阳市“千万工程”示范镇。2019年10月，龙台镇 入选“2019年度全国综合实力千强镇”。

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销白水乡和偏岩乡，将其所属行政区域划归龙台镇管辖，龙台镇人民政府驻花园西街1号。

原白水乡幅员面积27.79平方千米，辖10个行政村，109个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口9705人（2017）。

原偏岩乡幅员面积25.7平方千米，辖11个行政村，120个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口9623人（2017）。

本次项目涉及到的村落：中坝村、花石村、塔湾村、米筛村、黑滩村、马头村、石笋村、双岗村、沙石村、花果村、飞山村、金马村、西禅村、真武村、水英村、慈惠村、龙尾村、舒适村、鹤林村、轿顶村。

### 2.2.15 姚市镇基本情况

姚市镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境北部，安岳县城区东北方向，距安岳县城区26公里。幅员面积63.73平方千米，辖23个行政村，249个村民小组，1个社区居民委员会。全镇总人口17815人（2017）。镇人民政府驻桂花街129号。全镇现有耕地面积2501公顷，其中水田1366.2公顷，土1134.6公顷。以农业生产为主，主导产业以水稻、玉米、红苕、油菜为主；经济作物以柠檬、蔬菜为主；养殖业以养鱼、生猪、小家禽为主。柠檬、水产、蔬菜是姚市镇的三大特色产业。1999年成建制达小康。2003年列为资阳市市级重点小城镇，2004年评为市（县）级综合治理模范乡镇。

本次项目涉及到的村落：尖山村、九峰村、沙心村、龙盘村、道林村、山坡村。

### 2.2.16 岳新乡基本情况

岳新乡为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖乡。位于安岳县境北部，安岳县城区正东方向，距安岳县城区17公里。幅员面积27.77平方千米，辖11个行政村，128个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口11622人（2017）。乡人民政府驻高石街1号。全乡现有耕地面积1108.2公顷，其中田481.13公顷，土627.07公顷，土地肥沃，适于多种生物生长繁衍，特色产业为柠檬。以农业为主，小春以种植油菜为主，小面积种植小麦、豌豆、胡豆、牧草和蔬菜等；大春以种植水稻、玉米、红薯为主，小面积种植花生、大豆、绿豆、牧草和蔬菜等。是县首批确定柠檬基地乡，近年来全乡散种户和业主租赁土地种植柠檬，种植面积逐年扩大，经济收入逐年增加。养殖业以分户饲养为主，以生猪为主，小家禽畜、鱼为辅。劳动力输出人数逐年增加

本次项目涉及到的村落：对坎村、桃坝村、沙水村、。

### 2.2.17 云峰乡基本情况

云峰乡为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖乡。位于安岳县境东北部，居安岳县城区正东方向，距安岳县城区32.5公里。幅员面积32.11平方千米，辖10个行政村，109个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口11426人（2017）。乡人民政府驻龙鸳路云峰乡场镇段。全乡现有耕地面积1203.43公顷，其中水田649.3公顷。全乡主导产业以柠檬、水果、油菜、花生为主。畜牧养殖业以生猪为主，小家禽、稻田养鱼为辅

本次项目涉及到的村落：江水村。

### 2.2.18 东胜乡基本情况

东胜乡为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖乡。位于安岳县境东部，居安岳县城区东南方向，距安岳县城区37公里。幅员面积28.36平方千米，辖11个行政村，105个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口7972人（2017）。乡人民政府驻肖东路。全乡现有耕地面积690.4公顷，其中水田381.2公顷。农业主产水稻、红薯、小麦，兼产油菜籽，养殖生猪，饲养土鸡、土鸭、土鹅、土兔。

东胜乡被誉为“安岳县柠檬基地乡”、“安岳县佛乐橙基地乡”。继续加强产业结构调整，种植脐橙、佛乐橙。

本次项目涉及到的村落：铁峰村。

### 2.2.19 毛家镇基本情况

毛家镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境东北部，居安岳县城区正东方向，距安岳县城区40公里。幅员面积33.43平方千米，辖11个行政村，111个村民小组，1个独立居民小组。全镇总人口11131人（2017）。镇人民政府驻长林街。全镇现有耕地面积915公顷，其中田540公顷，土375公顷。以农业为主，为县柠檬基地、蚕桑基地和生猪养殖基地，形成以柠檬、蚕桑、生猪、水产、蔬菜、糯高粱等特色为主的产业。 重点建设形成国道“319”线的柠檬产业带，培育形成规模养殖与家庭农场、养殖小区相结合的发展之路；生猪、山羊、肉兔、蛋鸡专业养殖户。引导农民搞稻田养鱼、“鱼鸭混养”等特色养殖，发展以春水村为龙头的青波鱼、燕坡村为龙头的无甲鲤鱼等特色水产养殖。在红旗村开展稻田养鱼高产示范，稻田养鱼业逐步形成产业链

本次项目涉及到的村落：河中村、前进村、燕坡村、燕坡村、春水村、春水村、互利村。

### 2.2.20 两板桥镇基本情况

两板桥镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境东南部，距安岳县城区62公里。幅员面积49.17平方千米，辖15个行政村，126个村民小组；1 个社区居民委员会。全镇总人口13926人（2017）。镇人民政府驻复兴街66号。全镇现有耕地面积1.73万公顷，其中田7556公顷。全镇以农牧业为主，粮食、蚕桑、畜牧、水产、经济林果、劳务输出是主导产业

本次项目涉及到的村落：筒河村、河边村。

### 2.2.21 石羊镇基本情况

石羊镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。因场镇东南塔子山上有一座唐代石塔刻的一只“山羊”而得名。位于安岳县境东南部，距安岳县城区44公里。幅员面积62.47平方千米，辖22个行政村，225个村民小组；3个社区居民委员会，26个居民小组。全镇总人口45311人（2017）。镇人民政府驻惠民街128号。全镇现有耕地面积2061.6公顷，其中田1391.2公顷，土670.4公顷。

石羊镇是省级小城镇建设示点镇、和省级环境优美乡镇、市级工业重点镇，是周边七个乡镇物流、交通中心，曾是石羊管委所在地

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销顶新乡和瑞云乡，将其所属行政区域划归石羊镇管辖，石羊镇人民政府驻惠民街128号。

原顶新乡幅员面积30.27平方千米，辖11个行政村，103个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口9966人（2017）。

原瑞云乡幅员面积27.55平方千米，辖11个行政村，123个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口10833人（2017）。

本次项目涉及到的村落：山林村、金鼓村、三银村、启元村、油坪村、光辉村、成凤村、猫坝村、天云村、园门村、同心村、顺河村、六合村、长石村、鱼泉村、梨坪村。

### 2.2.22 双龙乡基本情况

双龙乡为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖乡。位于安岳县境东南部，距安岳县城区55公里。幅员面积37.73平方千米，辖11个行政村，98个村民小组，1个独立居民小组。总人口9773人（2017）。全乡现有耕地面积1071顷，其中田602公顷。以农业生产为主，主产杂交水稻、小麦、柠檬；养殖小家禽、生猪、山羊。工业主要是塑料产品加工制造业、木器制造业、油菜籽加工业、酿造工业。全乡有民营企业116家，个体工商户92户。

双龙乡街道建设已初见规模，政府机关修起了警务室、财政所、会议大厅、办公室、文化站、计生服务站。硬化了街道。

本次项目涉及到的村落：梅花村、起凤村。

### 2.2.23 合义乡基本情况

合义乡为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖乡。位于安岳县境东南部，距安岳县城区70公里。幅员面积36.26平方千米，辖11个行政村，129个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口10140人（2017）。乡人民政府驻合义街村。全乡东西最大距离5.2公里，南北最大距离9.3公里，总面积36.7平方公里。全乡现有耕地面积1208.6公顷，其中田734.07公顷，土474.53公顷。以农业生产为主，主产水稻、小麦、玉米，兼产桐油。全乡强化畜牧产业发展，建立野鸡养殖专业户、野兔养殖专业户、等特色养殖基地；继续发展生猪养殖技术。利用丰富的山地资源优势，抓中药材种植，重点在西冲村建设药材示范基地，带动全乡农户种植中药材，种植金银。以退耕还林为纽带，种植桂花风景树和巨桉。

本次项目涉及到的村落：西冲村。

### 2.2.24 李家镇基本情况

李家镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。因治所地处“李家街”而得名。位于安岳县境东南部，距县城区56公里。幅员面积46.13平方千米，辖17个行政村，167个村民小组，2个社区居民委员会，13个居民小组。镇人民政府驻地为团结社区49号。全镇现有耕地面积1320公顷，其中田725.4公顷。全镇总人口20424人（2017）。全镇以农业生产为主，优质水稻、良种小麦、玉米普遍推广种植。

李家镇为全国重点小城镇，四川省首批百镇建设行动试点乡镇，省级环境优美生态镇，资阳文明场镇，李家片区中心镇。县东南工业、商贸重镇；安岳县融入重庆经济圈的桥头堡。

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销高屋乡和和平乡，将其所属行政区域划归李家镇管辖，李家镇人民政府驻团结街49号。

原高屋乡幅员面积30.67平方千米，辖10个行政村，102个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口7368人（2017）。

原和平乡位于岳西县西北部，总面积102平方公里，辖6个村，125个村民组，9150人（2017）。

和平乡位于岳西县西北部，总面积102平方千米，辖6个村（太平村，和平村，九河村，中纛村，西溪村，太阳村），125个村民组，9150人（2017）。

本次项目涉及到的村落：先锋村、驾马村、白庙村、赵柏村。

### 2.2.25 忠义镇基本情况

忠义镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境西南部，距安岳县城区72公里。幅员面积46.64平方千米，辖16个行政村，153个村民小组，1个社区居民委员会；2个居民小组。全镇总人口15328人（2017）。镇人民政府驻政府街47号。全镇现有耕地面积1396公顷，其中田733公顷。以农业生产为主，种植优良杂交水稻、优质水果、绿色蔬菜、良种油菜、生姜、柠檬；稻田养鱼，养殖小家禽、生猪；中药材种植、白芷种植、蚕桑。工业主要以砖制品生产、预制件生产、木器制造、油菜籽压榨加工、酿造业为主

本次项目涉及到的村落：红岩村、石桅村、厅房村。

### 2.2.26 护建镇基本情况

护建镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境南部，安岳县城区南部略偏东方向，距安岳县城区48公里。幅员面积49.03平方千米，辖16个行政村，1个社区，166个村民小组。总人口16059人（2017）。全镇现有耕地面积1495.5公顷，其中田740.2公顷，土755.3公顷。镇人民政府驻半边街6号。全镇以农业为主，主产粮食作物有水稻、小麦、玉米；经济作物有花椒、油菜、蚕桑、花生、蔬菜等；畜牧业以饲养生猪、羊、家禽为主。安岳县护建镇中心小学校为九年制国家义务教育完全中心学校

护建镇位于安岳县境南部，安岳县城区南部略偏东方向，距安岳县城区48公里。东南与李家镇为邻，南与和平乡、内江市东兴区永福乡接壤，西与天林镇、天宝乡相连，北与兴隆镇、协和镇为界。境内地势北高南低，处于沱江与涪江分水岭，属川中丘陵地带浅丘地貌，幅员面积49.03平方千米。全镇交通便利，G5013渝蓉高速（成安渝高速）过境，文李路（文化镇-兴隆镇-李家镇）、协天路（协和镇-护建镇-天林镇）横贯全乡，实现村村通公路，总里程达68公里。村通水泥路总里程57公里，村民小组通公路总里程达134公里。开通直达内江市区、安岳县城区、李家镇的市、县、乡三级客运网络。

护建山清水秀，有建于清代的县级文物黔阳宫、梓潼寺。黔阳后宫园林中有乾隆年间栽培古柏13棵，距今230年历史。旅游景点有，金轮寺鱼鳞岩的“飞鱼”，鸭子塘水库右侧石刻“富贵堤”3字（每字见方80厘米），观音场河边的枝繁叶茂的“母子”榕树，神韵奇特的响坛子。

本次项目涉及到的村落：重渡村、长屋村、三乡村、金轮村。

### 2.2.27 协和镇基本情况

协和镇为地名，旧名陈家场，现为协和镇。隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境南部略偏东，安岳县城区东南方向，距安岳县城区45公里。幅员面积41.2平方公里，辖15个行政村，133个村民小组，1个社区居民委员会。总人口2.2万人，其中非农业人口1200余人，场镇常住居民1500余人。1992年安岳实施撤区并镇，原石板乡裁撤，并入协和乡，2017年4月协和乡改镇，为协和镇，现有石板、协和两个场镇。

清康熙乾隆年间，湖广填四川，大量湖广辰州府移民迁入居住，由此带来了辰州文化及习俗，经传承融合，今协和（包括石板场）人，特别是长者，多会辰州话。

协和镇名胜古迹较为丰富，有杨氏宗祠、桥亭子等。桥亭子始建于道光十六年，属县文物保护建筑。以中和寨为主各类石寨子以及摩崖造像百余尊。

本次项目涉及到的村落：小桥村、水源村、高狮村、长喜村、中和村、泉石村、治山村、菱角村。

### 2.2.28 兴隆镇基本情况

兴隆镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。坐落于中国柠檬之都、中国石刻之乡的安岳县境南部，位于安岳县城区南部略偏东方向，风景秀丽的大成山脚下，距安岳县城区29公里。幅员面积57.93平方千米，辖19个行政村，2个社区居民委员会。全镇总人口22849人（2017）。镇人民政府驻镇兴街103号。全镇现有耕地面积约29683亩，退耕还林3000亩，其中蚕桑2600亩，森林覆盖率约38%；主导产业以蚕桑、生猪等种养业为主；村、社、户通公路，公路纵横交错、四通八达，人民安居乐业，文化体育生活丰富多彩。全镇产业主要以农业为主，主产水稻、玉米、小麦、油菜、红苕，养殖生猪、鸭、鸡、淡水鱼等。

兴隆镇为省、市小城镇建设试点镇。明朝时于境内大成山脚下建幺店子，清朝发展成场，因生意兴隆而得镇名。大成山古寨为县级文物保护单位。四川安岳县兴隆中学原为安岳县第8初级中学，1982年经省教委批准为高完中并更名，位于兴隆镇西1千米之南冲沟，风景秀丽，校风良好。

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销共和乡，将其所属行政区域划归兴隆镇管辖，兴隆镇人民政府驻镇兴街99号。

原共和乡幅员面积30.04平方千米，辖10个行政村，104个村民小组，1个独立居民小组。乡人民政府驻文大路287号。全乡总人口8407人（2017）。

本次项目涉及到的村落：小东村、金龙村、七角村、金庹村、老林村、左坪村、大石村、小东村、洞塘村。

### 2.2.29 天林镇基本情况

天林镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境南部，安岳县城区正南方向，距安岳县城区47公里，面积35.31平方千米。辖辖1个社区居民委员会，12个行政村，114个村民小组。全镇现有耕地面积1082公顷，其中田500公顷。总人口9789人（2017）。2013年，天林镇实现地区生产总值17226万元。全镇以农业生产为主，种植业发达，尤其以生姜种植最为出名。

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销天宝乡，将其所属行政区域划归天林镇管辖，天林镇人民政府驻老正街146号。

原天宝乡幅员面积30.77平方千米。辖9个行政村，102个村民小组，1个独立居民小组，乡人民政府驻福庄村13组（天宝开发区）。全乡总人口10319人（2017）。

本次项目涉及到的村落：红桔村、万平村、南棚村、南英村、二郎村、左坪村、大石村、小东村、东观村、福庄村。

### 2.2.30 大平镇基本情况

大平乡为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖乡。位于安岳县境西南部，安岳县城区正南方向，距安岳县城区51公里。幅员面积49.13平方千米，辖16个行政村，171个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口11039人（2017）。乡人民政府驻大平乡街村。全乡现有耕地面积1624.7公顷，其中水田936.3公顷 。全乡以农业经济为主，主产水稻、玉米、小麦、红苕。经济作物以油菜和柠檬为主，规模发展山羊养殖。全乡有九年制义务教育学校2所。

2019年12月，四川省人民政府同意撤销大平乡，设立大平镇，以原大平乡所属行政区域为大平镇的行政区域，大平镇人民政府驻太平街55号。

本次项目涉及到的村落：太平村、燃灯村、万庆村、赵坪村、平井村、平角村、平德村。

### 2.2.31 文化镇基本情况

文化镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境西部略偏南，安岳县城区正南方向，距安岳县城区12公里。幅员面积53.43平方千米，辖19个行政村，186个村民小组，1个独立居民小组。镇人民政府驻东街2号。全镇总人口17844人（2017）。全镇现有耕地面积1844公顷，其中田853公顷，土991公顷。

文化镇以农业经济为主，主产水稻、红苕、玉米、小麦。经济作物有油菜、花生、辣椒。被确定为全国优质水果无公害柠檬基地镇。

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销岳源乡，将其所属行政区域划归文化镇管辖，文化镇人民政府驻东街2号。

本次项目涉及到的村落：隆恩村	、燕桥村、新回村。

### 2.2.32 镇子镇基本情况

镇子镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境西南部，距安岳县城区20公里。辖1个社区，11个居民小组；19个行政村，192个村民小组。2018年镇子镇的总人口3.6万人，其中农业人口2.99万人，场镇户籍人口0.6万人，实际居住人口达1.2万人，场镇占地1.7平方公里；全年地区生产总值实现20.77亿元，增长率为5.6%；人均生产总值达到23171元，农民人均纯收入实现14286元。全镇现有耕地面积2019.6公顷，其中田833.33公顷，土1186.27公顷。主要以农为主，种植水稻、玉米、红苕、小麦。优秀产业主要以柠檬为主，系柠檬基地镇，有1个柠檬精品加工厂。工业以粮油竹木加工、铸造为主导产业，宇良汽车水泵厂系安岳县的知名企业之一，安水泵属驰名品牌，产品畅销全国及东南亚国家。全国农业强镇，西部工商重镇，四川省卫生镇，县城郊区镇，镇子镇是安岳县西南部工商重镇。

2018年9月，农业农村部、财政部批准镇子镇开展农业产业强镇示范建设。

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销建华乡，将其所属行政区域划归镇子镇管辖，镇子镇人民政府驻桂园街29号。

原建华乡辖区幅员面积37.6平方千米，森林覆盖率46%。辖7个村，1个居委会，61个村民小组，总人口7298人（2017）。

本次项目涉及到的村落：云桥村	、玉峰村、柜堰村、麻柳村、新堰村、凤凰村、凉水村、同福村、灵胜村、团山村、宝庆村。

### 2.2.33 南薰镇基本情况

南薰镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境西南部，居安岳县城区正南方向，距安岳县城区32公里。幅员面积50.59平方千米，辖18个行政村，1个社区，190个村民小组，2个独立居民小组。镇政府驻凤城村薰殿街北段72号。全镇现有耕地面积1506.67公顷，场镇建成区面积0.7平方公里。总人口17577人（2017）。农业以水稻、小麦、油菜为主，兼产棉花。养殖以生猪为主，兼养鸡鸭。全镇有九年制国家义务教育完全中心学校3所，其他村小学12所。南薰镇为国家环保部命名的国家级生态乡镇。

本次项目涉及到的村落：大东村	、报恩村、玉河村、方田村、双盐村、凤城村、川主村、红山村、鱼鳞村。

### 2.2.34 拱桥乡基本情况

拱桥乡为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖乡。位于安岳县境西南部，距安岳县城区51公里。幅员面积30.54平方千米，辖10个行政村，90个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口7930人（2017）。乡人民政府驻槐佛街2号。全乡现有耕地面积1417.8公顷，其中田640公顷，土777.8公顷。全乡农业主产水稻、小麦，兼产油菜籽。特色产品红花、水稻、小麦、油菜。

本次项目涉及到的村落：红花村	、向水村、凤城村。

### 2.2.35 周礼镇基本情况

周礼镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境西南部，距安岳县、内江市东兴区、内江市安岳县城区均为40公里，居三区县交界处。幅员面积51.07平方千米，辖17个行政村，181个村民小组；1个社区，10个居民小组。全镇总人口32500人（2017）。镇人民政府驻内桥头北巷。全镇现有耕地面积1825.27公顷，其中水田810.2公顷。农业以水稻、小麦、油菜为主，红苕加工产业是镇域经济的支柱产业，建有西南最大粉条淀粉销售市场，号称“中国粉条之都”，周礼“伤心凉粉”更是名满县内外。

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销龙桥乡和宝华乡，将其所属行政区域划归周礼镇管辖，周礼镇人民政府驻桥头北巷3号。

原宝华乡幅员面积23.14平方千米，辖10个行政村，98个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口7168人（2017）。

原龙桥乡幅员面积24.47平方千米，辖9个行政村，85个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口9942人（2017）。

本次项目涉及到的村落：玉顶村、响滩村、海棠村、荷花村、田坝村、柳塘村、吉德村、龙兴村、东林村、桂湖村、安乐村、双沟村、桥龙村、千金村。

### 2.2.36 华严镇基本情况

华严镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境西部，安岳县城区西南方向，距安岳县城区54公里。幅员面积48.83平方千米，辖17个行政村，212个村民小组，1个独立居民小组。全镇总人口16315人（2017）。镇人民政府驻老街28号。全镇现有耕地面积2131.33公顷，其中田939.33公顷。农业以水稻、小麦、油菜为主，重点发展无公害蔬菜、食用菌、蚕桑、生猪、小畜禽

本次项目涉及到的村落：青龙村、石花村。

### 2.2.37 驯龙镇基本情况

驯龙镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境西部，安岳县城区西南方向，距安岳县城区45公里。幅员面积46.02平方公里，辖17个行政村，212个村民小组；1个社区，10个居民小组。全镇总户数10662户，总人口32551人，其中农业人口29262人，城镇居民3369人，场镇聚居人口5520人。镇人民政府驻鱼栈街139号。全镇现有耕地面积2123.67公顷，其中水田955.87公顷。

驯龙镇以农业生产为主。主产水稻、玉米、红苕、小麦等。西瓜是驯龙镇的特色农产品，种植历史悠久。经济作物有皮球桃、枇杷、柠檬。驯龙镇为四川省县级文明镇。

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销自治乡，将其所属行政区域划归驯龙镇管辖，驯龙镇人民政府驻渔栈街57号。

原自治乡幅员面积22.55平方千米，辖8个行政村，87个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口6376人（2017）。

本次项目涉及到的村落：

本次项目涉及到的村落：毛河村、三清村、鱼展村、龙坝村、菩堤村、下坝村、黄河村、河坎村。

### 2.2.38 朝阳镇基本情况

朝阳镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境西部，安岳县城区西南方向，距安岳县城区19公里。幅员面积22.76平方千米。辖10个行政村，79个村民小组，1个独立居民小组。镇人民政府驻环峰南街23号。全镇总人口5111人（2017）。农业以水稻、小麦、油菜为主，养殖以生猪为主。

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销大埝乡，将其所属行政区域划归朝阳镇管辖，朝阳镇人民政府驻环峰南街23号。

原大埝乡幅员面积26.72平方千米，辖9个行政村，82个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口5314人（2017）。

本次项目涉及到的村落：双岔村、古井村、八角村、红渠村、龙庙村、虹桥村、涌泉村、长庆村、平桥村。

### 2.2.39 元坝镇基本情况

元坝镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。因此地场坝较圆而得名，位于安岳县境南部略偏东，居安岳县城区东南方向，距安岳县城区67公里。幅员面积31平方千米，辖10个行政村，119个村民小组；1个社区，3个居民小组。总人口9724人（2017）。镇人民政府驻小拱桥街18号。全镇现有耕地面积805公顷，其中田494.7公顷。以农业生产为主，粮食作物主要有水稻、小麦、玉米、红苕、豆类等。经济作物主要有油菜、花生等。养殖生猪、耕牛、山羊、鸡、鸭、鹅。渔业生产主要是稻田养鱼、池塘养鱼、水库养鱼、河水养鱼等。

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：撤销努力乡，将其所属行政区域划归元坝镇管辖，元坝镇人民政府驻牌坊街33号。

原努力乡幅员面积39.68平方千米，辖12个行政村，126个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口8609人（2017）。

本次项目涉及到的村落：安良村、槽房村、双堡村、桂楼村、天王村、罗坤村。

### 2.2.40 清流镇基本情况

清流镇隶属四川省资阳市安岳县，因沱江左岸支流大清流河过境而得名。位于安岳县境西南部，距安岳县城区29.6公里。东与兴隆镇为邻，南与天宝乡接壤，西与大平乡、九龙乡相连，北与文化镇、共和乡为界。是周边六个乡镇物流、交通中心。

清流镇总面积29.98平方千米，辖10个行政村，总人口8187人（2017）；2014年，清流镇实现国民生产总值19186万元。

清流镇境内属浅中丘陵地貌，地势东南稍高，一般海拔370-486米；属亚热带湿润气候，平均气温17.2℃，年平均降雨量996.6毫米。清流镇有8公里沥青公路与外界相连。

### 本次项目涉及到的村落：翰林村、鸭石村、线沟村、高龙村、燕子村。

### 2.2.41 白塔寺乡基本情况

白塔寺乡为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖乡。因境内有白塔寺而得名。位于安岳县境东南部，距安岳县城区58公里。幅员面积49.29平方千米，辖15个行政村，177个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口15865人（2017）。乡人民政府驻县道X137线白塔寺乡场镇段。全乡现有耕地面积1218公顷，其中田763公顷，土455公顷。

白塔寺乡是以农业生产为主的乡镇。农业主产水稻、小麦、油菜。经济作物以生姜、油菜为主，兼种蔬菜、水果、蚕桑、银杏、柠檬种、大棚西瓜，规模养殖鱼类、生猪

本次项目涉及到的村落：三百村、师家村、铜鼓村、凉伞村、水拱村、青坡村、增花村、三桥村、高松村、互助村、五福村、宝峰村、楠木村、盖山村。

### 2.2.42 永顺镇基本情况

永顺镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境北部，安岳县城区东南方向，距安岳县城区11公里。幅员面积57.32平方千米，辖22个行政村，240个村民小组；1个社区，4个居民小组。全镇总人口17514人（2017）。镇人民政府驻兴顺街10号。全镇现有耕地面积2056.7公顷，其中田948.3公顷，土1108.5公顷。农业以水稻、小麦、油菜为主。

本次项目涉及到的村落：玉康村、凉亭村、永桥村、堰湾村。

### 2.2.43 千佛乡基本情况

千佛乡为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖乡。位于安岳县境西南部，距安岳县城区42公里。幅员面积40.82平方千米，辖17个行政村，151个村民小组，1个独立居民小组。全乡总人口11360人（2017）。乡人民政府驻龙佛街51号。全乡现有耕地面积1375.2公顷，其中水田589公顷。千佛乡是典型的农业乡，以种、养殖业为主导产业。主要作物有水稻、小麦、油菜、玉米、红苕等，重点发展柠檬、脆皮李、薄壳核桃、枇杷、水蜜桃等名、特、优、新品种66.67公顷；养殖业以渔业、生猪、小家禽养殖为主。

本次项目涉及到的村落：空洞村、水果村。

### 2.2.44 护龙镇基本情况

护龙镇为地名，隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。位于安岳县境东部，安岳县城区东南方向，距安岳县城区52公里。幅员面积58.93平方千米，辖17个行政村，1个社区，180个村民小组。全镇总人口21903人（2017）。现有耕地面积2283.5公顷，其中田1319.7公顷，土963.8公顷。全镇农业主产水稻、小麦、玉米，兼产油菜籽、桐油等；经济作物主产柠檬，含多个大型柠檬示范田。

本次项目涉及到的村落：遂安村、新桥村、天堂村。

### 2.2.45 人和镇基本情况

人和镇隶属四川省资阳市安岳县，安岳县下辖镇。2017年人和乡改镇。位于安岳县境北部，距安岳县城区26公里。幅员面积30.2平方公里，辖8个行政村，100个村民小组。人和镇人民政府驻交通街74号。全镇总人口14615人。主产水稻、玉米、红苕。经济作物有柠檬、通贤柚、油菜、花生、海椒、棉花、莲藕。规模养殖业以养猪为主，是县生猪无公害养殖基地乡。安岳县人和镇九义校为九年一贯制国家义务教育完全中心学校。

项目涉及到的村落：文寨村、三学村、广云村、人和村、堰河村。

### 2.2.46 岳城街道基本情况

2019年12月13日，四川省人民政府关于同意资阳市调整部分乡镇行政区划的批复（川府民政〔2019〕19号）：设立岳城街道，将岳阳镇土城门社区、龙王庙社区、奎星阁社区、四方井社区、铁峰社区、洗墨池社区、王家坝社区、奎安社区、龙井社区、龙凤社区、金花村、望城村、龙潭村、贾岛村、竹林村、文昌村、南桥村、白石村、岳一村、深沟村、岳井村、长水村、梓潼村、五里村、关新村所属行政区域划归岳城街道管辖，岳城街道办事处驻东大街48号。

岳城街道位于资阳市安岳县，设立岳城街道办事处，以原岳阳镇的土城门、龙王庙、奎星阁、四方井、铁峰、洗墨池、王家坝、奎安、龙井、龙凤10个社区和金花、望城、龙潭、贾岛、竹林、文昌、南桥、白石、岳一、深沟、岳井、长水、梓潼、五里、关新15个村为岳城街道办事处的行政区域，岳城街道办事处驻东大街48号（原岳阳镇人民政府驻地）。

本次项目涉及到的村落：竹林村、文昌村、南桥村、白石村、岳一村、深沟村、岳井村、长水村、梓潼村、金花村、望城村、龙潭村、贾岛村。

第三章 农村环境污染现状

## 3.1 农村生活污水环境污染现状分析

### 3.1.1 存在的环境问题

根据对安岳县各乡镇污染现状调查，其存在的环境问题主要农村生活污水污染环境问题。

近年来，随着农村经济的快速增长，村民生活水平也得到了提高，但基础设施建设滞后，生活污水不经处理无序随意排放现象突出。

本次整治的各乡镇范围内，居住的农户和散户，未对生活污水进行有效处理，有污水外排现象，污染物直接进入附近河流造成污染。对于新修建的大型新农村聚居社区，存在配套污水处理设施不完善的现象，大量集中的污水，未经过有效的处理就直接外排，对环境造成严重影响。

因此，安岳县各乡镇有生活废水外排的农户、聚居点、新农村社区等急需建设废水收集与处理设施，对生活废水进行有效处理，从而到达保护农村环境、保障人们身体健康、改善流域水质的目标。

### 3.1.2 问题成因

本次进行生活污水治理的各乡镇部分居民的集居程度较高，村民的高度集居必然导致生活污水的集中排放，且这种集中排放是一个长期持续过程；而集居程度的增加也导致了周围的环境容量减小，当持续排放的来自生活污水的污染物超出环境容量时，便形成了污染。而新农村建设将进一步加大项目区村民的集居程度，届时生活污水的污染将更加严重。

### 3.1.3 污染现状分析

现部分农户已改造卫生厕所，粪污分流，粪便接入三格式标准化粪池，产生的沼气回收利用，其余大部分为散排少量用作农作物灌溉，未集中处理。由于存在污水无正规的排污渠道，排污地点混乱，污水没有得到有效处理，污水处理无简便的污水处理设施、设备以及相配套的管网配套，未进行雨污分流，对周边环境产生一定影响，一到夏天，气味较重影响群众日常生活。部分村民家中储粪池不达标有渗漏情况，群众整体素质及环保意识还有待提升。

图3-1 农村生活污水现状

图3-2 因污水散排被污染的河流

由于存在污水无正规的排污渠道，排污地点混乱，没有得到有效处理，污水处理无简便的污水处理设施、设备以及相配套的管网配套，未进行雨污分流，对周边环境产生一定影响，一到夏天，气味较重影响群众日常生活。部分村民家中储粪池不达标有渗漏情况。群众整体素质及环保意识还有待提升。

## 3.2 整治的重要性及必要性

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，根据中央和省委决策部署及全市农村工作会议精神，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，结合脱贫攻坚、幸福美丽新村等工作，以建设美丽宜居村庄为导向，以污水治理为主攻方向，积极动员各方力量，有效整合各种资源，着力强化各项举措，加快补齐安岳县农村人居环境短板，为实现乡村振兴目标、全面建成小康社会目标、建设美丽繁荣和谐安岳打下坚实基础。

项目的实施是贯彻落实全国农村环保工作会议精神的需要，实施农村环境的综合治理是落实中央农村工作的主要举措，为农民群众的生产、生活创造清洁、优美的人居环境，是实现农村经济持续发展，保障农民健康的必要条件。

本项目是全省农村生活污水治理的组成部分，项目的实施可改善安岳县农村环境。

项目的实施是解决安岳县治理村民集中居住所带来的环境问题的必要措施，也是削减污染负荷，完成减排目标的必要途径，是对四川省城乡环境综合治理工作领导小组办治理农村生活污水的具体体现。

实施本项目是提高群众环保意思，增加村民环境保护自主参与率，达到环境保护宣传教育目的必要手段。

实施农村生活污水治理，符合安岳县总体规划发展，是推动安岳县持续、健康、快速发展的有利条件。

综上，实施本项目是非常有必要的，也是势在必行的。

第四章 重点工作及保障措施

为深入贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境重要批示精神，扎实推进农村生活污水处理治理工作，打好实施“乡村振兴战略”的第一仗。为贯彻落实中央第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中第二十四章“实施乡村建设行动”。把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，优化生产生活生态空间，持续改善村容村貌和人居环境，建设美丽宜居乡村。制定本方案。

## 4.1 工作重点

农村生活污水收集及处理

目标区域内的农村生活污水为农村居民生活活动所产生的污水，主要包括冲厕、洗涤、洗浴和厨房等排水，不包括工业废水。

根据目标区域内农村生活的实际情况，其中大部分农户产生的生活污水都会被农户居民自主利用。但是由于缺乏有效而规范的收集和处理设施设备，造成取用时无水可用，不取用时任意排放的现象。

在本次整治项目范围内的村落绝大部分最后经过收集处理后的污水采用农户自主利用的原则。从理论上为本项目尾水不进行外排。

针对大型新农村聚居社区，其污水由于每日产生量大，农户无法做到自主消纳，所以这部分污水必须经过有效的污水处理设施处理后，外排到附近水域。

本项目的目的在于杜绝无组织，无收集的直排污水的现象，为农村居民生活污水提供一个规范的收集、处理的设施。帮助居民更加便利的取用尾水。

针对不同区域的实际情况，主要可以将农村生活污水分为以下分类处理模式：

4.1.1集中式处理

针对目标区域内新农村建设发展而形成的居民聚居点或示范区的生活污水排放。

该部分污水已经一定程度的系统收集，一般在聚居点都已建有小区配套的化粪池。但是由于化粪池修筑不规范和外排管网的缺失。造成污水无组织外排，同时居民想要取用尾水时也存在不便。

针对此种情况，本次项目中，对目标区域内具有条件的聚居点污水的排放进行针对性的整治，通过将已建化粪池出水接入新建厌氧+人工湿地系统进行收集、处理和储存。规范污水去向，对污水水质进行处理，同时为居民取水创造便利。

对于大型新农村聚居社区的污水，需采用更加有效和复杂的处理工艺，通过修筑完整的污水处理系统，对较大水量的污水进行处理。本次项目内拟采用“预处理+A2O生化处理+深度处理”的污水处理系统进行处理。

4.1.2散户及联户处理

针对目标区域内除了统一的聚居点小区外，还有大量的散户及联户居民存在的实际情况，该部分居民产生的生活污水的排放。

由于此部分居民的居住位置的不同，存在无法通过污水管网进行收集的情况，根据实际情况对该部分居民生活污水进行散户或者联户处理。通过设置单户三格式标准化粪池或联户小型人工湿地系统，对该部分生活污水进行有效收集、储存和处理。其原则为就近处置，自主回用。

4.1.3配套管网建设

在目标区域实行农村生活污水整治时，必然会遇到配套管网建设不到位，管网未进行连接输送的情况，针对该种情况，以就近集中为原则，完善目标村落内的生活污水收集管网建设。

## 4.2 工作保障

4.2.1强化责任落实。县委、县政府对全县农村生活污水处理治理工作负总责，各部门（单位）、各镇建立农村生活污水治理工作专班。各牵头部门依据本方案，制定所牵头的具体工作推进方案，细化年度任务指标，各镇抓好落实。

4.2.2强化组织保障。建立安岳县农村生活污水处理治理联席协调工作机制，研究解决全县农村生活污水处理治理工作中的重大问题，统筹协调相关部门职责分工，加强联合监督管理和督导督查，协同推进全县农村生活污水处理治理工作。联席协调机制办公室设在县农业农村局（县委农办），负责联席协调机制日常工作，办公室主任由分管县领导兼任，办公室副主任由县农业农村局（县委农办）主要负责人兼任，相关部门分管领导为联席协调机制成员。

4.2.3强化资金保障。加大政府投入，统筹整合相关涉农资金。加大金融支持力度，各镇、县级有关部门要通过“走上去”“走出去”“引回来”等形式积极向上争取项目资金；大力招引社会资本投入，发动在外成功人士、乡贤能人参与家乡建设；创新政府支持方式，采取以奖代补、先建后补、以工代赈、村民自建等多种方式，充分发挥政府投资撬动作用，提高资金使用效率。

4.2.4强化督促督办。建立“责任制+清单制”工作机制，对整治推进工作进行跟踪督办，实行月督查通报制度，及时发现问题、督促解决问题。各牵头单位要按季度将工作进展情况报联席协调机制办公室。联席协调机制办公室要及时做好相关情况收集汇总，定期发布各镇、各部门（单位）工作动态，通报情况进展，促进各镇、各部门（单位）交流学习，指导重点任务有序有效开展。

4.2.5强化考评机制。严格考核督查验收，制定《美丽安岳·宜居乡村农村生活污水处理治理激励考评办法（试行）》，将考核结果与政策资金奖补直接挂钩，将考核结果作为干部乡村振兴实绩考核的重要参考。

4.2.6强化宣传引导。采取现场会、经验交流会等方式，利用相关媒体平台，加大政策解读，宣传推广好典型、好经验、好方法，努力营造全社会关心支持农村生活污水处理治理的良好氛围；发挥村民理事会、农民合作社等组织的作用，引导群众加强自我教育、自我管理、自我服务、自我监督，强化农民主体作用，不断提高群众的知晓率、参与率和满意率。

第五章 整治思路及技术

## 5.1 设计依据

《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日)；

《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日)；

《中华人民共和国水污染防治法》(2008年2月28日)；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996年10月29日)；

《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》(2016年11月7日)；

《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年2月29日)；

《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年10月28日)；

《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令)；

《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）；

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626—2019）

《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）；

《建筑给水排水设计规范》（GBJ15）；

《农村给水设计规范》（CECS82：96）；

《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）；

## 5.2 整治思路及技术

### 5.2.1 生活污水处理思路及技术

分类推进农村生活污水治理。因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。优先在沱江河、沱江支流和湖库沿岸聚居度高、环境治理要求高的区域实施农村生活污水治理，优先安排在有15户或50人以上的农村居民聚居点建设污水处理设施。有条件的地方在易地扶贫搬迁聚居点可同步实施污水处理设施建设。

5.2.1.1农村生活污水分散式处理技术

治理区域范围内村庄布局分散,人口规模较小,地形条件复杂,污水不易集中收集的连片村庄,宜采用无动力的小型净化槽技术,庭院式小型湿地处理技术,户用污水净化池等分散处理技术和设施。

5.2.1.2农村生活污水集中式处理技术

a. 在土地资源相对丰富,气候条件适宜的农村,鼓励采用集中自然处理技术,如氧化塘技术,人工湿地技术等；

b. 村庄布局相对密集,人口规模较大,经济条件好,村镇企业或旅游业发达的连片村庄,宜采用活性污泥法,生物膜法和人工湿地等集中处理技术,其中,位于饮用水水源地保护区,自然保护区,风景名胜区等环境敏感区域的村庄,须按照功能区水体相关要求及排放标准处理达标后排放；

5.2.1.3处理后的污水处理技术

对于处理后的污水,宜利用洼地,农田等进一步净化,储存和利用,不得直接排入环境敏感区域内的水体

5.2.1.4城乡一体化处理技术方案

距离市政污水管网较近,符合高程等接入要求的村庄污水可采用。

5.2.1.5基于以上原则，我们对大型新农村建设聚居点采用修建完善的配套污水处理厂站来进行处置；对于规模较小村民较集中的村落，采用厌氧+人工湿地污水处理系统；对于村民较分散的村落，采用联户小型人工湿地无动力系统。对于单户、独户远离主管网收集线路的村民采用单户三格式标准化粪池的方式对生活污水进行收集处置。

5.2.1.6工艺介绍——人工湿地处理系统

纯人工湿地处理系统，只要地形条件不是非常苛刻，几乎不消耗能量，纯使用湿地系统处理污水，利用植物根系及土壤中伴生的微生物系统消耗水中污染物，但是湿地系统由于其本身性质决定，处理负荷很低，导致占地面积非常大。

所以我们根据各种处理方法的优缺点，在不同场合、不同条件的地区，选用不同的工艺组合。

图5-1 人工湿地示意图

图5-2 人工湿地实拍图

5.2.1.7工艺介绍——A2O生化处理系统

A2/O工艺（AAO工艺、AAO法），是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称（厌氧-缺氧-好氧），是一种常用的二级污水处理工艺，具有同步脱氮除磷的作用，可用于二级污水处理或三级污水处理；后续增加深度处理后，可作为中水回用，具有良好的脱氮除磷效果。

污水与回流污泥先进入厌氧池（DO<0.2mg/L）完全混合，经一定时间（1~2h）的厌氧分解，去除部分BOD，使部分含氮化合物转化成N2（反硝化作用）而释放，回流污泥中的聚磷微生物（聚磷菌等）释放出磷，满足细菌对磷的需求。

然后污水流入缺氧池（DO<=0.5mg/L），池中的反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源，将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根还原为N2而释放。

接下来污水流入好氧池（DO，2-4mg/L），水中的NH3-N（氨氮）进行硝化反应生成硝酸根，同时水中的有机物氧化分解供给吸磷微生物以能量，微生物从水中吸收磷，磷进入细胞组织，富集在微生物内，经沉淀分离后以富磷污泥的形式从系统中排出。

A2/O工艺中的厌氧、缺氧、好氧过程可以在不同的设备中运行，也可在同一设备的不同部位完成。例如，在氧化沟工艺中，可以通过控制转刷的供氧量使各段分别处于厌氧、缺氧、好氧状态。也可使设备在不同状态间歇运行。广义上讲，通过各种运行控制手段，使工艺在厌氧-缺氧-好氧系统间运行的方法都属于A2/O工艺的范畴。

### 5.2.2 配套管网工程的建设

5.2.2.1污水管网方案设计原则

污水管网的布置符合安岳县各个乡镇村落的总体规划，管道尽量沿现有街道敷设，尽可能在管线较短和埋深较小的情况下，让最大区域的污水能重力流排放。污水管连接采用管顶平接。

5.2.2.2充分利用地形，尽可能减少中途提升，以减少工程投资，降低运行费用和日常管理费用。

5.2.2.3管线走向在结合现状管道敷设的情况下，既考虑各污染源能够就近便捷接入，又能够施工方便，最大限度减少对现状设施的破坏和施工期间对交通的妨碍及利于建成后的运行管理。

5.2.2.4应考虑截流管道投入运行前，不影响现状排水管道的运行，且考虑现状管网的衔接。

5.2.3管材选择

在本工程项目中，截污管网的投资占了较大的比例，因此选择何种管材，将直接影响工程总投资。

针对本工程特点，可供选择的管材大致有三种，即预应力钢筋混凝土管、高密度聚乙烯管(简称HDPE管)和玻璃钢管。下面简略介绍三种管材的使用实例和优缺点。

5.2.3.1预应力钢筋混凝土管(简称预应力管)

预应力管价格最便宜。在经济上有明显优势。所以在70~80年代，我省使用预应力管很普遍。但是预应力管的致命缺点是管壁厚，重量重，抗渗性能差，易漏水，管材呈脆性。在运输过程中容易损坏，而且运输、安装不方便，长距离运输，运费就贵，所以营销受区域限制。

5.2.3.2高密度聚乙烯管(简称HDPE管)

高密度聚乙烯管是一种以优质聚乙烯树脂为原料，添加必要的抗氧剂、紫外线吸收剂等助剂，经挤出加工而成的一种新型管材，PE管材优点多：有优异的物理性能；耐腐蚀，使用寿命长，正常使用可达50年；韧性、挠性好，对基础不均匀沉降和错位的适应能力强，抗震性好；流通能力大，经济上和算，内壁光滑，流体阻力小，不结垢；重量轻，连接方便，施工简单，方法多样，密封性好，其接头不存在接头扭曲造成的泄漏危险；维修方便，可以不停水维修和安装；抗应力开裂性能好，具有低的缺口敏感性，耐环境应力性非常突出。低温抗冲击性好，低温脆化温度极低，可在-20～40℃温度范围内安全使用。由于PE管具有以上一系列优点，近年大量运用于城市排水管网。

5.2.3.3玻璃钢管(FRP)

玻璃钢管的主要材料是树脂、玻璃丝和砂，最后经烤烘热固而成。所以称为热固性塑料管。FRP的最大优越性是管材轻(比重γ=1.9～2.0)，运输方便，内壁光滑，水头损失小，防腐性能好,而且每根管长度可达10～12m，接头少。FRP的缺点是价格高。

综上所述，重力流污水管道的传统管材为钢筋砼承插管，目前应用日趋增多的新型管材主要有高密度聚乙烯缠绕增强管(HDPE管)和玻璃钢夹砂管。根据上述的比较，可以得出如下性能比较表4-15：

表5-3  管材性能及价格比较表

| 性能 管材 | 埋深 | 粗糙系数 | 施工难易 | 耐久性 | 渗漏 | 日常 维修 | 管材 重量 | 管材价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋砼管 | 可深埋 | 0.013 | 难 | 长久 | 有 | 较多 | 重 | 高 |
| 2 | HDPE管 | 可深埋 | 0.009 | 易 | >50年 | 无 | 较少 | 轻 | 低 |
| 3 | 玻璃钢管 | 可深埋 | 0.009 | 易 | >50年 | 无 | 较少 | 轻 | 高 |

从比较表中可以看出，聚乙烯管和玻璃钢夹砂管在使用寿命，施工难易和运行管理上有较大优势；从不同管材的整体综合造价看，钢筋混凝土管最低；本工程根据安岳县总体规划，结合安岳县各乡镇试点的实际情况综合考虑，管道采用HDPE管。

5.2.4工程设计公式及参数

污水管道水力计算总变化系数按下式计算

5.2.4.1管段平均流量计算公式为

Q平均=q • F(L/s)

公式中：Q平均——管段平均污水流量(L/s)

q  ——污水量模数(l/s•ha)

F  ——管段所承担收集污水的面积( ha)

5.2.4.2管段最大流量计算公式

Qmax=Q平均• Kz (L/s)

公式中：Qmax——管段最大设计污水秒流量(L/s)

Q平均——管段平均污水流量(L/s)

Kz  ——总变化系数

依据上述公式计算的管段最大设计污水秒流量和选用的管道坡度和充满度确定管道直径和流速。

粗糙系数

污水管道粗糙系数主要取决于管壁结膜和管底沉积情况，这两条又取决于污水水质及其流动情况。

排水管渠多为重力流，一般按粗糙型紊流考虑，粗糙系数n值采用0.014。

流速范围

最小设计流速：污水管道在设计充满度下，最小设计流速为0.7m/s；

最大设计流速：金属管道为10m/s，非金属管道为5m/s。

最大设计充满度

污水管道按不满流设计最大设计充满度，见表4-16。

表5-4  最大设计充满度表

| 管径或渠道(mm) | 最大设计充满度 |
| --- | --- |
| 200-300 | 0.55 |
| 350-450 | 0.65 |
| 500-900 | 0.70 |

管道接口及基础

污水管道经过岩石和地基条件较好地段的重力流管道、经过软土及滑坡地段的重力流管道，均采用承插式HPDE管，橡胶圈承插接口。对于滑坡地段还要进行结构处理。

当污水管管顶覆土0.7米至6.0米时，采用180°砂石基础；覆土大于6.0米及小于0.7米时，采用360°混凝土带形基础。

5.3附属构筑物

检查井位置设在管道交汇和转弯处、管径和坡度改变处以及直线管段上每隔一定距离处(按国家规范要求的间距控制)。

第六章 整治内容进度计划及措施

## 6.1 农村生活污水和水环境治理整治内容及措施

### 6.1.1 农村生活污水水质特点及水量特征

6.1.1.1水质特点

①农村生活污水浓度低，变化大；不同时段的水质不同；

②大部分农村生活污水的性质相差不大，水中基本上不含有重金属和有毒有害物质（但随着人们生活水平的提高，部分生活污水中可能含有重金属和有毒有害物质），含一定量的氮、磷，水质波动大，可生化性强；

③农村排放的废水主要是厨房用水、洗涤用水、洗澡水和清洗水等过程产生的杂排水（灰水），其污染物浓度相对较低，TN、TP含量一般是黑水的10%-20%。其排放的污水水质较差，但可进入化粪池用作肥料。

6.1.1.2水量特征

①一般农村的生活污水量都比较小，除小城镇外，农村人口居住分散，用水量相对较少，所产生的生活污水量也较小；

②变化系数大，居民生活规律相近，导致农村生活污水排放量早晚比白天大，夜间排水量小，甚至可能断流，水量变化明显，即污水排放呈不连续状态，具有变化幅度大的特点。

③在上午、中午、下午都有一个高峰时段。

6.1.1.3排放体制特征

农村生活污水一般呈粗放型排放。各建制乡、镇目前均尚无完善的污水排放系统，污水通过简陋的排水渠，就近排入低洼地带及河流。

### 6.1.2 农村生活污水量测算

根据《四川省新农村综合体建设规划编制技术导则》、《镇（乡）村给水工程技术规范》以及《四川省用水定额》DB51/T 2138—2016的西部高山高原区农村居民生活用水定额确定每人每天的用水量。

表6-1 农村居民生活用水定额表

由以上表格结合当地村民生活习惯，确定本项目区村民生活用水定额为120L/（人·天），排污率取0.8，收集率取0.8，污水量为77L/人.d计算。

### 6.1.3 小型聚居点生活污水处理措施

本项目根据安岳县农村的实际情况，生活污水处理考虑无动力污水处理设施，即厌氧+人工湿地。

图6-2 农村生活污水处理工艺流程图

农户粪尿等生活黑水首先进入化粪池或三格式标准化粪池进行厌氧发酵，大分子有机物被分解为小分子有机物，其上清液与灰水一起进入小型人工湿地系统。

废水经汇集后进入小型人工湿地系统，首先经厌氧沉淀池去除废水中大颗粒杂质及部分悬浮物，同时在厌氧发酵的作用下对废水中污染物进行初步降解，大分子有机物水解酸化转化为小分子有机物，被分解成稳定的沉渣，同时避免后续人工湿地填料的堵塞，进行反硝化将有机氮转化为氨氮；随后经人工湿地净化，人工湿地通过模拟和强化自然湿地功能，将污水有控制地投配到湿地填料，湿地表面种植水生植物，污水沿一定方向流动的过程中，在填料、植物及微生物的物理、化学和生物的三重作用下，污水中污染物质通过填料过滤、植物吸收、微生物吸附降解来实现对污水的高效净化，污水中有机污染物和杂质在植物、土壤的吸附吸收作用下基本上在该段被去除。出水可直接排放或用于农灌。

表6-3 农村生活污水进水水质

| 项目 | CODcr，mg/L | SS，mg/L | 氨氮，mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 进水 | ≤300 | ≤200 | ≤40 |

农村生活污水经厌氧池+人工湿地处理后出水水质标准参照《四川省农村生活污水处理排放标准》表1中的要求执行。

处理出水水质标准见下表：

表6-4 处理出水水质标准

| 项目 | CODcr，mg/L | SS，mg/L | 氨氮，mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级标准 | ≤60 | ≤20 | ≤8（15） |
| 二级标准 | ≤80 | ≤30 | ≤15 |

### 6.1.4 人工湿地设计

小型组合湿地系统采用一体式砖混结构，由人工格栅、厌氧沉淀池、潜流湿地床组成。厌氧沉淀池通过厌氧类微生物，将废水中大分子、难降解有机物质，分解为易降解小分子物质，提高废水可生化性，同时兼具沉淀作用，以免悬浮颗粒物对后续人工湿地造成堵塞；潜流湿地床采用水平潜流，利用基质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用，去除废水中的有机物，氮类、磷类污染物，以及悬浮颗粒物等，使污水得到一进步净化；处理后的废水进入蓄水池进行临时贮存，然后排入受纳水体。

池体结构：小型组合湿地系统采用一体式砖混结构，其中潜流湿地床设计池深0.8m，池壁采用砖混结构，池底部选用粘土层进行防渗（防渗系数不大于10～8m/s）。

由于湿地面积均较小，采用BOD负荷较高的潜流湿地，填料层深度0.7m，填料层为d20-80mm级配砾石层；池体尾部设置可调式出水管（DN100），以控制池内水位高度。

本项目聚居点产生的生活污水通过已建的管网送入小区直建的化粪池存贮，但是由于建设水平有限，化粪池建设很多存在不合理用于还田或农户自行消纳时，存在取水不便，泄露严重的问题。对于此类聚居点，通过实际排放情况，在意见化粪池后部修建厌氧及人工湿地系统，对污水进行有效疏通及净化，为村民取水进行消纳提供便利，同时杜绝未经处理的污水散排乱排的现象。

本项目根据安岳县农村的实际情况，生活污水处理考虑无动力污水处理设施，即人工湿地。

人工湿地指用人工筑成水池或沟槽，底面铺设防渗漏隔水层，充填一定深度的基质层，种植水生植物，利用基质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用使污水得到净化。按照污水流动方式，分为表面流人工湿地、水平潜流人工湿地、垂直潜流人工湿地和复合式人工湿地。

表面流人工湿地：指污水在基质层表面以上，从池体进水端水平流向出水端的人工湿地。

水平潜流人工湿地：指污水在基质层表面以下，从池体进水端水平流向出水端的人工湿地。

垂直潜流人工湿地：指污水垂直通过池体中基质层的人工湿地。

本设计采用表面流人工湿地与水平潜流人工湿地相结合的复合式人工湿地。

### 6.1.5 人工湿地植物选择及种植

人工湿地宜选用耐污能力强、根系发达、去污效果好、具有抗冻及抗病虫害能力、有一定经济价值、容易管理的本土植物。人工湿地出水直接排入河流、湖泊时，应谨慎选择“凤眼莲”等外来入侵物种。

人工湿地可选择一种或多种植物作为优势种搭配栽种，增加植物的多样性并具有景观效果。

潜流人工湿地可选择芦苇、蒲草、荸荠、莲、水芹、水葱、茭白、香蒲、千屈菜、菖蒲、水麦冬、风车草、灯芯草等挺水植物。表面流人工湿地可选择菖蒲、灯芯草等挺水植物；浮萍、睡莲等浮水植物；伊乐藻、茨藻、金鱼藻、黑藻等沉水植物。

植物种植密度可根据植物种类与工程的要求调整，挺水植物的种植密度宜为9株/m2～25株/m2，浮水植物和沉水植物的种植密度均宜为3株/m2～9株/m2。

本设计植物选择及种植密度见下表：

表6-5 植物选择及种植密度一览表

| 湿地类型 | 表面流人工湿地 | 水平潜流人工湿地 |
| --- | --- | --- |
| 植物类型 | 挺水植物 | 浮水植物 | 挺水植物 |
| 植物选择 | 大聚藻等 | 睡莲等 | 菖蒲、美人蕉、风车草等 |
| 种植密度 | 9～25株/m2 | 3～9株/m2 | 9～25株/m2 |

### 6.1.6 散户居民生活污水处理措施

治理区域范围内村庄布局分散,人口规模较小,地形条件复杂,污水不易集中收集的村庄,宜采用无动力的小型净化槽技术,庭院式小型湿地处理技术,户用三格式标准化粪池等分散处理技术和设施。

本项目中散户居民按照房屋修建距离道路的位置及相邻住户之间的实际情况，可分为单户散户居民与联户散户居民。

为保证单户居民的生活污水得到有效的储存处理，本项目采用修建单户三格式标准化粪池进行收集生活污水，三格式标准化粪池内收集到的污水定期住户可自主。

对于有几户居民居住位置比较靠近，同时主要管网无法收集的。采用联户性小型人工湿地系统进行处理。

### 6.1.7 大型新农村聚居社区生活污水处理措施

由于大型新农村聚居社区的人口数量大，产生的污水量多，且污水水质相对稳定和有规矩，所以本项目中针对该类型的大型聚居社区，在适当位置规划建设专用污水处理站，污水处理站通过土建方式修筑完整的“预处理+A2O生化处理系统+深度处理”系统，对生活污水进行处理，由于该类污水水量大，所以外排时需要考虑的排放标准，必须满足《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626—2019）中表2的一级标准。

本项目实施年限为2022年-2024年，为期三年。将目标村落按照实际情况先后划分为三个批次。具体整治村落及配置设施如下：

## 表6-6农村生活污水十四五规划项目整治内容（2022年）

| 镇名 | 序号 | 村名 | 总人数 | 聚集点人数 | 集中式人工湿地系统/污水处理设施 | 散户三格式标准化粪池 | 联户小型人工湿地 | 收集主管网 HDPE DN200 双壁波纹管 | 收集支管网 UPVC DN100 排水管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规模 | 数量（个） | 规模 | 数量（个） | 规模 | 数量（个） | 数量（米） | 数量（米） |
| 白塔寺乡 | 1 | 五福村9社 | 145 | 120 | 10m3 | 1 | 单户 | 15 | 4-6户 | 3 | 243 | 145 |
|  | 2 | 盖山村3社 | 187 | 160 | 15m3 | 1 | 单户 | 17 | 4-6户 | 3 | 308 | 187 |
| 朝阳镇 | 3 | 虹桥村2社 | 128 | 107 | 10m3 | 1 | 单户 | 12 | 4-6户 | 3 | 213 | 128 |
| 岳阳镇 | 4 | 陶海村 5.10.12社 | 153 | 82 | 5m3 | 1 | 单户 | 45 | 4-6户 | 7 | 301 | 153 |
|  | 5 | 柳溪村7社 | 176 | 123 | 10m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 5 | 317 | 176 |
|  | 6 | 平井村1组 | 223 | 144 | 10m3 | 1 | 单户 | 63 | 4-6户 | 8 | 414 | 223 |
| 合义乡 | 7 | 西冲村4、7、8社 | 215 | 121 | 5m3 | 1 | 单户 | 48 | 4-6户 | 12 | 417 | 215 |
| 护建镇 | 8 | 金轮村4组 | 203 | 132 | 10m3 | 1 | 单户 | 46 | 4-6户 | 6 | 376 | 203 |
| 华严镇 | 9 | 青龙村9组 | 174 | 156 | 15m3 | 1 | 单户 | 11 | 4-6户 | 2 | 279 | 174 |
| 来凤乡 | 10 | 东坝村7社 | 121 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 20 | 4-6户 | 7 | 231 | 121 |
|  | 11 | 胜前村11社 | 118 | 51 | 5m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 8 | 244 | 118 |
|  | 12 | 赵柏村4社 | 183 | 110 | 10m3 | 1 | 单户 | 60 | 4-6户 | 3 | 348 | 183 |
|  | 13 | 石滚村3社 | 266 | 163 | 15m3 | 1 | 单户 | 62 | 4-6户 | 11 | 502 | 266 |
|  | 14 | 玉河村5社 | 240 | 144 | 15m3 | 1 | 单户 | 80 | 4-6户 | 4 | 456 | 240 |
| 龙台镇 | 15 | 轿顶村3社 | 116 | 78 | 10m3 | 1 | 单户 | 27 | 4-6户 | 3 | 212 | 116 |
|  | 16 | 花石村2社 | 100 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 30 | 4-6户 | 3 | 190 | 100 |
|  | 17 | 黑滩村6社 | 125 | 64 | 5m3 | 1 | 单户 | 36 | 4-6户 | 6 | 249 | 125 |
|  | 18 | 米筛村3社 | 136 | 88 | 10m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 4 | 252 | 136 |
|  | 19 | 塔湾村2社 | 180 | 108 | 10m3 | 1 | 单户 | 60 | 4-6户 | 4 | 342 | 180 |
|  | 20 | 花果村5社 | 234 | 140 | 10m3 | 1 | 单户 | 60 | 4-6户 | 8 | 445 | 234 |
|  | 21 | 水英村9社 | 50 | 30 | 5m3 | 1 | 单户 | 10 | - | 0 | 95 | 50 |
|  | 22 | 真武村1社 | 186 | 112 | 10m3 | 1 | 单户 | 40 | 4-6户 | 8 | 353 | 186 |
|  | 23 | 真武村5社 | 230 | 138 | 10m3 | 1 | 单户 | 50 | 4-6户 | 10 | 437 | 230 |
|  | 24 | 飞山村3.9社 | 142 | 100 | 10m3 | 1 | 单户 | 30 | 4-6户 | 3 | 255 | 142 |
|  | 25 | 飞山村5社 | 333 | 180 | 15m3 | 1 | 单户 | 100 | 4-6户 | 13 | 653 | 333 |
| 千佛乡 | 26 | 空洞村1社 | 134 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 52 | 4-6户 | 4 | 267 | 134 |
| 乾龙镇 | 27 | 廻龙村1社 | 117 | 59 | 5m3 | 1 | 单户 | 32 | 4-6户 | 6 | 234 | 117 |
|  | 28 | 罐子河村2.3组 | 112 | 67 | 5m3 | 1 | 单户 | 40 | 4-6户 | 2 | 213 | 112 |
|  | 29 | 响水村4组 | 32 | 19 | 5m3 | 1 | 单户 | 13 | - | 0 | 61 | 32 |
|  | 30 | 线沟村3社 | 212 | 126 | 10m3 | 1 | 单户 | 56 | 4-6户 | 8 | 404 | 212 |
|  | 31 | 线沟村6社 | 207 | 112 | 10m3 | 1 | 单户 | 62 | 4-6户 | 8 | 406 | 207 |
|  | 32 | 高龙村2社 | 234 | 140 | 10m3 | 1 | 单户 | 60 | 4-6户 | 8 | 445 | 234 |
|  | 33 | 高龙村3社 | 227 | 136 | 10m3 | 1 | 单户 | 60 | 4-6户 | 10 | 432 | 227 |
| 石羊镇 | 34 | 油坪村1社 | 32 | 19 | 5m3 | 1 | 单户 | 13 | - | 0 | 61 | 32 |
|  | 35 | 油坪村2社 | 67 | 25 | 5m3 | 1 | 单户 | 37 | 4-6户 | 2 | 143 | 67 |
|  | 36 | 油坪村3、6社 | 572 | 450 | 20m3 | 2 | 单户 | 84 | 4-6户 | 9 | 980 | 572 |
|  | 37 | 山林村2社 | 162 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 11 | 325 | 162 |
|  | 38 | 山林村3社 | 171 | 92 | 10m3 | 1 | 单户 | 32 | 4-6户 | 12 | 336 | 171 |
|  | 39 | 金鼓村2社 | 410 | 384 | 15m3 | 2 | 单户 | 10 | 4-6户 | 5 | 641 | 410 |
|  | 40 | 成凤村5社 | 214 | 128 | 10m3 | 1 | 单户 | 47 | 4-6户 | 10 | 407 | 214 |
|  | 41 | 猫坝村12社 | 227 | 136 | 10m3 | 1 | 单户 | 42 | 4-6户 | 12 | 432 | 227 |
|  | 42 | 顺河村3组 | 28 | 17 | 5m3 | 1 | 单户 | 11 | - | 0 | 53 | 28 |
|  | 43 | 顺河村12组 | 42 | 25 | 5m3 | 1 | 单户 | 17 | - | 0 | 80 | 42 |
|  | 44 | 长石村8组 | 33 | 20 | 5m3 | 1 | 单户 | 13 | - | 0 | 63 | 33 |
|  | 45 | 鱼泉村9组 | 50 | 30 | 5m3 | 1 | 单户 | 20 | - | 0 | 95 | 50 |
| 双龙街乡 | 46 | 起凤村3组 | 241 | 145 | 10m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 6 | 458 | 241 |
| 思贤镇 | 47 | 双碑村4社 | 152 | 130 | 10m3 | 1 | 单户 | 12 | 4-6户 | 3 | 250 | 152 |
|  | 48 | 道台村2社 | 125 | 75 | 10m3 | 1 | 单户 | 41 | 4-6户 | 3 | 238 | 125 |
|  | 49 | 道台村11社 | 225 | 135 | 10m3 | 1 | 单户 | 62 | 4-6户 | 9 | 428 | 225 |
| 天马乡 | 50 | 油井村3社 | 97 | 58 | 5m3 | 1 | 单户 | 39 | - | 0 | 185 | 97 |
| 通贤镇 | 51 | 金刚村7组 | 47 | 28 | 5m3 | 1 | 单户 | 19 | - | 0 | 90 | 47 |
|  | 52 | 板桥村6组 | 189 | 116 | 10m3 | 1 | 单户 | 54 | 4-6户 | 5 | 357 | 189 |
|  | 53 | 板桥村7组 | 205 | 131 | 10m3 | 1 | 单户 | 41 | 4-6户 | 21 | 382 | 205 |
| 卧佛镇 | 54 | 双渠村1组 | 33 | 20 | 5m3 | 1 | 单户 | 13 | - | 0 | 63 | 33 |
|  | 55 | 莲花村1、10社 | 232 | 171 | 15m3 | 1 | 单户 | 11 | 4-6户 | 5 | 409 | 232 |
|  | 56 | 卧佛村3社 | 153 | 92 | 10m3 | 1 | 单户 | 50 | 4-6户 | 4 | 291 | 153 |
|  | 57 | 卧佛村9社 | 206 | 122 | 10m3 | 1 | 单户 | 62 | 4-6户 | 5 | 393 | 206 |
|  | 58 | 卧佛村10社 | 165 | 110 | 10m3 | 1 | 单户 | 20 | 4-6户 | 9 | 303 | 165 |
|  | 59 | 卧佛村4.5.6社 | 320 | 190 | 15m3 | 1 | 单户 | 97 | 4-6户 | 8 | 610 | 320 |
| 协和镇 | 60 | 高狮村4社 | 167 | 100 | 10m3 | 1 | 单户 | 37 | 4-6户 | 6 | 318 | 167 |
|  | 61 | 长喜村6社 | 183 | 110 | 10m3 | 1 | 单户 | 54 | 4-6户 | 3 | 348 | 183 |
|  | 62 | 小桥村7社 | 201 | 120 | 10m3 | 1 | 单户 | 53 | 4-6户 | 5 | 383 | 201 |
|  | 63 | 菱角村1社 | 204 | 120 | 10m3 | 1 | 单户 | 54 | 4-6户 | 5 | 390 | 204 |
|  | 64 | 中和村5社 | 216 | 130 | 10m3 | 1 | 单户 | 59 | 4-6户 | 6 | 410 | 216 |
|  | 65 | 小桥村2社 | 241 | 145 | 10m3 | 1 | 单户 | 36 | 4-6户 | 10 | 458 | 241 |
|  | 66 | 长喜村8社 | 267 | 160 | 15m3 | 1 | 单户 | 60 | 4-6户 | 11 | 508 | 267 |
| 兴隆镇 | 67 | 老林村 | 186 | 112 | 10m3 | 1 | 单户 | 60 | 4-6户 | 3 | 353 | 186 |
| 驯龙镇 | 68 | 毛河村2、3组 | 226 | 136 | 10m3 | 1 | 单户 | 60 | 4-6户 | 9 | 429 | 226 |
| 姚市镇 | 69 | 沙心村7社 | 100 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 40 | - | 0 | 190 | 100 |
|  | 70 | 沙心村2社 | 100 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 40 | - | 0 | 190 | 100 |
|  | 71 | 沙心村4、5社 | 355 | 176 | 15m3 | 1 | 单户 | 122 | 4-6户 | 14 | 712 | 355 |
|  | 72 | 道林村2组 | 186 | 112 | 10m3 | 1 | 单户 | 60 | 4-6户 | 3 | 353 | 186 |
| 永清镇 | 73 | 店子村 | 2028 | 1848 | 15m3 | 10 | 单户 | 67 | 4-6户 | 20 | 1500 | 2028 |
|  | 74 | 流湖村 | 1933 | 1933 | 15m3 | 10 | 单户 | 0 | - | 0 | 1500 | 1933 |
| 永顺镇 | 75 | 永桥村1社 | 106 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 13 | 4-6户 | 4 | 185 | 106 |
|  | 76 | 永桥村2社 | 101 | 84 | 10m3 | 1 | 单户 | 7 | 4-6户 | 3 | 169 | 101 |
| 云峰乡 | 77 | 江水村5社 | 125 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 42 | 4-6户 | 3 | 241 | 125 |
|  | 78 | 江水村7社 | 126 | 74 | 5m3 | 1 | 单户 | 36 | 4-6户 | 7 | 241 | 126 |
|  | 79 | 江水村3社 | 151 | 90 | 10m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 5 | 288 | 151 |
|  | 80 | 江水村2社 | 175 | 105 | 10m3 | 1 | 单户 | 32 | 4-6户 | 7 | 333 | 175 |
| 长河源镇 | 81 | 金堂村2社 | 167 | 100 | 10m3 | 1 | 单户 | 50 | 4-6户 | 4 | 318 | 167 |
|  | 82 | 玉莲村2社 | 151 | 110 | 10m3 | 1 | 单户 | 24 | 4-6户 | 6 | 268 | 151 |
|  | 83 | 明星村1社 | 15 | 15 | 5m3 | 1 | 单户 | 0 | 4-6户 | 0 | 23 | 15 |
|  | 84 | 石垭村1社 | 16 | 16 | 5m3 | 1 | 单户 | 0 | 4-6户 | 0 | 24 | 16 |
|  | 85 | 观梅村5社 | 20 | 20 | 5m3 | 1 | 单户 | 0 | 4-6户 | 0 | 30 | 20 |
| 周礼镇 | 86 | 响滩村2社 | 134 | 90 | 10m3 | 1 | 单户 | 100 | 4-6户 | 111 | 245 | 134 |
|  | 87 | 响滩村3社 | 152 | 100 | 10m3 | 1 | 单户 | 100 | 4-6户 | 108 | 280 | 152 |
|  | 88 | 响滩村8社 | 267 | 250 | 20m3 | 1 | 单户 | 10 | 4-6户 | 2 | 418 | 267 |
|  | 89 | 田坝村6组 | 183 | 110 | 10m3 | 1 | 单户 | 22 | 4-6户 | 10 | 348 | 183 |
|  | 90 | 五君村5组 | 212 | 111 | 10m3 | 1 | 单户 | 45 | 4-6户 | 12 | 419 | 212 |
|  | 91 | 田坝村1组 | 218 | 120 | 10m3 | 1 | 单户 | 45 | 4-6户 | 10 | 425 | 218 |
|  | 92 | 田坝村5组 | 201 | 108 | 10m3 | 1 | 单户 | 52 | 4-6户 | 12 | 395 | 201 |
|  | 93 | 田坝村13组 | 252 | 150 | 15m | 1 | 单户 | 48 | 4-6户 | 13 | 480 | 252 |
|  | 94 | 龙兴村6组 | 248 | 150 | 15m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 21 | 470 | 248 |
|  | 95 | 龙兴村8组 | 160 | 160 | 15m3 | 1 | - | 0 | - | 0 | 240 | 160 |
|  | 合计 | 19810 | 13876 |  | 115 |  | 3813 |  | 762 | 32549 | 19810 |
|  | 乡镇 | 聚居点农村总户数（户） | 聚居点农村总人数（人） | 污水站规模(m3/d) | 污水处理工艺 | 配套管网 单位：m （HDPE管，DN1000） |
| 大型新农村聚居社区 | 岳新乡 | 1200 | 4052 | 300 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 东胜乡 | 260 | 1800 | 150 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 拱桥乡 | 1031 | 4200 | 300 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 来凤乡 | 706 | 5026 | 350 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 横庙乡 | 834 | 3500 | 250 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 云峰乡 | 430 | 1945 | 150 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 白塔寺乡 | 760 | 5000 | 350 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 合义乡 | 530 | 2926 | 200 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 千佛乡 | 1300 | 6850 | 500 | 预处理+A2O+深度处理 | 524 |
|  | 高升乡 | 523 | 4500 | 350 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 双龙街乡 | 580 | 4000 | 300 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 石羊镇顶新乡 | 410 | 1900 | 150 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 周礼镇宝华乡 | 424 | 1480 | 100 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 周礼镇龙兴村场镇 | 500 | 1500 | 100 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 龙台镇偏岩乡 | 106 | 1201 | 100 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 龙台镇白水乡 | 401 | 1419 | 100 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 大平镇九龙乡 | 802 | 2569 | 200 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 镇子玉清麻柳村 | 423 | 1650 | 150 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 大平镇大平场 | 823 | 2676 | 200 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 大平镇赵坪场 | 621 | 1526 | 100 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 龙台镇龙溪 | 100 | 1100 | 100 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 南薰镇永峰场镇 | 258 | 2300 | 150 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 通贤镇人和五龙场镇 | 300 | 1200 | 100 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 护建镇瓦店场镇 | 290 | 1880 | 150 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 林凤琼江 | 350 | 3000 | 200 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 永清永隆 | 400 | 2000 | 150 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 协和镇石板 | 185 | 1800 | 150 | 预处理+A2O+深度处理 | 310 |
|  | 合计 | 14547 | 73000 | 5400 |  | 8584 |

## 表6-7农村生活污水十四五规划项目整治内容（2023年）

| 镇名 | 序号 | 村名 | 总人数 | 聚集点人数 | 集中式人工湿地系统/污水处理设施 | 散户三格式标准化粪池 | 联户小型人工湿地 | 收集主管网 HDPE DN200 双壁波纹管 | 收集支管网 UPVC DN100 排水管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规模 | 数量（个） | 规模 | 数量（米） | 数量（米） | 数量（个） | 数量（米） | 数量（米） |
| 白塔寺乡 | 1 | 三百村3社 | 115 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 25 | 4-6户 | 8 | 455 | 230 |
|  | 2 | 铜鼓村3社 | 125 | 64 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 7 | 497 | 250 |
|  | 3 | 互助村15社 | 112 | 62 | 5m3 | 1 | 单户 | 37 | 4-6户 | 3 | 436 | 224 |
|  | 4 | 高松村4社 | 131 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 41 | 4-6户 | 4 | 519 | 262 |
| 朝阳镇 | 5 | 红渠村6社 | 101 | 32 | 5m3 | 1 | 单户 | 28 | 4-6户 | 10 | 441 | 202 |
|  | 6 | 八角村1社 | 114 | 52 | 5m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 8 | 466 | 228 |
|  | 7 | 龙庙村1社 | 107 | 53 | 5m3 | 1 | 单户 | 37 | 4-6户 | 4 | 429 | 214 |
|  | 8 | 古井村7社 | 110 | 57 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 5 | 436 | 220 |
|  | 9 | 龙庙村2社 | 114 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 28 | 4-6户 | 9 | 450 | 228 |
|  | 10 | 双岔村7社 | 138 | 75 | 5m3 | 1 | 单户 | 3 | 4-6户 | 7 | 540 | 276 |
| 大平镇 | 11 | 万庆村9组 | 128 | 64 | 5m3 | 1 | 单户 | 38 | 4-6户 | 6 | 512 | 256 |
|  | 12 | 赵坪村11组 | 124 | 64 | 5m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 6 | 492 | 248 |
|  | 13 | 平井村10组 | 134 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 36 | 4-6户 | 7 | 534 | 268 |
|  | 14 | 平德村3组 | 130 | 67 | 5m3 | 1 | 单户 | 33 | 4-6户 | 7 | 516 | 260 |
|  | 15 | 万庆村6组 | 143 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 51 | 4-6户 | 5 | 571 | 286 |
|  | 16 | 万庆村7组 | 141 | 73 | 5m3 | 1 | 单户 | 45 | 4-6户 | 3 | 559 | 282 |
|  | 17 | 赵坪村5组 | 148 | 70 | 5m3 | 1 | 单户 | 58 | 4-6户 | 5 | 600 | 296 |
|  | 18 | 太平村3社 | 143 | 76 | 5m3 | 1 | 单户 | 42 | 4-6户 | 5 | 563 | 286 |
|  | 19 | 平井村5组 | 159 | 78 | 5m3 | 1 | 单户 | 47 | 4-6户 | 6 | 639 | 318 |
| 高升乡 | 20 | 灯坡村6社 | 128 | 63 | 5m3 | 1 | 单户 | 27 | 4-6户 | 9 | 514 | 256 |
| 拱桥乡 | 21 | 向水村10组 | 125 | 61 | 5m3 | 1 | 单户 | 30 | 4-6户 | 8 | 503 | 250 |
| 和平乡 | 22 | 白庙村8社 | 135 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 37 | 4-6户 | 5 | 539 | 270 |
| 横庙乡 | 23 | 丰岩村6社 | 144 | 76 | 5m3 | 1 | 单户 | 28 | 4-6户 | 10 | 568 | 288 |
| 护建镇 | 24 | 三乡村3组 | 107 | 52 | 5m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 5 | 431 | 214 |
|  | 25 | 长屋村3组 | 108 | 52 | 5m3 | 1 | 单户 | 32 | 4-6户 | 7 | 436 | 216 |
|  | 26 | 三乡村4组 | 110 | 54 | 5m3 | 1 | 单户 | 26 | 4-6户 | 8 | 442 | 220 |
|  | 27 | 长屋村6组 | 116 | 58 | 5m3 | 1 | 单户 | 28 | 4-6户 | 8 | 464 | 232 |
|  | 28 | 三乡村5组 | 124 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 34 | 4-6户 | 8 | 500 | 248 |
|  | 29 | 重渡村1组 | 127 | 62 | 5m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 7 | 511 | 254 |
|  | 30 | 三乡村2组 | 142 | 71 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 10 | 568 | 284 |
|  | 31 | 三乡村1组 | 144 | 73 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 10 | 574 | 288 |
| 两板桥镇 | 32 | 筒河村4社 | 151 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 39 | 4-6户 | 10 | 611 | 302 |
| 林凤镇 | 33 | 横山村2、8社 | 87 | 40 | 5m3 | 1 | 单户 | 21 | 4-6户 | 7 | 355 | 174 |
|  | 34 | 横山村1社 | 131 | 61 | 5m3 | 1 | 单户 | 40 | 4-6户 | 8 | 533 | 262 |
|  | 35 | 横山村梅家院子 | 130 | 66 | 5m3 | 1 | 单户 | 34 | 4-6户 | 8 | 518 | 260 |
|  | 36 | 大月村长七间 | 141 | 67 | 5m3 | 1 | 单户 | 24 | 4-6户 | 15 | 571 | 282 |
|  | 37 | 南泥村 | 146 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 38 | 4-6户 | 10 | 594 | 292 |
|  | 38 | 七龙村 | 149 | 69 | 5m3 | 1 | 单户 | 40 | 4-6户 | 10 | 607 | 298 |
|  | 39 | 横山村小罗家坳 | 142 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 40 | 4-6户 | 5 | 566 | 284 |
|  | 40 | 大月村新 堰 | 144 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 32 | 4-6户 | 8 | 576 | 288 |
| 毛家镇 | 41 | 河中村7组 | 107 | 53 | 5m3 | 1 | 单户 | 24 | 4-6户 | 9 | 429 | 214 |
|  | 42 | 春水村9组 | 105 | 52 | 5m3 | 1 | 单户 | 33 | 4-6户 | 5 | 421 | 210 |
|  | 43 | 燕坡村5组 | 118 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 28 | 4-6户 | 5 | 470 | 236 |
|  | 44 | 春水村13组 | 126 | 64 | 5m3 | 1 | 单户 | 32 | 4-6户 | 8 | 502 | 252 |
|  | 45 | 前进村2组 | 134 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 36 | 4-6户 | 8 | 534 | 268 |
|  | 46 | 互利村3组 | 141 | 70 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 10 | 565 | 282 |
| 南熏镇 | 47 | 川主村5社 | 123 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 23 | 4-6户 | 10 | 495 | 246 |
|  | 48 | 大东村2社 | 128 | 64 | 5m3 | 1 | 单户 | 34 | 4-6户 | 8 | 512 | 256 |
|  | 49 | 大东村9社 | 134 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 26 | 4-6户 | 10 | 534 | 268 |
|  | 50 | 大东村9社 | 136 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 36 | 4-6户 | 11 | 544 | 272 |
| 龙台镇 | 51 | 中坝村16社 | 111 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 8 | 435 | 222 |
|  | 52 | 花石村2社 | 123 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 33 | 4-6户 | 10 | 495 | 246 |
|  | 53 | 黑滩村6社 | 128 | 64 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 8 | 512 | 256 |
|  | 54 | 石笋村8社 | 131 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 23 | 4-6户 | 10 | 519 | 262 |
|  | 55 | 双岗村3社 | 143 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 10 | 579 | 286 |
|  | 56 | 沙石村5社 | 149 | 70 | 5m3 | 1 | 单户 | 29 | 4-6户 | 12 | 605 | 298 |
|  | 57 | 龙尾村9社 | 83 | 40 | 5m3 | 1 | 单户 | 33 | 4-6户 | 3 | 335 | 166 |
|  | 58 | 舒适村5社 | 87 | 41 | 5m3 | 1 | 单户 | 26 | 4-6户 | 5 | 353 | 174 |
|  | 59 | 舒适村2社 | 75 | 23 | 5m3 | 1 | 单户 | 28 | 4-6户 | 6 | 329 | 150 |
|  | 60 | 舒适村4社 | 88 | 55 | 5m3 | 1 | 单户 | 20 | 4-6户 | 4 | 330 | 176 |
|  | 61 | 金马村1社 | 101 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 30 | 4-6户 | 7 | 385 | 202 |
|  | 62 | 金马村2社 | 103 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 28 | 4-6户 | 6 | 395 | 206 |
|  | 63 | 西禅村1、2社 | 128 | 62 | 5m3 | 1 | 单户 | 30 | 4-6户 | 12 | 516 | 256 |
|  | 64 | 慈惠村11社 | 134 | 65 | 5m3 | 1 | 单户 | 29 | 4-6户 | 10 | 540 | 268 |
|  | 65 | 真武村2社 | 137 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 32 | 4-6户 | 9 | 549 | 274 |
|  | 66 | 金马村6社 | 147 | 70 | 5m3 | 1 | 单户 | 30 | 4-6户 | 12 | 595 | 294 |
|  | 67 | 金马村7社 | 146 | 70 | 5m3 | 1 | 单户 | 36 | 4-6户 | 10 | 590 | 292 |
|  | 68 | 慈惠村7社 | 141 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 39 | 4-6户 | 5 | 561 | 282 |
| 永清镇 | 69 | 龙堡村3组 | 75 | 33 | 5m3 | 1 | 单户 | 22 | 4-6户 | 5 | 309 | 150 |
|  | 70 | 龙堡村9组 | 81 | 37 | 5m3 | 1 | 单户 | 20 | 4-6户 | 9 | 331 | 162 |
|  | 71 | 龙堡村2组 | 82 | 43 | 5m3 | 1 | 单户 | 29 | 4-6户 | 3 | 324 | 164 |
|  | 72 | 梅子村2组13组 | 100 | 52 | 5m3 | 1 | 单户 | 23 | 4-6户 | 6 | 396 | 200 |
|  | 73 | 梅子村4组 | 141 | 70 | 5m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 8 | 565 | 282 |
| 千佛乡 | 74 | 空洞村1社 招呼站 | 125 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 17 | 4-6户 | 10 | 489 | 250 |
| 乾龙镇 | 75 | 清湾村4组 | 110 | 50 | 5m3 | 1 | 单户 | 40 | 4-6户 | 5 | 450 | 220 |
|  | 76 | 大寺村8组 | 108 | 52 | 5m3 | 1 | 单户 | 28 | 4-6户 | 7 | 436 | 216 |
|  | 77 | 新立村2组 | 112 | 50 | 5m3 | 1 | 单户 | 32 | 4-6户 | 8 | 460 | 224 |
|  | 78 | 太星村6组 | 118 | 56 | 5m3 | 1 | 单户 | 32 | 4-6户 | 7 | 478 | 236 |
|  | 79 | 棕堡村1组 | 128 | 51 | 5m3 | 1 | 单户 | 27 | 4-6户 | 12 | 538 | 256 |
|  | 80 | 佛洞村1组 | 121 | 51 | 5m3 | 1 | 单户 | 20 | 4-6户 | 12 | 503 | 242 |
|  | 81 | 文笔村3组 | 129 | 52 | 5m3 | 1 | 单户 | 23 | 4-6户 | 13 | 541 | 258 |
|  | 82 | 龙提村1，3组 | 250 | 53 | 5m3 | 1 | 单户 | 97 | 4-6户 | 25 | 1144 | 500 |
|  | 83 | 真南村6组，7组 | 256 | 58 | 5m3 | 1 | 单户 | 92 | 4-6户 | 26 | 1164 | 512 |
|  | 84 | 真南村6组，7组 | 262 | 59 | 5m3 | 1 | 单户 | 101 | 4-6户 | 25 | 1192 | 524 |
|  | 85 | 孟公村4组，5组 | 270 | 61 | 5m3 | 1 | 单户 | 94 | 4-6户 | 27 | 1228 | 540 |
|  | 86 | 福渠村1组，2组 | 278 | 63 | 5m3 | 1 | 单户 | 108 | 4-6户 | 26 | 1264 | 556 |
|  | 87 | 罐子河村2组，3组 | 254 | 67 | 5m3 | 1 | 单户 | 80 | 4-6户 | 28 | 1136 | 508 |
|  | 88 | 铁门村5组 | 138 | 67 | 5m3 | 1 | 单户 | 41 | 4-6户 | 8 | 556 | 276 |
|  | 89 | 响水村4组 | 101 | 50 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 5 | 405 | 202 |
|  | 90 | 响水村5组李知道居住点 | 110 | 50 | 5m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 9 | 450 | 220 |
|  | 91 | 响水村1组 | 121 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 8 | 485 | 242 |
|  | 92 | 响水村2组 | 128 | 62 | 5m3 | 1 | 单户 | 26 | 4-6户 | 10 | 516 | 256 |
|  | 93 | 响水村3组 | 129 | 64 | 5m3 | 1 | 单户 | 25 | 4-6户 | 10 | 517 | 258 |
|  | 94 | 南泉村4组 | 123 | 66 | 5m3 | 1 | 单户 | 25 | 4-6户 | 10 | 483 | 246 |
|  | 95 | 响水村5组刘兴奎居住点 | 131 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 43 | 4-6户 | 5 | 519 | 262 |
|  | 96 | 南泉村3组 | 148 | 76 | 5m3 | 1 | 单户 | 32 | 4-6户 | 10 | 588 | 296 |
| 清流镇 | 97 | 鸭石村10社 | 130 | 62 | 5m3 | 1 | 单户 | 33 | 4-6户 | 11 | 526 | 260 |
| 卧佛镇 | 98 | 石鼓村1组 | 72 | 35 | 5m3 | 1 | 单户 | 22 | 4-6户 | 6 | 290 | 144 |
| 石羊镇 | 99 | 天云村11组 | 82 | 40 | 5m3 | 1 | 单户 | 21 | 4-6户 | 4 | 330 | 164 |
|  | 100 | 园门村3组 | 83 | 40 | 5m3 | 1 | 单户 | 24 | 4-6户 | 3 | 335 | 166 |
|  | 101 | 顺河村4组 | 88 | 45 | 5m3 | 1 | 单户 | 17 | 4-6户 | 6 | 350 | 176 |
|  | 102 | 长石村3组 | 102 | 50 | 5m3 | 1 | 单户 | 24 | 4-6户 | 7 | 410 | 204 |
|  | 103 | 六合村4组 | 106 | 53 | 5m3 | 1 | 单户 | 30 | 4-6户 | 7 | 424 | 212 |
|  | 104 | 园门村4组 | 118 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 7 | 470 | 236 |
| 思贤镇 | 105 | 道台村4社 | 147 | 70 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 11 | 595 | 294 |
| 天林镇 | 106 | 红桔村2组 | 125 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 32 | 4-6户 | 8 | 505 | 250 |
|  | 107 | 南英村4组 | 128 | 62 | 5m3 | 1 | 单户 | 20 | 4-6户 | 12 | 516 | 256 |
|  | 108 | 南英村6组 | 121 | 61 | 5m3 | 1 | 单户 | 21 | 4-6户 | 9 | 483 | 242 |
|  | 109 | 南英村12组 | 127 | 61 | 5m3 | 1 | 单户 | 25 | 4-6户 | 7 | 513 | 254 |
|  | 110 | 二郎村2组 | 129 | 63 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 6 | 519 | 258 |
|  | 111 | 二郎村7组 | 131 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 28 | 4-6户 | 6 | 519 | 262 |
|  | 112 | 二郎村8组 | 128 | 61 | 5m3 | 1 | 单户 | 27 | 4-6户 | 10 | 518 | 256 |
|  | 113 | 二郎村4组 | 147 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 9 | 591 | 294 |
|  | 114 | 红桔村1组 | 143 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 28 | 4-6户 | 11 | 571 | 286 |
| 天马乡 | 115 | 聚宝村13社 | 100 | 52 | 5m3 | 1 | 单户 | 23 | 4-6户 | 4 | 396 | 200 |
|  | 116 | 土桥村9社 | 113 | 56 | 5m3 | 1 | 单户 | 25 | 4-6户 | 8 | 453 | 226 |
|  | 117 | 堰坝村3社 | 114 | 56 | 5m3 | 1 | 单户 | 26 | 4-6户 | 7 | 458 | 228 |
|  | 118 | 堰坝村7社 | 108 | 56 | 5m3 | 1 | 单户 | 18 | 4-6户 | 8 | 428 | 216 |
|  | 119 | 聚宝村6社 | 107 | 56 | 5m3 | 1 | 单户 | 18 | 4-6户 | 7 | 423 | 214 |
|  | 120 | 聚宝村15社 | 116 | 58 | 5m3 | 1 | 单户 | 24 | 4-6户 | 8 | 464 | 232 |
|  | 121 | 油井村3社 | 120 | 58 | 5m3 | 1 | 单户 | 32 | 4-6户 | 7 | 484 | 240 |
|  | 122 | 土桥村13社 | 135 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 8 | 555 | 270 |
|  | 123 | 聚宝村9社 | 124 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 24 | 4-6户 | 10 | 500 | 248 |
|  | 124 | 堰坝村2社 | 127 | 62 | 5m3 | 1 | 单户 | 25 | 4-6户 | 10 | 511 | 254 |
|  | 125 | 堰坝村8社 | 123 | 62 | 5m3 | 1 | 单户 | 23 | 4-6户 | 8 | 491 | 246 |
|  | 126 | 土桥村5社 | 128 | 62 | 5m3 | 1 | 单户 | 26 | 4-6户 | 10 | 516 | 256 |
|  | 127 | 油井村8社 | 124 | 63 | 5m3 | 1 | 单户 | 21 | 4-6户 | 10 | 494 | 248 |
|  | 128 | 渔海村9社 | 129 | 66 | 5m3 | 1 | 单户 | 30 | 4-6户 | 7 | 513 | 258 |
|  | 129 | 聚宝村6社 | 136 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 38 | 4-6户 | 7 | 544 | 272 |
|  | 130 | 土桥村3社 | 147 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 10 | 591 | 294 |
|  | 131 | 东学村9社 | 151 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 32 | 4-6户 | 11 | 611 | 302 |
| 通贤镇 | 132 | 书房村4组 | 124 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 20 | 4-6户 | 11 | 500 | 248 |
| 协和镇 | 133 | 长喜村4社 | 145 | 75 | 5m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 7 | 575 | 290 |
| 兴隆镇 | 134 | 小东村10社 | 148 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 38 | 4-6户 | 8 | 596 | 296 |
|  | 135 | 大成村6社、小东村1社 | 148 | 74 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 8 | 592 | 296 |
| 驯龙镇 | 136 | 石窝村14组 | 152 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 22 | 4-6户 | 15 | 570 | 285 |
|  | 137 | 鱼展村1、9组 | 164 | 76 | 5m3 | 1 | 单户 | 24 | 4-6户 | 16 | 578 | 305 |
|  | 138 | 龙坝村4、5、6、7组 | 485 | 200 | 15m3 | 1 | 单户 | 150 | 4-6户 | 35 | 2025 | 970 |
|  | 139 | 河坎村10社 | 78 | 35 | 5m3 | 1 | 单户 | 21 | 4-6户 | 5 | 320 | 156 |
|  | 140 | 菩堤村2社 | 82 | 41 | 5m3 | 1 | 单户 | 20 | 4-6户 | 5 | 328 | 164 |
|  | 141 | 下坝村1社 | 87 | 47 | 5m3 | 1 | 单户 | 25 | 4-6户 | 3 | 341 | 174 |
|  | 142 | 菩堤村1社 | 84 | 48 | 5m3 | 1 | 单户 | 19 | 4-6户 | 6 | 324 | 168 |
| 姚市镇 | 143 | 沙心村2组 | 118 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 25 | 4-6户 | 10 | 470 | 236 |
|  | 144 | 沙心村7组 | 119 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 26 | 4-6户 | 9 | 475 | 238 |
|  | 145 | 道林村7组 | 124 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 29 | 4-6户 | 8 | 484 | 248 |
|  | 146 | 永桥村4社 | 123 | 65 | 5m3 | 1 | 单户 | 28 | 4-6户 | 6 | 485 | 246 |
|  | 147 | 永桥村5社 | 116 | 61 | 5m3 | 1 | 单户 | 21 | 4-6户 | 8 | 458 | 232 |
|  | 148 | 堰湾村2社 | 109 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 19 | 4-6户 | 10 | 425 | 218 |
|  | 149 | 永桥村8社 | 137 | 64 | 5m3 | 1 | 单户 | 23 | 4-6户 | 10 | 557 | 274 |
|  | 150 | 玉康村3社 | 148 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 26 | 4-6户 | 9 | 596 | 296 |
|  | 151 | 槽房村2社 | 147 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 8 | 591 | 294 |
|  | 152 | 罗坤村1组 | 141 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 25 | 4-6户 | 10 | 569 | 282 |
| 岳新乡 | 153 | 沙水村2组 | 76 | 35 | 5m3 | 1 | 单户 | 11 | 4-6户 | 6 | 310 | 152 |
|  | 154 | 桃坝村1组 | 101 | 55 | 5m3 | 1 | 单户 | 25 | 4-6户 | 5 | 395 | 202 |
| 云峰乡 | 155 | 江水村5社 | 147 | 70 | 5m3 | 1 | 单户 | 27 | 4-6户 | 10 | 595 | 294 |
|  | 156 | 江水村7社 | 144 | 71 | 5m3 | 1 | 单户 | 33 | 4-6户 | 10 | 578 | 288 |
| 长河源镇 | 157 | 小安镇村7社 | 108 | 50 | 5m3 | 1 | 单户 | 23 | 4-6户 | 5 | 440 | 216 |
|  | 158 | 保泉村1社 | 102 | 52 | 5m3 | 1 | 单户 | 20 | 4-6户 | 6 | 406 | 204 |
|  | 159 | 金堂村1社 | 106 | 52 | 5m3 | 1 | 单户 | 21 | 4-6户 | 6 | 426 | 212 |
|  | 160 | 银河村11社 | 121 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 25 | 4-6户 | 6 | 485 | 242 |
|  | 161 | 桂香村3社 | 88 | 40 | 5m3 | 1 | 单户 | 18 | 4-6户 | 7 | 360 | 176 |
| 镇子镇 | 162 | 玉峰村5社 | 120 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 23 | 4-6户 | 10 | 480 | 240 |
|  | 163 | 玉峰村1社 | 131 | 64 | 5m3 | 1 | 单户 | 26 | 4-6户 | 8 | 527 | 262 |
|  | 164 | 玉峰村4社 | 132 | 64 | 5m3 | 1 | 单户 | 27 | 4-6户 | 6 | 532 | 264 |
|  | 165 | 玉峰村9社 | 128 | 64 | 5m3 | 1 | 单户 | 22 | 4-6户 | 8 | 512 | 256 |
|  | 166 | 柜堰村4社 | 149 | 76 | 5m3 | 1 | 单户 | 30 | 4-6户 | 8 | 593 | 298 |
|  | 167 | 凉水村3社 | 125 | 60 | 5m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 8 | 505 | 250 |
| 周礼镇 | 168 | 田坝村14组 | 108 | 50 | 5m3 | 1 | 单户 | 18 | 4-6户 | 10 | 440 | 216 |
|  | 169 | 龙兴村7组 | 106 | 50 | 5m3 | 1 | 单户 | 26 | 4-6户 | 7 | 430 | 212 |
|  | 170 | 双沟村5组 | 149 | 72 | 5m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 8 | 601 | 298 |
|  | 合计 | 22013 | 10413 |  | 170 |  | 5480 |  | 1480 | 89103 | 43984 |

## 表6-8农村生活污水十四五规划项目整治内容（2024年）

| 镇名 | 序号 | 村名 | 总人数 | 聚集点人数 | 集中式人工湿地系统 | 散户三格式标准化粪池 | 联户小型人工湿地 | 收集主管网 HDPE DN200 双壁波纹管 | 收集支管网 UPVC DN100 排水管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 规模 | 数量（个） | 规模 | 数量（个） | 规模 | 数量（个） | 数量（米） | 数量（米） |
| 白塔寺乡 | 1 | 师家村 | 167 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 37 | 4-6户 | 10 | 675 | 334 |
|  | 2 | 宝峰村 | 170 | 79 | 10m3 | 1 | 单户 | 34 | 4-6户 | 11 | 692 | 340 |
|  | 3 | 三百村7社 | 251 | 170 | 15m3 | 1 | 单户 | 41 | 4-6户 | 10 | 915 | 502 |
| 朝阳镇 | 4 | 虹桥村1社 | 187 | 90 | 10m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 15 | 755 | 374 |
|  | 5 | 平桥村4组 | 185 | 87 | 10m3 | 1 | 单户 | 38 | 4-6户 | 14 | 751 | 370 |
|  | 6 | 长庆村9社 | 192 | 93 | 10m3 | 1 | 单户 | 29 | 4-6户 | 18 | 774 | 384 |
| 大平镇 | 7 | 燃灯村2组 | 173 | 83 | 10m3 | 1 | 单户 | 40 | 4-6户 | 12 | 699 | 346 |
|  | 8 | 平角村4组 | 197 | 92 | 10m3 | 1 | 单户 | 35 | 4-6户 | 15 | 801 | 394 |
|  | 9 | 平角村5组 | 196 | 100 | 10m3 | 1 | 单户 | 46 | 4-6户 | 10 | 780 | 392 |
| 东胜乡 | 10 | 铁峰村5社 | 315 | 188 | 15m3 | 1 | 单户 | 70 | 4-6户 | 15 | 1199 | 630 |
| 拱桥乡 | 11 | 红花村1组 | 405 | 224 | 20m3 | 1 | 单户 | 71 | 4-6户 | 26 | 1577 | 810 |
| 横庙乡 | 12 | 丰岩村1、2社 | 320 | 84 | 10m3 | 1 | 单户 | 76 | 4-6户 | 15 | 1432 | 640 |
|  | 13 | 高印村3社 | 180 | 92 | 10m3 | 1 | 单户 | 40 | 4-6户 | 10 | 716 | 360 |
| 护建镇 | 14 | 重渡村4组 | 168 | 85 | 10m3 | 1 | 单户 | 33 | 4-6户 | 9 | 670 | 336 |
| 护龙镇 | 15 | 遂安村1、4、8社 | 288 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 78 | 4-6户 | 26 | 1280 | 576 |
| 华严镇 | 16 | 石花村7组 | 357 | 200 | 15m3 | 1 | 单户 | 47 | 4-6户 | 24 | 1385 | 714 |
| 两板桥镇 | 17 | 河边村2社 | 183 | 92 | 10m3 | 1 | 单户 | 40 | 4-6户 | 9 | 731 | 366 |
| 林凤镇 | 18 | 石滚村1、2社 | 410 | 200 | 15m3 | 1 | 单户 | 75 | 4-6户 | 26 | 1650 | 820 |
|  | 19 | 育才村 | 420 | 220 | 20m3 | 1 | 单户 | 70 | 4-6户 | 26 | 1660 | 840 |
| 南熏镇 | 20 | 方田村3、4社 | 405 | 196 | 15m3 | 1 | 单户 | 79 | 4-6户 | 26 | 1633 | 810 |
| 龙台镇 | 21 | 中坝村6社 | 168 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 38 | 4-6户 | 12 | 680 | 336 |
|  | 22 | 马头村14社 | 187 | 92 | 10m3 | 1 | 单户 | 45 | 4-6户 | 12 | 751 | 374 |
|  | 23 | 轿顶村3社 | 161 | 78 | 10m3 | 1 | 单户 | 43 | 4-6户 | 10 | 649 | 322 |
|  | 24 | 鹤林村8社 | 198 | 97 | 10m3 | 1 | 单户 | 41 | 4-6户 | 15 | 796 | 396 |
| 毛家镇 | 25 | 燕坡村8组 | 602 | 183 | 15m3 | 1 | 单户 | 150 | 4-6户 | 40 | 2410 | 1204 |
|  |  |  |  | 117 | 10m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 千佛乡 | 26 | 空洞村1社 招呼站 | 134 | 68 | 5m3 | 1 | 单户 | 26 | 4-6户 | 10 | 534 | 268 |
| 清流镇 | 27 | 鸭石村5社 | 154 | 78 | 10m3 | 1 | 单户 | 32 | 4-6户 | 8 | 614 | 308 |
|  | 28 | 鸭石村8社 | 157 | 78 | 10m3 | 1 | 单户 | 29 | 4-6户 | 10 | 629 | 314 |
| 石桥街道办 | 29 | 广惠村6社 | 237 | 104 | 10m3 | 1 | 单户 | 52 | 4-6户 | 15 | 977 | 474 |
| 石羊镇 | 30 | 油坪村3社 | 780 | 172 | 15m3 | 1 | 单户 | 250 | 4-6户 | 45 | 3196 | 1560 |
|  |  |  |  | 180 | 15m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 双龙街乡 | 31 | 梅花村4组 | 405 | 210 | 20m3 | 1 | 单户 | 70 | 4-6户 | 30 | 1605 | 810 |
| 思贤镇 | 32 | 道台村7社 | 168 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 30 | 4-6户 | 14 | 680 | 336 |
|  | 33 | 思贤村10社 | 186 | 95 | 10m3 | 1 | 单户 | 45 | 4-6户 | 12 | 740 | 372 |
|  | 34 | 思贤村12社 | 228 | 105 | 10m3 | 1 | 单户 | 50 | 4-6户 | 20 | 930 | 456 |
| 天林镇 | 35 | 福庄村4组 | 198 | 92 | 10m3 | 1 | 单户 | 36 | 4-6户 | 15 | 806 | 396 |
|  | 36 | 东观村凉风坳 | 460 | 224 | 20m3 | 1 | 单户 | 100 | 4-6户 | 35 | 1852 | 920 |
|  | 37 | 南英村5组 | 168 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 48 | 4-6户 | 10 | 680 | 336 |
|  | 38 | 二郎村1组 | 171 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 41 | 4-6户 | 12 | 695 | 342 |
|  | 39 | 二郎村6组 | 185 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 45 | 4-6户 | 15 | 765 | 370 |
|  | 40 | 二郎村9组 | 169 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 37 | 4-6户 | 13 | 685 | 338 |
|  | 41 | 二郎村3组 | 182 | 88 | 10m3 | 1 | 单户 | 44 | 4-6户 | 13 | 734 | 364 |
|  | 42 | 二郎村10组 | 215 | 100 | 10m3 | 1 | 单户 | 65 | 4-6户 | 10 | 875 | 430 |
| 天马乡 | 43 | 聚宝村 | 159 | 78 | 10m3 | 1 | 单户 | 31 | 4-6户 | 12 | 639 | 318 |
| 通贤镇 | 44 | 高渡村4社 | 582 | 180 | 15m3 | 1 | 单户 | 170 | 4-6户 | 30 | 2350 | 1164 |
|  |  |  |  | 100 | 10m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 文化镇 | 45 | 隆恩村5、6、11组 | 450 | 200 | 15m3 | 1 | 单户 | 180 | 4-6户 | 40 | 1850 | 900 |
|  | 46 | 燕桥村6、7、11、12组 | 562 | 240 | 20m3 | 1 | 单户 | 190 | 4-6户 | 30 | 2330 | 1124 |
|  | 47 | 新回村4、5组 | 510 | 240 | 20m3 | 1 | 单户 | 110 | 4-6户 | 35 | 2070 | 1020 |
| 协和镇 | 48 | 小桥村1社 | 167 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 45 | 4-6户 | 10 | 675 | 334 |
|  | 49 | 泉石村3社 | 159 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 39 | 4-6户 | 10 | 635 | 318 |
|  | 50 | 中和村11社 | 209 | 100 | 10m3 | 1 | 单户 | 49 | 4-6户 | 14 | 845 | 418 |
|  | 51 | 水源村3社 | 403 | 200 | 15m3 | 1 | 单户 | 75 | 4-6户 | 30 | 1615 | 806 |
|  | 52 | 菱角村2社 | 408 | 200 | 15m3 | 1 | 单户 | 76 | 4-6户 | 29 | 1640 | 816 |
|  | 53 | 治山村3社 | 505 | 242 | 20m3 | 1 | 单户 | 128 | 4-6户 | 30 | 2041 | 1010 |
| 兴隆镇 | 54 | 金庹村 5、6、13社 | 175 | 85 | 10m3 | 1 | 单户 | 40 | 4-6户 | 10 | 705 | 350 |
|  | 55 | 洞塘村4社 | 368 | 192 | 15m3 | 1 | 单户 | 78 | 4-6户 | 25 | 1456 | 736 |
|  | 56 | 洞塘村1社 | 620 | 200 | 15m3 | 1 | 单户 | 400 | 4-6户 | 450 | 2500 | 1240 |
|  |  |  |  | 100 | 10m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 姚市镇 | 57 | 尖山村3组 | 168 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 48 | 4-6户 | 10 | 680 | 336 |
|  | 58 | 道林村1组 | 180 | 88 | 10m3 | 1 | 单户 | 32 | 4-6户 | 15 | 749 | 370 |
|  | 59 | 尖山村6组 | 237 | 92 | 10m3 | 1 | 单户 | 45 | 4-6户 | 25 | 791 | 390 |
|  | 60 | 山坡村1组 | 201 | 104 | 10m3 | 1 | 单户 | 37 | 4-6户 | 15 | 934 | 456 |
|  | 61 | 尖山村7组 | 187 | 106 | 10m3 | 1 | 单户 | 45 | 4-6户 | 9 | 670 | 336 |
|  | 62 | 沙心村新农村（4、5组） | 493 | 177 | 15m3 | 1 | 单户 | 100 | 4-6户 | 54 | 1155 | 570 |
| 永清镇 | 63 | 双山村 | 931 | 850 | 10m3 | 10 | 单户 | 33 | 4-6户 | 12 | 670 | 336 |
|  | 64 | 新庄村 | 1023 | 920 | 10m3 | 10 | 单户 | 43 | 4-6户 | 15 | 791 | 390 |
|  | 65 | 盘龙村 | 1026 | 930 | 10m3 | 10 | 单户 | 36 | 4-6户 | 15 | 809 | 398 |
|  | 66 | 六碑村 | 1023 | 930 | 10m3 | 10 | 单户 | 33 | 4-6户 | 15 | 744 | 372 |
|  | 67 | 古房村 | 1155 | 1030 | 10m3 | 10 | 单户 | 45 | 4-6户 | 20 | 934 | 456 |
|  | 68 | 莲山村 | 1206 | 1080 | 10m3 | 10 | 单户 | 46 | 4-6户 | 20 | 954 | 468 |
|  | 69 | 江桥村 | 1269 | 1120 | 10m3 | 10 | 单户 | 49 | 4-6户 | 25 | 1031 | 502 |
|  | 70 | 石墙村 | 1273 | 1130 | 10m3 | 10 | 单户 | 47 | 4-6户 | 24 | 1024 | 500 |
|  | 71 | 三元村 | 1274 | 1130 | 10m3 | 10 | 单户 | 47 | 4-6户 | 25 | 1089 | 526 |
|  | 72 | 石碾村 | 1299 | 1150 | 10m3 | 10 | 单户 | 45 | 4-6户 | 26 | 1110 | 536 |
|  | 73 | 清华村 | 1302 | 1160 | 10m3 | 10 | 单户 | 42 | 4-6户 | 25 | 1108 | 536 |
|  | 74 | 福堰村 | 1470 | 1350 | 10m3 | 10 | 单户 | 60 | 4-6户 | 15 | 1155 | 570 |
|  | 75 | 拦沟村 | 1492 | 1380 | 10m3 | 10 | 单户 | 52 | 4-6户 | 15 | 1124 | 560 |
|  | 76 | 五桂村 | 1705 | 1410 | 10m3 | 10 | 单户 | 52 | 4-6户 | 25 | 1183 | 586 |
|  | 77 | 河店村 | 1719 | 1550 | 15m3 | 10 | 单户 | 55 | 4-6户 | 25 | 1240 | 620 |
|  | 78 | 六角村 | 1723 | 1560 | 15m3 | 10 | 单户 | 59 | 4-6户 | 25 | 1263 | 630 |
|  | 79 | 大岩村 | 1773 | 1610 | 15m3 | 10 | 单户 | 63 | 4-6户 | 25 | 1348 | 668 |
|  | 80 | 箍井村 | 1794 | 1630 | 15m3 | 10 | 单户 | 64 | 4-6户 | 25 | 1359 | 674 |
|  | 81 | 明二村 | 1872 | 1700 | 15m3 | 10 | 单户 | 68 | 4-6户 | 26 | 1400 | 696 |
|  | 82 | 柑子村 | 1884 | 1720 | 15m3 | 10 | 单户 | 60 | 4-6户 | 26 | 1416 | 704 |
|  | 83 | 新光村 | 1989 | 1810 | 15m3 | 10 | 单户 | 79 | 4-6户 | 25 | 1538 | 760 |
|  | 84 | 鸣阳村 | 2043 | 1860 | 15m3 | 10 | 单户 | 79 | 4-6户 | 26 | 1603 | 790 |
| 永顺镇 | 85 | 玉康村1社 | 168 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 38 | 4-6户 | 12 | 680 | 336 |
| 乾龙镇 | 86 | 南泉村11组 | 187 | 92 | 10m3 | 1 | 单户 | 43 | 4-6户 | 15 | 751 | 374 |
|  | 87 | 响水村3组 | 395 | 200 | 15m3 | 1 | 单户 | 65 | 4-6户 | 26 | 1575 | 790 |
| 岳新乡 | 88 | 对坎村9组 | 228 | 104 | 10m3 | 1 | 单户 | 44 | 4-6户 | 20 | 932 | 456 |
| 岳阳镇 | 89 | 永兴村 | 962 | 150 | 15m3 | 1 | 单户 | 67 | 4-6户 | 25 | 1477 | 722 |
|  |  |  |  | 670 | 20m3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 七里村 | 1140 | 980 | 20m3 | 4 | 单户 | 85 | 4-6户 | 25 | 1563 | 782 |
|  | 91 | 棋盘村 | 1250 | 372 | 15m3 | 2 | 单户 | 101 | 4-6户 | 25 | 1762 | 880 |
|  |  |  |  | 702 | 20m3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | 曙光村 | 1449 | 1216 | 20m3 | 5 | 单户 | 88 | 4-6户 | 45 | 2099 | 1042 |
|  | 93 | 船形村 | 1678 | 379 | 15m3 | 2 | 单户 | 95 | 4-6户 | 48 | 2270 | 1120 |
|  |  |  |  | 956 | 20m3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | 水观村 | 1703 | 1425 | 20m3 | 6 | 单户 | 113 | 4-6户 | 45 | 2320 | 1156 |
|  | 95 | 新村 | 5944 | 4792 | 20m3 | 20 | 单户 | 552 | 4-6户 | 150 | 8584 | 4200 |
|  | 96 | 陶海村5社、10社、12社 | 168 | 82 | 10m3 | 1 | 单户 | 36 | 4-6户 | 12 | 676 | 336 |
|  | 97 | 油榨村6组 | 163 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 33 | 4-6户 | 12 | 655 | 326 |
|  | 98 | 慈云村1组 | 198 | 92 | 10m3 | 1 | 单户 | 36 | 4-6户 | 15 | 806 | 396 |
| 岳城街道办 | 99 | 长水村 | 1186 | 310 | 15m3 | 2 | 单户 | 95 | 4-6户 | 26 | 1734 | 856 |
|  |  |  |  | 705 | 20m3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 望城村 | 1447 | 1215 | 20m3 | 5 | 单户 | 87 | 4-6户 | 45 | 2094 | 1040 |
|  | 101 | 南桥村 | 1466 | 1238 | 20m3 | 5 | 单户 | 93 | 4-6户 | 35 | 2265 | 1106 |
|  | 102 | 金花村 | 2890 | 2405 | 20m3 | 10 | 单户 | 269 | 4-6户 | 55 | 3838 | 1920 |
|  | 103 | 关新村 | 3738 | 3046 | 20m3 | 12 | 单户 | 372 | 4-6户 | 80 | 5287 | 2602 |
| 长河源镇 | 104 | 青石村6社 | 164 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 34 | 4-6户 | 12 | 660 | 328 |
| 镇子镇 | 105 | 云桥村5社 | 176 | 88 | 10m3 | 1 | 单户 | 38 | 4-6户 | 12 | 704 | 352 |
|  | 106 | 柜堰村8社 | 191 | 92 | 10m3 | 1 | 单户 | 39 | 4-6户 | 15 | 771 | 382 |
|  | 107 | 柜堰村9社 | 204 | 96 | 10m3 | 1 | 单户 | 48 | 4-6户 | 15 | 828 | 408 |
|  | 108 | 凤凰村11社 | 168 | 80 | 10m3 | 1 | 单户 | 38 | 4-6户 | 12 | 680 | 336 |
|  | 109 | 凉水村1社 | 178 | 88 | 10m3 | 1 | 单户 | 45 | 4-6户 | 11 | 714 | 356 |
| 周礼镇 | 110 | 龙兴村4组 | 182 | 82 | 10m3 | 1 | 单户 | 40 | 4-6户 | 15 | 746 | 364 |
|  | 111 | 田坝村8组 | 182 | 92 | 10m3 | 1 | 单户 | 40 | 4-6户 | 12 | 726 | 364 |
|  | 112 | 田坝村9组 | 193 | 95 | 10m3 | 1 | 单户 | 38 | 4-6户 | 15 | 775 | 386 |
|  | 113 | 龙兴村5组 | 196 | 91 | 10m3 | 1 | 单户 | 45 | 4-6户 | 14 | 798 | 392 |
|  | 114 | 桂湖6社 | 199 | 92 | 10m3 | 1 | 单户 | 47 | 4-6户 | 15 | 811 | 398 |
|  | 合计 | 78063 | 59617 |  | 391 |  | 8170 |  | 2930 | 143862 | 71160 |

## 6.2 项目进度及影响评估

第一批次项目展开时间为2022年，总受惠人数19810人，涉及95个行政村。通过对重点示范乡镇村落进行集中整治。力争在两年以内所有目标村落污水处理起到显著成效。目前的乱排乱放现象得到有效控制。其中树立部分有条件的村落形成生态环境治理示范点，结合旅游等行业起到宣传乡镇，招商引资，实现乡村振兴的目标。为后续处理项目打好基础。同时对于热点示范点的大型新农村聚居社区进行有效整治，为以后开展类似项目打好基础。

第二批次项目开展时间为2023年，第一批次的整治势头，继续铺开工作面，此年全面向安岳县下属各个目标乡镇及村落进行生活污水整治。该年整治范围内，总受惠人数22013人，涉及170个行政村。

通过对大范围内的新农村聚居点生活污水的排放整治，同时完善散户居民生活污水处理。全面完成项目阶段性任务。

第三批次项目开展时间为2024年，经过前两批次的整治，大部分乡镇、村落的生活污水排放问题都得到了较大的改善。剩余的部分条件比较困难，配套设施不太完善的聚居点和散户，将在2024年得到全力的整治。整治范围内，总受惠人数达到78063人。涉及114个行政村。

6.3 项目工程量汇总一览表

表6-12 第一批次2022年项目工程量汇总表

| 序号 | 名称 | 规模 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型污水聚居点、散户生活污水处理工程 |
| 1 | 厌氧+人工湿地系统 | 5 m3/d | 27 | 座 |
|  |  | 10 m3/d | 51 | 座 |
|  |  | 15 m3/d | 15 | 座 |
|  |  | 20 m3/d | 2 | 座 |
| 2 | 成品单户三格式标准化粪池 | 单户（4m3） | 3813 | 座 |
| 3 | 联户小型人工湿地系统 | 4-6户 | 762 | 座 |
| 4 | 配套主管网建设 | HDPE DN200 | 32549 | 米 |
| 5 | 配套支管网建设 | UPVC DN100 | 19810 | 米 |
| 大型新农村聚居社区生活污水处理工程 |
| 1 | 污水处理站 | 500 m3/d | 1 | 座 |
| 2 |  | 350 m3/d | 3 | 座 |
| 3 |  | 300 m3/d | 3 | 座 |
| 4 |  | 250 m3/d | 1 | 座 |
| 5 |  | 200 m3/d | 4 | 座 |
| 6 |  | 150 m3/d | 8 | 座 |
| 7 |  | 100 m3/d | 7 | 座 |
| 8 | 配套管网建设 | HDPE DN300 | 8584 | 米 |

注：管道建设含成品检查井及管道数量。成品检查井个数不再另行统计。

表6-13 第二批次2023年项目工程量汇总表

| 序号 | 名称 | 规模 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水处理工程 |
| 1 | 厌氧+人工湿地系统 | 5 m3/d | 169 | 座 |
|  |  | 15 m3/d | 1 | 座 |
| 2 | 成品单户三格式标准化粪池 | 单户（4m3） | 5480 | 座 |
| 3 | 联户小型人工湿地系统 | 4-6户 | 1480 | 座 |
| 4 | 配套主管网建设 | HDPE DN200 | 89103 | 米 |
| 5 | 配套支管网建设 | UPVC DN100 | 43984 | 米 |

注：管道建设含成品检查井及管道数量。成品检查井个数不再另行统计。

表6-14 第三批次2024年项目工程量汇总表

| 序号 | 名称 | 规模 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水处理工程 |
| 1 | 厌氧+人工湿地 | 5 m3/d | 1 | 座 |
| 2 |  | 10 m3/d | 200 | 座 |
| 3 |  | 15 m3/d | 103 | 座 |
| 4 |  | 20 m3/d | 87 | 座 |
| 5 | 成品单户三格式标准化粪池 | 单户（4m3） | 8170 | 座 |
| 6 | 联户小型人工湿地系统 | 4-6户 | 2930 | 座 |
| 7 | 配套主管网建设 | HDPE DN200 | 143862 | 米 |
| 8 | 配套支管网建设 | UPVC DN100 | 71160 | 米 |

注：管道建设含成品检查井及管道数量。成品检查井个数不再另行统计。

6.4 征地

本项目整治内容不包括目标村落的土地征用费用，建设污水处理设施所需土地由乡镇村落自行协调解决。

# 第七章 投资估算及资金筹措

## 7.1 投资估算

### 7.1.1 估算依据

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015年）；

《四川省建设工程造价管理总站关于对成都市等20个市、州2015年<四川省建设工程工程量清单计价定额>人工费调整的批复》 （川建价发〔2015〕40号）；

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)。

《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》(建办标[2016]4号)。

四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2016〕349号）。其他相关标准及规范。

### 7.1.2 投资估算

经估算，项目总投资为28000.00万元，其中生活污水及水环境污染治理合计5782.194+6439.27+11918.06=24139.524

万元，工程建设直接费用共计24139.524万元；工程建设其他费用共计3860.476万元。

表7-1 各批次投资直接费用估算汇总表

2022年间第一批次工程直接投资费用估算表

| 序号 | 名称 | 规模 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型污水聚居点、散户生活污水处理工程 |
| 1 | 厌氧+人工湿地系统 | 5 m3/d | 27座 | 25000 | 67.5 |
|  |  | 10 m3/d | 51座 | 40000 | 204 |
|  |  | 15 m3/d | 15座 | 60000 | 90 |
|  |  | 20 m3/d | 2座 | 80000 | 16 |
| 2 | 成品单户三格式标准化粪池 | 单户（4m3） | 3813座 | 3000 | 1143.9 |
| 3 | 联户小型人工湿地系统 | 4-6户 | 762座 | 5500 | 419.1 |
| 4 | 配套主管网建设 | HDPE DN200 | 32549米 | 300 | 976.47 |
| 5 | 配套支管网建设 | UPVC DN100 | 19810米 | 200 | 396.20 |
| 大型新农村聚居社区生活污水处理工程 |
| 1 | 污水处理站 | 500 | 1座 | 2000000 | 200.00 |
| 2 |  | 350 | 3座 | 1400000 | 420.00 |
| 3 |  | 300 | 3座 | 1200000 | 360.00 |
| 4 |  | 250 | 1座 | 1000000 | 100.00 |
| 5 |  | 200 | 4座 | 800000 | 320.00 |
| 6 |  | 150 | 8座 | 600000 | 480.00 |
| 7 |  | 100 | 7座 | 400000 | 280.00 |
| 8 | 配套管网建设 | HDPE DN300 | 8584米 | 360 | 309.024 |
| 总投资= 5782.194万元 |

注：管道建设含成品检查井及管道数量。成品检查井个数不再另行统计。

2023年第二批次工程直接投资费用估算表

| 序号 | 名称 | 规模 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水处理工程 |
| 1 | 厌氧+人工湿地系统 | 5 m3/d | 169座 | 25000 | 422.5 |
|  |  | 15 m3/d | 1座 | 60000 | 6.00 |
| 2 | 成品单户三格式标准化粪池 | 单户（4m3） | 5480 | 3000 | 1644.00 |
| 3 | 联户小型人工湿地系统 | 4-6户 | 1480 | 5500 | 814.00 |
| 4 | 配套主管网建设 | HDPE DN200 | 89103米 | 300 | 2673.09 |
| 5 | 配套支管网建设 | UPVC DN100 | 43984米 | 200 | 879.68 |
| 总投资=6439.27万元 |

注：管道建设含成品检查井及管道数量。成品检查井个数不再另行统计

2024年第三批次工程直接投资费用估算表

| 序号 | 名称 | 规模 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水处理工程 |
| 1 | 厌氧+人工湿地 | 5 m3/d | 1座 | 25000 | 2.5 |
| 2 |  | 10 m3/d | 200座 | 40000 | 800 |
| 3 |  | 15 m3/d | 103座 | 60000 | 618 |
| 4 |  | 20 m3/d | 87座 | 80000 | 696 |
| 5 | 成品单户三格式标准化粪池 | 单户（4m3） | 8170座 | 3000 | 2451 |
| 6 | 联户小型人工湿地系统 | 4-6户 | 2930座 | 5500 | 1611.5 |
| 7 | 配套主管网建设 | HDPE DN200 | 143862 米 | 300 | 4315.86 |
| 8 | 配套支管网建设 | UPVC DN100 | 71160米 | 200 | 1423.20 |
| 总投资= 11918.06万元 |

注：管道建设含成品检查井及管道数量。成品检查井个数不再另行统计

## 7.2 资金来源及筹措

本项目总投资28000万元，资金来源及筹措为：拟争取中省资金8400万元，占项目总投资约30%；地方配套资金19600万元，占项目总投资约70%。

## 7.3 资金估算

由估算表得：直接工程费（一类费）=生活污水综合整治工程费用=5782.194+6439.27+11918.06=24139.524万元。

其他费用取费标准如下：

建设单位管理费：根据财政部《财建[2002]394号文》计算，计一类费*1.3%

工程建设监理费：根据国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文件计算，计一类费*3%

工程项目前期工作咨询费：根据计委计价格[1999]1283号文计算，计一类费*1.0%

工程勘察设计费：根据国家发改委、建设部发改价格[2002]10号文件计算，计一类费*1.1%

工程设计费，计一类费*4.0%

环境影响咨询服务费：根据计委、国家环保总局计价格[2002]125文件计算，计一类费*0.9%

联合试运转费：按第一部分工程费用内设备费总值的1%计算。

工程招标费：按国家计划发展委员会计价格[2002]1980号文计算，计一类费*0.55%

劳动安全卫生评审会审查费，计一类费*0.2%

场地准备费及临时设施费，计一类费*0.5%

工程保险费，计一类费*0.3%

施工图审查费，计工程设计费*12%

水、电增容费，计一类费1.1%

## 表7-4 项目总投资估算表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 人民币 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 工程费用（直接费用） |  |  | 24139.524 |  |
| 1 | 厌氧+人工湿地 5m3/d | 197 | 座 | 492.5 |  |
| 2 | 厌氧+人工湿地10m3/d | 251 | 座 | 1004.00 |  |
| 3 | 厌氧+人工湿地15m3/d | 119 | 座 | 714.00 |  |
| 4 | 厌氧+人工湿地20m3/d | 89 | 座 | 712.00 |  |
| 5 | 单户三格式标准化粪池 4m3 | 17463 | 座 | 5238.90 |  |
| 6 | 联户小型人工湿地系统 | 5172 | 座 | 2844.60 |  |
| 7 | 污水处理站500 m3/d | 1 | 座 | 200.00 |  |
| 8 | 污水处理站350 m3/d | 3 | 座 | 420.00 |  |
| 9 | 污水处理站300 m3/d | 3 | 座 | 360.00 |  |
| 10 | 污水处理站250 m3/d | 1 | 座 | 100.00 |  |
| 11 | 污水处理站200 m3/d | 4 | 座 | 320.00 |  |
| 12 | 污水处理站150 m3/d | 8 | 座 | 480.00 |  |
| 13 | 污水处理站100 m3/d | 7 | 座 | 280.00 |  |
| 14 | 配套主管网HDPE DN300 | 8584 | 米 | 309.024 | 含检查井 |
| 15 | 配套主管网HDPE DN200 | 265514 | 米 | 7965.42 | 含检查井 |
| 16 | 配套支管网UPVC DN100 | 134954 | 米 | 2699.08 | 含检查井 |
| （二） | 其他费用 |  |  | 3860.476 |  |
| 1 | 征地费 |  |  | 0 | 由当地政府解决 |
| 2 | 建设单位管理费 |  |  | 313.81 |  |
| 3 | 工程建设监理费 |  |  | 724.19 |  |
| 4 | 工程项目前期工作咨询费 |  |  | 241.40 |  |
| 5 | 勘察设计费 |  |  | 265.53 |  |
| 6 | 工程设计费 |  |  | 965.58 |  |
| 7 | 环境影响咨询服务费 |  |  | 217.26 |  |
| 8 | 联合试运转费 |  |  | 120.70 |  |
| 9 | 工程招标费 |  |  | 132.77 |  |
| 10 | 劳动安全卫生评审会审查费 |  |  | 48.28 |  |
| 11 | 场地准备费及临时设施费 |  |  | 120.70 |  |
| 12 | 工程保险费 |  |  | 72.42 |  |
| 13 | 施工图审查费 |  |  | 115.87 |  |
| 14 | 水、电增容费 |  |  | 265.53 |  |
| 15 | 不可预见费（暂留金） |  |  | 256.436 |  |
|  | 合计（一+二） |  |  | 28000.00 |  |

# 第八章 工程招标与投标

## 8.1 概述

根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，建设项目可行性报告需增加招标内容，并作为可行性研究报告附件与可行性研究报告一同送交项目审批部门审批。

在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照竞争的条件来进行工程建设的一种方式。通过项目法人与承包人签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入了法制化管理。

## 8.2 发包方式

招标工作范围即指招标文件中约定承包方完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。

总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施，因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参加与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行较宏观的监督和控制。

单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资。另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目的建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。

何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度，投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。

## 8.3 招标组织形式

招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标； 凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构代理招标。若本项目的业主拟自行招标，将需要按照《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令第5号）的规定向项目审批部门报送书面材料。

## 8.4 招标方式

招标方式可分为公开招标、邀请招标和议标（直接委托）三大类型。

### 8.4.1 公开招标

公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。

这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交予可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，尤其是使用世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构贷款建设的工程项目，都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。

### 8.4.2 邀请招标

邀请招标亦称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干具备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明，请他们参加投标竞争，被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行投标报价。

邀请投标对象是项目法人对资质信誉、技术水平、过去承担过类似工程的实践经验、管理能力等方面比较了解，信任他有能力完   成所委托任务的单位。为了鼓励投标的竞争性，邀请对象的数目不小于3家为宜，与公开招标比较，邀请招标的优点是简化了招标程序，不需要发布招标广告和设置资格预审程序，因此可节约招标费用和缩短招标时间；而且由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减小了合同履行过程中承包方违约的风险。尽管不设置资格预审程序，为了体现投标人在投标书内报送表明其资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一，邀请招标的缺点是，投标竞争的激烈程序相应较差，有可能提高中标的合同价。另外在邀请对象中也有可能排除了某些在技术上或报价上有竞争力的实施单位。

### 8.4.3 议标

议标的指招标单位与两家或两家以上具备相应资质，符合投标条件的单位，分别就承包范围内的有关事宜进行协商，直到与某一单位达成协议，将合同工程委托他去完成。

议标与前两种招标方式比较，招标程序简单、灵活，但由于投标的竞争性较差，往往导致合同条件和合同价格对承包方较为有利。议标方式仅适用于不宜公开招标或邀请招标的特殊工程或限定条件下的工作内容，而且必须报请建设行政主管部门批准后才能采用。议标方式通常适用的情况包括：

8.4.3.1保密工程

由于工程性质决定不能在社会上进行广泛招标，因此可采用议标或直接发包的形式委托实施任务。

8.4.3.2专业要求非常高的工程或特殊专业工程

完成这类工作任务往往实施单位拥有专门的技术、经验或施工的专用设备，以及可能使用某项专利技术、此时只能考虑少数几家符合条件的单位。

8.4.3.3与已发包大工程有联系的新增工程

承包方已顺利完成了主要工程的委托任务，具备完成新增工程或工作内容的能力，为了节省开办费用和缩短完成时间，以及便于施工现场的协调管理，可在原承包合同价格的基础上以议标方式委托新增工程任务。

8.4.3.4不能让投标人准备报价的紧急工程

性质特殊、内容复杂，承包时工程量或若干技术细节尚难确定的紧急工程，以及灾后急需修复的工程，只能以议标的方式采用成本加酬金合同委托承包单位实施。

8.4.3.5估计采用公开招标邀请招标不会取得预期效果的工程

这类情况通常是指工程处于偏远地区，且工作内容属于劳动密集型的中小型工程，以及限额以下的建设工程。若采用公开招标或邀请招标，不会有较多的实施单位响应，则只能采用议标。

公开招标和邀请招标均要通过招标、开标、评标、决标程序优选实施单位，然后签订承包合同，而议标则不设开标、评标程序，招标单位与投标单位分别进行协商，与某一投标单位达成一致即可签订合同。此外，前两种招标方式规定，投标截止日期后投标单位不得对所投标书再作实质性的修改，而议标尽管也要求投标单位递交投标书和报价，但在协商谈判过程中允许双方就合同条件，合同价格、付款方式，材料供应条件等诸多内容讨论修改，对此没有任何限制。

## 8.5 招标范围

本工程项目的勘察、设计(可行性研究报告、初步设计、施工图设计)、施工、监理、重要设备和材料的采购全部实行招标。

## 8.6 招标组织形式

项目采用委托招标，由项目业主委托具有相应资质，从事过类似工程且信誉良好的招标代理机构代理招标。将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位，投标企业应具备国家相关规定要求的资质。

## 8.7 招标选择方式与程序

8.7.1项目将采用公开招标方式，采用专项工作内容发包方式（前期工作、设计、造价、施工等专项工作分别公开招标）。

8.7.2在报刊、网站等媒介公开发布工程施工、监理、主要设备和重要材料等的招标公告。

8.7.3通过正式的招投标程序，分别进行资格预审－投标邀请－招标文件－现场踏勘－标前预备会－正式开标－综合评标等，确定中标单位。

# 第九章 保障措施

## 9.1 组织保障

### 9.1.1 成立领导小组

成立县乡两级领导组和工作组，县委政府成立以分管农村生活污水处理治理的领导任组组长，县农业农村局、县综合执法局、县生态环境局、县财政局、县审计局、县卫建局、县水利局等部门负责人为成员的农村人居环境综合整治领导小组，各部门按照各自职能职责全力抓好项目工作。乡党委政府成立工作组，党委书记亲自抓，乡长和分管副乡长具体开展实施，乡财政、环保、爱卫、国土所、农业服务中心、经济发展办的负责人为工作组的成员，做好调查、土地协调、项目预算、资金的管理等工作。

### 9.1.2 成立村镇环境保护合作组织

根据不同的工程类别成立多种环境保护合作组织。

以行政村为单位，成立环境保护工作组，由各社负责环保这块工作的人员组成。环境保护工作组的职责是维护村内污水处理环保设备设施，向村民宣传环境保护相关知识。

## 9.2 方案保障

### 9.2.1 实施原则及步骤

9.2.1.1安岳县农村生活污水处理治理项目的实施，应符合国家基本建设项目的建设和审批程序。

9.2.1.2设立专门的机构，作为项目执行单位，负责项目实施的组织、协调和管理工作。指派专人担任该机构的负责人，负责项目实施过程的决策、指挥、执行各方联络等工作。

9.2.1.3项目的设计、设备供货、施工、设备安装等单位，应与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任应按照国家有关法律法规执行。

9.2.1.4项目执行单位应为项目履行单位开展工作积极创造有利条件，项目履行单位也应服从项目执行单位的指挥和调度。

### 9.2.2 项目建设的管理机构及项目实施

9.2.2.1项目建设的管理机构

本工程项目的管理实施机构为：四川省安岳县县农村生活污水处理治理项目建设指挥部，下设5个职能部门：

①行政管理：负责指挥部的日常行政工作，以及项目履行单位的接待联络等项工作。

②计划财务：负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位输合同协议手续，以及资金的使用收支手续。

③施工管理：负责项目的土建与安装施工指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作。

④设备材料管理：负责项目设备材料的订货、采购、调拨等项工作。

⑤技术管理：负责项目技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题以及组织入厂职工的专业技术培训等项工作。

9.2.2.2设计、施工、安装与监理

项目的设计、施工与安装必须按照国家的专业技术规范与标准执行。担项目设计的单位会同项目执行单位参加。

设备的安装与调试必须在设备承包方技术专家的指导下进行。有关设备安装与调试的详细资料与供货清单应在设备到货前提供。有关的细节将在设备商务合同中明确。

所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。

为确保施工的质量，必须有相应资质和类似工程经验的监理公司参加施工及验收的全过程。

9.2.2.3调试与试运转

①设备的调试可根据有关的技术标准进行或由供货单位派人进行技术指导。

②设备的调试必须由承包方（或供货方）技术专家指导进行，有关的细节可在设备商务谈判中商定并写入商务合同。

③试运转工作应邀请有关设备专家、设计单位、安装单位共同参加，试运转操作人员上岗前必须通过专业技术培训。

④有关设备调试，通水试运转以及验收等项工作的技术文件必须存档备查。

## 9.3 运维保障

本工程采用厌氧+人工湿地组合式污水处理技术，必须合理管理, 保证厌氧池和人工湿地的正常运行，才能达到设计要求。虽然本工程简单，维护比较方便、但湿地分布较广，故管理维护是关键，特别是夏冬季湿地运行模式控制，管理人员必须严格按照本工程调试期间的运行模式操作和管理，对操作过程的每一步都要严格执行。

a.厌氧池的管理

1.当污泥量、浮渣、沉砂量超过有效容积30%时，应进行清掏。保证装置处理效果。

2.对设施的清掏、检修必须由专业队伍进行，做好安全防护措施、严禁非专业人员对本设施进行清掏、检修。

3.为了保证设施的效果、应随时检查生活污水排入情况，不得排入其他废水，特别是对微生物有害的含有毒物质的废水和含有易燃、易爆液体的废水，如含有汽油、苯、酒精等废水。

b.运行管理原则

1.设施运行管理单位必须严格按技术规程配备相应人员进行检查维护、运行管理。

2.设施运行管理单位必须保证设施出水水质达到规定的排放标准。

3.设施的场区操作管理人员和维护人员必须进行岗前培训，合格后上岗。

4.操作管理人员必须了解有关处理工艺，熟悉工作职责与工作质量要求，熟悉设施、设备的技术性能和运行维护、安全操作规程。熟悉排气管、孔地点位置、功能和作用。

5.及时整理、定期汇总分析运行记录。建立健全技术档案，并根据水量、水质变化调整运转工况，不断提高运行水平。

6.建立检修、保养制度，根据设备的性能及维护要求，进行经常的或定期的维护和检修工作，以提高设备的完好，延长使用寿命。

c.湿地植物的管理

湿地植物种植后必须连续维护，如同种植庄稼一样，需要除杂草、防治病虫害，需要将植物种植成3-4行为一垄,中间流出植物管理空挡。根据植物大小控制植物密度在每平方米5-10棵左右，密度不宜太大。需要定期修剪和收割植物，修剪植物的目的首先是为了保证湿地表面受到足够多的阳光照射，其次是为了景观效果。对生长过多的植物进行整理，控制植物生物量，提高植物生长速率，保持水生植物较高的代谢活性。定期捞出残花、落叶和废弃物，清除杂草，保证水生植物生长有足够的空间。

d.湿地填料的管理

如同种植庄稼一样，需要经常对湿地表面进行松土，并清除表面出现的青苔或其他生物膜，保证表面不要出现板结，保证微生物的呼吸环境和填料良好的透水性。一般根据情况进行松土，每个季度至少松土一次。如果湿地表面出现大量青苔，则需要停止运行该单元，让表面得到充分光照(一般需要3-6天)。

管理人员应经常对湿地系统内农村生活污水等进行清理，以免影响整体景观效果。

### 9.3.1 组织措施

（1）成立乡镇环境整治领导小组

政府成立乡镇环境整治领导小组，由分管副县长任组长，县生态环境局、农业农村局任副组长，领导小组下设办公室，办公室设在县生态环境局，由县环保分管副局长兼任办公室主任，负责领导小组办公室日常工作。领导小组定期组织召开联席会议，及时研究和解决农村生活污水处理治理工作中的困难和问题。各乡镇政府和县级有关部门要把农村生活污水处理治理工作列入重要议事日程，高度重视，真抓实干，密切协作，相互配合，确保按期实现综合治理目标。

各乡镇人民政府是农村集中式饮用水水源地治理工作的责任主体，要根据《实施方案》要求，结合各地实际，研究制订切实可行的具体实施意见并认真组织实施。

图9-1  项目管理组织机构图

（2）建立健全项目管理机构，做到专人专职，全面负责

县生态环境局内设立农村生态环境保护股，负责全县乡镇环境整治工作的技术指导和人员培训工作；各乡镇人民政府设立环境保护办公室，落实在编专职工作人员2-3名，负责本项目的建设和运行管理工作。

### 9.3.2 管理机制

9.3.2.1实行项目目标责任制

安岳县人民政府与各乡镇人民政府签订目标责任书，明确各乡镇环境整治任务和要求。

9.3.2.2实行部门项目资金整合制度

项目资金整合要遵循“渠道不变、性质不变、统筹安排、各计其功”的原则，由环保部门联合农、林、水、交通、环卫、财政、发展和改革等单位部门明确各自在项目实施中的资金筹措及项目支持辅助的责任，保障项目资金能按时到位，促使项目有序实施。

9.3.2.3实行项目招标制度

项目设计、工程施工必须按照国家有关规定公开招标，各项目的招标形式，由县发展改革局根据项目规模、时间要求等具体确定各项目的招标形式。

9.3.2.4实行项目全过程公示制度

各乡镇人民政府对项目基本情况采取公示制度、征求群众和社会意见，接受社会监督。项目开工前，必须在项目区设立固定公示牌，并通过公众媒体发布项目基本情况公告，接受群众和社会的监督。

9.3.2.5实行项目审计核查制度

安岳县县人民政府委托具有相关资质的中介机构独立、客观和公正地对项目竣工进行审计，对工程建设任务完成情况、项目预算执行情况、项目费用支出情况、项目资金管理及使用情况、项目资金结余及债权债务情况等进行专项核查，出具核查报告。

## 9.4 资金保障

9.4.1坚持政府引导、市场运作、社会参与的原则，建立政府、企业、社会多元化投入机制，拓宽融资渠道，落实方案项目建设资金。将农村人居环境综合整治项目列入各级财政年度预算，重点支持污水处理等项目和工作。按照“政府出资补助、受益群众‘一事一议’筹工、资源合理开发利用”的办法，逐步形成规范的村域“综合整治”和农村环保工作的投入机制。

9.4.2引导社会资本投入。积极推动设立融资担保基金，推环保设备融资租赁业务发展。推广股权、项目收益权、特许经营权、排污权等质押融资担保。采取环境绩敁合同服务、授予开发经营权益等方式，鼓励社会资本加大水环境保护投入。

9.4.3继续探索和推进污染治理市场化，按照“污染者负担，受益者分摊”的原则，制定和完善优惠政策，运用财政手段，吸引各行业资金投入环保事业。

## 9.5 技术保障

9.5.1重点加强农村分散式污水处理等方面的技术研发与应用。

安岳县针对区域内主要是生活污水整治，重点在于解决生活源污染物排放。

9.5.2各乡镇要把保护和改善农村生态环境作为地方社会经济发展的重要目标，合理确定农村规模和产业布局，统筹安排经济发展、村庄建设和环境保护，实现经济与环境“双赢”的跨越式发展。结合区域经济结构调整，加快发展资源和能源消耗少、污染物排放量低的产业，

9.5.3在整治区域内大力发展生态农业、有机农业，建立一批无公害农产品生产示范基地，积极发展有机食品和绿色食品。同时，推广使用高效、低毒和低残留化学农药，防止不合理使用化肥、农药和农膜带来的化学污染。

9.5.4认真做好规划项目前期工作。加强对国家投资项目的全过程管理和监控。有关职能部门要对项目可行性研究、环境影响评价、设计方案、招投标、施工进度、工程质量、环境管理以及工程验收等全过程进行监督管理，管理好项目建设资金，提高项目的投资效益。

## 9.6 加强宣传

协调县委宣传部精心编制宣传方案，组织利用报刊、广播、电视、网络等宣传工具，有效利用公益广告、板报橱窗公共场所的固定宣传设施，大力宣传农村集中式饮用水水源地治理的重大意义，积极宣传成功经验和有效做法，及时曝光行动迟缓、治理不力、效果不好的单位和破坏环境的违法行为，完善环境信访、举报和听证制度，拓宽公众参与、监督环境保护的渠道，让治理工作深入人心，充分调动社会各方参与治理的主动性和自觉性，营造良好的舆论环境。

生态环境的好坏直接关系到我们的生活质量，关系到未来的可持续发展。当前，全球性资源与环境问题是人类面临的最大威胁之一，生态环境日益恶化与经济高度增长已成为当今时代特征，对环境污染实施有效控制已变得越来越重要和紧迫。可持续发展成为了社会的焦点，我们要吸取“先污染，后治理”的教训，把实现可持续发展作为一项基本国策。而可持续发展战略的实施必须依靠科学技术和环境宣传教育，加强环境科学知识宣传教育，普及环境保护知识，增强全民保护环境知识是环境保护工作的一项重要内容。目前环境污染和生态破坏已成为经济社会可持续发展的制约因素。党的十八大报告明确指出，要建设生态文明，统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设。为此，建设在全县范围内开展全民环保教育工作。

## 9.7运维资金测算

### 9.7.1 集中式厌氧+人工湿地运维费用

该种类型的污水处理设施主要是针对小型聚居点的集中式厌氧+人工湿地等污水处理设施。主要方式为采用第三方专业公司进行承包处理，制定连片管理规划及人员配备。主要管理污水处理系统中，人工湿地的植物生长、清理、保洁及植物的更换、修建方面的要求。

据统计本次项目横跨2022年到2024年，共计划修建集中式厌氧+人工湿地共计656套。建议以镇或村为管理单位通过第三方连片管理。

每套设施每年投入的运维费用为500元。其中包括人员费用、车辆费用、植物更换补充、设施保洁等费用及第三方运维利润等内容。共计每年运维费用32.80万元。

### 9.7.2 联户小型人工湿地运维费用

该种类型的污水处理设施主要是针对小型聚居点的联户小型人工湿地。主要方式为采用定期拉网式安全检查。以村镇为单位每年定期对该类处理设施的功能完整性、安全可靠性进行抽样或拉网式检查。

据统计本次项目横跨2022年到2024年，共计划修建联户小型人工湿地共计5172套。

每套设施每年投入的运维费用为200元。其中包括人员费用、车辆费用、维修等费用等内容。共计每年运维费用103.44万元。

### 9.7.3 大型新农村聚居社区污水处理设施运维费用

该种类型的污水处理设施主要是针对大型新农村聚居社区污水处理设施（污水处理站）该种类型的处理设施主要采用土建方式建站或者一体化设备方式进行运行，运行水量在100m3至500m3。该类污水处理设施建议采用专业第三方运行管理，可以村镇为单位统一交由一个运行管理单位进行连片管理，也可根据地理位置及处理能力分别由多家运行管理单位进行独立管理。

据统计本次项目横跨2022年到2024年，共计划修建大型新农村聚居社区污水处理设施共计27座。

该类污水处理站运维费用：

- 人工工资每个污水处理站根据处理能力规模的不同，人员配置均不相同，本次估算暂时将运行管理人员进行数量统一进行估算。具体人员应根据实际运行情况进行考虑。

单座污水处理站运行管理人员配置表

| 序号 | 岗位 | 数量 | 人员工资(每月） | 班制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 1 | 3000 | 白班 |
| 2 | 运行人员 | 2 | 2000 | 两班倒 |

E1=3000*1+2000*2=7000元/月=8.40万元/年

- 电费该类污水处理设施统一采用A2O生化工艺进行处理，其设备设施的运行电费主要包括：调节池提升泵、潜水搅拌机、曝气系统、污泥泵、中控系统等用电设备。每个污水处理站的用电量根据处理能力规模的不同，用电量均不相同，本次估算暂时根据一般污水处理站的理论用电功率进行计算。具体用电量应根据实际运行情况进行考虑。

设平均每座污水处理站的最大使用功率不超过20kw。用电时间按照12小时考虑。所以每座污水处理站日用电量为240kwh。

乡镇电费取费按现行普通工业用电为0.80元/kwh。

E2=0.8*240=192元/日=7.008万元/年。

- 药剂费实际加药量按处理水量进行考虑，本次为估算参考值：取每座站平均日用量为100元。

E3=100*365=3.60万元/年。

- 设备维修费取每座站5000元/年进行考虑。

E4=0.5万元/年。

- 单站运行成本

E1+E2+E3+E4=8.40+7.008+3.6+0.5=19.508万元/年。

- 该类污水处理站共27座。总成本为

- E总成本=526.716万元/年经估算：该类型污水处理站总运行费用为526.716万元/年。

综上所述：本项目建成后对于不同类型的污水处理设施其运行维护管理费用为：662.956万元。

第十章 环境影响和水土保持

## 10.1 土地利用

### 10.1.1 编制依据

[1]《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）

[2]《基本农田保护条例》（中华人民共和国国务院令第162号）

[3]《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）

### 10.1.2 土地利用原则

本项目需占地工程包括：生活污水处理工程中厌氧+人工湿地占地，在选址时应首先符合安岳县总体规划境内各个村落的地方规划以及给排水、电力、通信等相关规划，不得与各项规划产生冲突。其次优先选择建设用地，其次是无人使用的荒林荒地，应确保基本农田不被侵占，应避免选址于村民住所附近，避免拆迁。集约利用土地资源，不浪费。并且一次性完成整个工程的征地工作。

厌氧+人工湿地设施建好后，地表需进行生态恢复，防止水土流失和生态环境破坏。生态恢复时土地利用应考虑将环境影响控制在最小程度内。生态修复所用的植被类型应该选择根系较短的，且适合项目地周边环境并与周边的植物类型相似的植物。

## 10.2环境影响分析

### 10.2.1 环境影响评价依据

[1]《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日，国务院令 第682号令重新修改）；

[2]《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

[3]《环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）；

[4]《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

[5]《声环境标准》（GB 3096-2008）；

[6]《污水综合排放标准》(GB8978-2017)；

[7]《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日，国务院令 第682号令重新修改）；

[8]《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

[9]《环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）；

[10]《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

[11]《声环境标准》（GB 3096-2008）；

[12]《污水综合排放标准》(GB8978-2017)；

### 10.2.2 项目区生态环境现状

本项目区地处资阳市安岳县乡村，无工业“三废”污染、大气、水质、土壤基本处于洁净状态，生态环境状况总体较优。

### 10.2.3 环境保护措施

1、大力加强宣传教育，强化全员环保意识

严格执行《环境保护法》和地方政府对环保的有关规定，开工前对全体职工进行培训教育，认真学习法律法规，增强施工人员的环保意识，法律意识，并认真执行。在项目实施区域，做好大型标语、横幅宣传工作，时时提醒和督促职工爱护环境，保护环境。

2、强化施工过程中的环境保护

施工前期做好施工现场的调查工作，充分了解施工区的水文及地质情况，依据调查资料结合项目作业设计图纸、文件对施工场地进行合理布置及规划，尽量减少废弃物、废水的排放，及时回收施工废弃物及材料包装废弃物，降低对草地和水环境的不利影响。

土地利用：合理安排施工程序，尽量减少土地占用和对植被的破坏，减少施工扬尘。临时用地尽量少用或不占用草地，用完后一定要求绿化处理。

噪音防治：施工运输车辆及大型机具应采用低噪音的工艺和施工方法，发现噪音超标，立即查找原因，及时进行整改。

施工农村生活污水：对易污染环境的施工农村生活污水要及时回收处理。

3、加强施工中环境保护措施的落实

搞好环保调查，了解当地环保内容与要求，严格执行建设单位与当地环保部门签订的有关协议，建立环保检查制度，把环保措施层层落实，做到责任到人，奖罚分明。

生活农村生活污水：生产及生活农村生活污水定点存放，经集中收集后运至环保部门指定的地点掩埋。及时清理并保持生产、生活区环境卫生，严格禁止随意倾倒农村生活污水，同时认真搞好周围环境的绿化工作。

选取环保设备：在设施选型时选择低污染设备。对使用的工程机械和运输车辆加强维修保养，防止跑冒滴漏，控制尾气排放，降低运行噪音。

按照当地环保部门的要求进行施工作业，注意避免由于施工方法不当引起对环境的污染和破坏。

### 10.2.4 施工期环境影响预测及减缓措施

1、对大气环境的影响

主要表现：项目实施过程中的运输车辆和耕作机械造成的尘埃，排放的废气，对大气环境造成一定的影响。

减缓措施：项目施工中选用车况良好、符合国家排放标准的车辆，使施工对大气的影响降到最小。

2、对水环境和土壤的影响

主要表现：运输车辆及大型机械排出的油污、施工及生活的废弃物等对环境及土壤造成一定影响。土地整理及翻耕期间，因土壤裸露，可造成短时间的土壤风蚀和水蚀等影响。

减缓措施：项目施工选用车况良好，符合国家排放标准的车辆；施工期间的固体农村生活污水进行集中收集处理；提高土地整理及翻耕效率，减少裸露时间。使施工对环境和土壤的影响降到最小。

3、噪音对环境的影响

主要表现：施工期间，机械施工和人员活动频率加大，噪音大，对区内栖息的动物造成惊吓，短期内干扰到动物的繁衍、栖息。

减缓措施：严格限制车辆鸣笛，控制工地噪音，将噪音对周边动物生活的影响降到最低程度。

4、固体废物对环境的影响

主要表现：在施工现场，随意丢弃生活农村生活污水等固体废物会造成局部土地污染。

减缓措施：施工期间的固体农村生活污水进行集中收集，运输到无害化处理中心进行处理。

5、对生态环境的其他影响

主要表现：施工期间运输车辆及人为活动需要穿过草地将项目物资运至实施地点，对草地的生长生存造成一定的影响，影响程度很小且是可逆的。

减缓措施：运输车辆及人为活动按规划线路通行，减少对草地的碾压。

### 10.2.5 环境影响分析结论与建议

施工期间，由于材料运输、机械施工及人为活动等，对大气环境、土壤环境、水环境和生态环境会带来一定的影响。但由于本项目为生态建设项目，且施工地段范围很小，所以，施工期带来的负面影响远远小于植被恢复带来的有利影响，随时间推移，项目的有利作用还将发挥更大的影响。因此，在实施过程中将在尽量不破坏原来自然生态状况进行农村生活污水处理治理项目的建设。项目的实施对环境的负面影响是可以控制的。

综上所述，本项目建设对环境的负面影响是局部的、短暂的和轻微的，而对环境质量的维持与改善作用是长期的、巨大的。

## 10.3 水土保持

### 10.3.1 编制依据

[1]《中华人民共和国水法》(2002年8月29日颁布)；

[2]《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日）；

[3]《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年国务院120号令）；

[4]《四川省实施＜中华人民共和国水土保持法＞办法》；

[5]《开发建设项目水土保持方案管理办法》（水利部、国家计委、国家环保局[1994]513号）；

[6]《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部2002第12号令）；

[7]《建设项目水土保持方案编制规定》（水利部水保[1999]288号文）；

[8]《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部2002第16号令）。

[9]《全国生态环境保护纲要》（国务院〔2000〕38号）；

[10]《国家土地管理局、水利部关于加强土地利用管理搞好水土保持的通知》（国土[规]字〔1989〕第88号）；

[11]水总〔2003〕67号，“关于颁发《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》的通知”；

[12]《开发建设项目水土保持方案技术规范》(SL204-98)；

[13]《水土保持监测技术规范》（SL277-2002）；

[14]《土壤侵蚀分类分级标》(SL190-96)；

[15]《水土保持综合治理 规划通则》(GB/T15772-1995)；

[16]《水土保持综合治理 验收规范》(GB/T15773-1997)；

[17]《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774-1997)；

[18]《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453.1-16453.6)；

[19]《水土保持工程概算定额》（2003年1月）；

[20]《造林技术规程》(GB/T15776-1996)；

[21]《主要造林树种苗木》(GB6000-85)。

### 10.3.2 水土保持原则

坚持“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的方针，坚持水土保持措施与主体工程建设“同时设计、同时施工、同时投产使用”的原则。

### 10.3.3 主要工序和防治重点

工程建设对水土流失的影响主要表现在以下两个方面：地表开挖破坏植被，降雨时发生水土流失；各类临时占地破坏原有植被，使当地水土流失加剧。当地水土流失形式以水力侵蚀为主，其表现形式为面蚀。可能发生水土流失的阶段主要在基槽开挖期间。

根据项目建设过程中各类施工场地对地表扰动的具体情况和对可能造成水土流失治理的难易程度，对建设项目造成水土流失的主要工序和防治重点如下：

1、造成水土流失的主要工序

基槽开挖、土方临时堆存、土方回填、多余土方外运处理、道路工程场地平整和多余土方的堆存等。

2、水土流失防治重点

基槽开挖应严格执行设计文件，防止塌方造成水土流失；施工期间应即时回填、即时清运多余建筑农村生活污水、即时恢复植被等也是防止水土流失发生的防治重点。

### 10.3.4 水土保持措施

厌氧+人工湿地开挖临时堆放的土方应即时进行挡护和必要的支撑加固；施工完成后即时回填；破坏路面即时恢复；管道穿越河、渠处，采取必要的工程防护；临时堆存土方场地周围采用袋装土进行挡护，雨季施工需覆盖塑料。

一是重点治理和面上防护相结合，对产生水土流失的区域进行重点治理；二是工程措施和植被措施相结合，以工程措施为先导，尽快控制水土流失。

1、临时设施场地

对临时施工场地，在其周边设置排水沟，完工后，对于土质边坡采取干砌块石护面，防止洪水冲刷。

2、周边

在构筑物附近，植树种草，并与排水系统结合设置排水沟。

3、边坡

对于填方边坡及覆盖层较厚部位的开挖边坡，采用浆砌块石方格草皮护坡或草皮护坡 。

### 10.3.5 水土流失防治措施

1、基础挖方、填方应及时防护；

2、土石方调运应防止沿线抛撒；

3、弃土场应及时做好防护、排水和植被绿化；

4、弃土禁止乱堆乱放，防止冲毁农田、淤塞沟渠管道。

# 第十一章 消防与节能

## 11.1 防火及消防

### 11.1.1 编制依据

[1]《中华人民共和国消防条例》(1984年5月13日)；

[2]《中华人民共和国消防条例实施细则》；

[3]《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)；

[4]《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)；

[5]《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005）。

### 11.1.2 防火等级及消防设施

本项目所有构筑物包括：生活污水处理厌氧+人工湿地等。

依据《建筑设计防火规范》及国家下发的相关规范及文件，厌氧+人工湿地的火灾危险性分类为戊类。耐火性为四级，人工湿地所有材料均采用耐火材料，不需设置室内外消防栓和灭火器。防火间距为10m。

## 11.2 节能设计

### 11.2.1 设计依据

[1]《中华人民共和国节约能源法》

[2]《中华人民共和国清洁生产促进法》

[3]《中国节能技术政策大纲》（国家发改委，科技部2006年12月）；

[4]《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委2005年65号）；

[5]《工业企业能源管理导则》GB/T15587-1995；

[6]《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；

[7]《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；

[8]《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1998）；

[9]《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992）；

[10]《关于固定资产投资项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》；

[11]《固定资产投资项目节能评估与审查指南》（2006）；

[12]《四川省基本建设项目节能评估和审查实施意见》；

[13]《外墙保温工程技术规范》（JGJ144-2008）；

[14]《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）；

### 11.2.2 节能设计原则

本项目的建设须贯彻始终如一的节能意识，使工程建设获得最大节能效益，遵循如下原则：

1、工程的建设方案设计应合理利用和节约能源；

2、符合国家有关政策和地方法规；

3、根据本工程的特点，满足各专业的技术要求；

4、科学、先进、合理。

### 11.2.3 节能措施

在节能设计过程中，始终坚持合理利用资源，提高资源利用效益的原则，贯彻节能降耗设计思想。在设计中节能减耗措施主要体现在以下几个方面：

1、设计节能方面

（1）污水处理工艺设计

污水处理工艺采用厌氧+人工湿地无动力处理工艺，基本没有电耗。流程布置及管线连接简捷、流畅、线路缩短，在保证良好水力运行条件基础上，尽量减少不必要的水头损失；在经济可行的条件下选址合适的材料，保证管道粗糙系数（n 值）在较小范围内，以尽可能降低水力损失，减少日常运行电耗，节省运行费用。

（2）照明设备选择

道路、公共空间、公共厕所灯公共区域的照明均选择太阳能节能灯，尽量利用自然资源，可大大节约用电能耗。

2、建筑设计节能方面

根据全国建筑热工程设计区划，安岳县属亚热带湿润气候区。 本工程在工程建设方面结合实际情况，采取节约与降耗措施，降低工程建设成本。

（1）建筑物设计方面充分利用自然通风

利用自然通风来降温，并不需要额外增加土建和设备费用，而且也有益于建筑使用者的健康。具体的方法有利用穿堂风，或者利用烟囱效应组织气流等。

（2）选择合理的建筑体形和平面形式

建筑物体形系数是指建筑物外表面积和外表面所包围的体积之比。体形系数大小对建筑物能耗影响非常显著。体形系数越小，单位建筑面积对应的建筑外表面积就越小，外围护结构损失的热量就越小。单纯从建筑能耗的角度来看，应该减小体形系数。但是体形系数不仅影响外围护结构的热损失，同时与建筑造型，平面布局，采光通风紧密相连。在具体设计过程中要综合考虑，权衡利弊，将体形系数控制在合理范围内。

3、电气设计节能方面

（1）采用节能灯具，实施绿色照明工程。

（2）采用节能变压器，采用低压自动无功功率补偿，最大限度提高功率因数，降低无功损耗。

（3）采用高效率的水泵机组，在允许的条件下尽量选用变频调速设备，节约电能。

（4）采用低损耗、高环保配电装置，节约电能。

（5）本工程变配电设置在负荷中心，送电线路短，电损小，充分考虑了节能。

# 第十二章 社会稳定分析

## 12.1 编制依据

[1]《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资[2012]2492号）；

[2]《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428号）；

[3]《国务院信访条例》

## 12.2 社会稳定风险评估内容

### 12.2.1 风险调查

12.2.1.1项目的合理性

本项目的建设符合党的十九大提出的“乡村振兴战略”和省委推进绿色发展建设美丽四川的重大决策部署要求，集中体现了《四川省农村生活污水治理三年实施方案》和农村生活污水治理十四五规划项目的要求。

本项目所在地处于本项目位于安岳县境内各个村落，本项目选址没有对城镇规划、风景区、环境敏感点等造成不良影响，本方案推荐本项目生活污水采用厌氧+人工湿地的组合工艺，出水达到排放标准。此建设项目致力于改善当地基础设施条件，不会对该区域内居民文化、生活方式、宗教信仰和风俗习惯等产生不利影响，能够被当地的社会环境、人文条件所接纳，对村容村貌改善有较大提升。

12.2.1.2项目的可行性

（1）工程方案的可行性

本项目工程建设方案研究扎实，技术措施详实，配套措施得力。项目建设与当地经济社会发展水平相适应，工艺技术方案可行。

工程建设外部条件已经基本具备条件；工程施工便道可利用现有道路，供电、供水、通信等均可依托当地相关基础设施；同时项目周边地区建筑材料丰富，可满足工程建设所需。

项目选址与城镇规划、沿线环境敏感点基本上没有干扰，因此，本项目在工程技术、社会、环境方面具备可行性。

（2）经济可行性

本项目为安岳县农村环境治理基础设施建设投入，无直接经济效益，但建成后环境效益和间接经济效益明显，本项目有一定抗风险能力。

（3）建设的可行性

项目总投资为28000万元，工程建设直接费用共计24139.524万元；工程建设其他费用共计3860.476万元

资金来源及筹措为：拟争取中省资金8400万元，占项目总投资约30%；地方配套资金19600万元，占项目总投资约70%。

12.2.1.3项目的可控性

（1）工程风险的可控性

本项目的风险主要为工程技术风险、资金风险、外部协作条件风险、项目施工风险和项目运营风险。根据已有类似项目的建设运营经验，只要贯彻执行国家及有关部门的规章制度，制定合理有效的风险防范措施和方案，项目的风险都能处于可控范围内。

（2）项目对资源开发利用的影响的可控性

本项目的实施，可以实现项目所在地绝大多数生活污水的收集和处理，使其对环境的影响和破坏降低到最小程度，能有效促进安岳县农村资源开发及利用，带动区域社会经济发展。

（3）对环境生态破坏的可控性

本项目建设方案选择最大限度地减少土地占用，重视对水源和生态环境的保护，注意对敏感目标进行避让。本项目在施工期和营运期对乡镇、街道环境和敏感点会产生一定的不利影响，经采取相应的工程措施和管理措施后可消除或缓解，其环境影响在接受的范围内。

（4）对社会影响的可控性

本项目的实施有利于促进人居环境的改善，维护和发展当地的社会福利，得到了项目区广大群众和各级政府的支持，本项目实施具有良好的社会基础，社会风险处于可控范围内。

### 12.2.2 风险识别

12.2.2.1存在的风险

（1）项目合法性、合理性遭质疑的风险

该项目决策是否符合国家法律、行政法规、地方性法规和规章；是否符合党和国家的方针政策；法律政策依据是否充分；是否符合法定程序。是否符合科学发展观的要求；是否遵循公开、公平、公正原则；是否经过严谨科学的可行性研究论证，是否充分考虑到时间、空间、人力、物力、财力等制约因素；建设方案是否具体、详实，配套措施是否完善。

（2）群众抵制征地拆迁社会风险分析

本项目建设要占用部分土地，由于征地涉及群众的切身利益，加上群众对征地拆迁的政策缺乏理解，因此在征地拆迁问题上群众往往会与政府站在对立面，以各种形式抵制征地拆迁。

（3）施工方案不合理及质量安全事故的风险分析

施工单位选择是否合理、施工方案是否合理、施工是否文明，以及质量安全管理是否存在缺陷，都将直接导致施工单位与当地政府及群众关系处理，处理不当将引起一定的社会稳定风险。

（4）项目可能造成生态环境破坏的风险分析

在建设期内项目的施工会对地表水、空气、噪声环境等方面产生一定程度的不利影响。施工过程中会产生大量粉尘，施工机械会有作业噪声，施工机械燃油或机油渗漏会引起油污染，施工物堆料场受降雨冲刷会引起地表径流污染，施工营地生活污水未经处理直排或生活农村生活污水随意抛弃会引起污染。大型挖掘机械及运土车辆对道路的损坏和环境卫生的破坏的现象将不同程度的存在。另外，项目在运营期可能也会对周边环境造成一定程度的影响。

（5）群众担忧项目安全的风险分析

本项目运营过程中则存在交通事故、恶臭气体、危害性气体扩散、火灾或者爆炸等危险因素。群众可能对项目存在的危险因素一知半解，甚至曲解，进而引起恐惧，以致抵制工程的实施，引发群体性事件。

12.2.2.2存在的风险

对风险发生可能性，产生的影响进行分析，得出如下结论：

表12-1 项目风险评估表

| 序号 | 风险因素 | 风险评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目合法性、合理性遭质疑的风险 | 低风险 |
| 2 | 群众抵制征地拆迁社会风险分析 | 低风险 |
| 3 | 施工方案不合理及质量安全事故的风险分析 | 低风险 |
| 4 | 项目可能造成生态环境破坏的风险分析 | 低风险 |
| 5 | 群众担忧项目安全的风险分析 | 低风险 |

## 12.3 风险防范措施

12.3.1加强项目合法性与合理性的宣传，营造良好的社会舆论氛围

及时纠正网络舆论误导信息。认真做好群众关心的问题及政策解答工作，并向政府相关部门反应。

加大项目的正面宣传力度。在各项程序合法合规的基础上，通过宣传，加大群众对本项目的包容度，降低居民发生上访等事件的风险。充分体现对居民的尊重，在方案公示前，召开地方政府和居民代表项目说明会，对项目方案和政策要求进行统一解答。正面宣传本项目对当地社会经济发展以及增加就业和致富机会，项目的实施能带来长期福利改善、收入增加等这些正面的影响，使周边居民感受到项目所带来的正向附加值。

12.3.2依法严格执行政策标准

要对群众切身利益的事项进行全程监督，对于群众来信来访等问题，对违法乱纪的案件要及时进行处理，具体可以从财政、审计、检察等部门组织临时监督检查小组全程监督，另外要尽量引入第三方咨询审计机构对建设过程进行跟踪审计，最大限度的减少因执行政策标准引起的风险。

12.3.3完善项目配套设施，制定合理的管理方案

短期内群众对生活环境变化的不适应影响是难以消除的，为了减少群众的不适应程度，需要完善项目配套设施，实施合理有效的管理方案，同时政府和媒体携手进行正面宣传和解释，营造良好的社会舆论氛围。随着周边群众的生活环境等条件得到明显改善，他们将会从城市化进程中受益，随之对本项目实施引起的生活环境变化的不适应感将逐步消失。

12.3.4合理地安排项目工程任务以及进度，保证项目安全

项目在建设之前需要合理安排项目施工进度以及各阶段任务，施工工作进行前要对项目员工进行施工安全培训，给负责安全的人员分配工作。按照相关规范操作施工，发现安全问题及时向相关人员报告，重大安全问题需要报告给相关政府部门，积极研究解决方案，保证施工的安全和进度。项目施工结束后，做好因施工遭到破坏的对象的修复还原工作，减少施工留下的安全隐患，降低项目运营期的安全风险。

12.3.5加强风险预警，做好维稳工作

建立风险预警制度，对项目实施过程中发生的不稳定因素（主要是征地拆迁）进行每日排查。加强项目现场的治安保障，突发事件一旦发生或是出现发生的苗头后，各方力量和人员都能立即投入到位，各司其职，有条不紊开展工作；涉及单位的主要领导要亲临现场，对能解决的问题要现场给予承诺和答复，确保事态不扩大，把不稳定因素的影响控制在最小范围内。

12.3.6加强对资金使用的监管，预防腐败的发生

加强资产合法使用的监管，防止因资金使用、资产运作不当而影响群众切身利益，进而发生“次生”社会不稳定现象。

## 12.4 应急处理预案

本项目建设过程中，要坚持社会稳定问题全过程管理，及时发现问题，采取措施。同时为确保对可能发生的社会稳定问题尤其是重大建筑群众事件能及时、高效、有序地开展工作，提高应急反应能力和处理突发事件的水平，参照以下内容制定应急预案，并根据实际情况不断调整完善。

12.4.1工作原则

应急预案工作原则：重点稳控，紧急处置，职责明确，统筹配合。

12.4.2组织保障

各有关责任部门主要领导组成工作组织，建立通常高效的联动工作机制。

12.4.3制定保障

12.4.3.1把维护社会稳定工作列入项目建设重要议事日程，定期听取有关单位社会稳定工作汇报；认真研究群众反映的新情况，分析可能出现的重大问题研究对策。

12.4.3.2落实维护社会稳定责任制，明确维护社会稳定工作的重点部位、重点问题。对维护社会稳定工作实行目标管理，并对各责任部门维护社会稳定工作进行考核。对因工作不负责、失职、处理失当而引发大规模群体性事件造成严重后果的，追究有关领导的责任。

12.4.3.3坚持走访调研工作制度，转变工作方法，由群众反映变为走访，深入工程现场、社区，倾听群众意见建议，有针对性地研究和解决问题。

12.4.3.4坚持信息通报、预测排查制度，对群众反映的普遍性、突出性问题，研究制定解决办法，发现群体性事件苗头，要及时就地化解。

12.4.4应急措施

发现重大社会稳定问题苗头或事件时，启动预案，并展开以下工作程序：

12.4.4.1对已发生的群体性事件，相关部门要认真接待，并根据起因即通知有关人员赶赴现场做好耐心细致的疏导工作，防止矛盾激化，把群众稳定在当地。

12.4.4.2第一时间召开维护社会稳定工作会议，通报不稳定情况和处理情况，分析研究可能出现的重大问题及对策。并将不稳定情况向所在地政府等有关部门报告，请求帮助和支持。

12.4.4.3对问题复杂、规模较大的群体性事件，有关领导要迅速抵达现场，组织工作，及时提出处理意见。

12.4.4.4把上访群众稳定在当地，坚决劝阻集体赴京、赴省上访，对已进京、进省的集体上访群众，尽快接回，做好疏导工作。

12.4.4.5对有轻生或危害社会倾向的特殊人员要耐心开导，稳定他们的情绪，并联系有关方面解决问题。必要时，报请有关机关采取应急措施。

12.4.5通信保障

有关人员在接到重大社会不稳定通报后，移动电话要保证24小时畅通；值班电话24小时值班，随时掌握各方面信息并上传下达。

## 12.5 结论

综上所述，该项目风险较小，项目建设风险可控，但各方责任主体应严格履行自身职责，按照本项目社会稳定风险评估报告落实具体措施。

第十三章 长效管护机制

为巩固安岳县农村生活污水处理治理工作成果，确保已建成的生活污水处理整治项目及配套设施正常运行并长期发挥作用，根据省、市有关要求，结合安岳县实际，制定有效的长效管护机制。

## 13.1 总体要求

### 13.1.1 指导思想

全面贯彻落实乡村振兴战略，以建设美丽宜居村庄为导向，围绕“过上好日子、住上好房子、养成好习惯、形成好风气”四个好目标，加大农村生活污水处理治理工作力度，形成机制健全、保障到位、工作落实、规范运行、长效治理的环境管护格局，提高农村人居环境综合治理水平，全面提升农村综合环境质量，大力改善农村生产生活条件，加快实现城乡协调发展。

### 13.1.2 基本原则

1.政府推动。充分发挥政府在发展引领、法治引导、制度落实和监督检查等方面的统筹主导地位，确保农村人居环境治理科学、规范、长效推进。

2.部门协作。切实发挥县直相关部门职能，加强对各镇乡及村庄环境治理特别是项目设施管理、维护工作的指导、督促，协助各镇乡推进综合整治项目发挥积极作用。

3.群众主体。坚持农民自愿，积极引导体现农民主体作用和主动性，充分发挥乡镇、村两级在组织实施和监督落实方面的关键作用，依靠群众，发挥群众智慧和力量维护美丽家园。

4.分级管理。加强县、镇（乡）、村三级组织领导，县级负责长效管护业务指导，镇（乡）对长效管护工作负总责，行政村或联村、跨村负责具体管护。

5.社会参与。有效结合农业农村发展任务，积极宣传和吸引社会各界以不同方式参与农村人居环境治理工作，形成互帮互助、共促共赢的良好氛围。

6.科学运作。探索实施农村公共服务和基础设施投资、建设、管护的市场化、公司化操作，提高环境治理工作的运行效率。

## 13.2 管护实施

### 13.2.1 管护内容

农村生活污水综合治理指的是通过对农村生活污水进行集中式处理或者散户单独处置为居民创造优美的生活环境，减少污水的排放，防止环境污染。本项目是通过国有专项资金与地方资金配套建设。建成以后管护范围包括各污水处理设施设备维护，构建筑物的养护。污水处理设施的保洁、水质的监测等方面内容。

### 13.2.2 管护标准

（1）污水处理设施要定期做好水质监测，按期及时更换填料、确保池体、检查井和管网无堵塞、渗漏、开裂，盖板无丢失、破损，动力设施运作正常。要做好管网的破损维修及疏通清淤。农户新建房屋或农户新增排污口要及时接入管网。

（3）其它公共基础设施要按照国家相关行业规范要求，确保安全使用、正常运行。

### 13.2.3 管护权责

1、规范权属管理。农村环境整治配套项目建成以后，凡由政府财政项目资金全部投入或社会捐助建设并投入使用的各类公共服务及基础设施，都属于农村集体资产，依权属由属地乡镇、村集体逐一登记纳入管理。由联村公用或跨村共建的污水处理、农村生活污水转运等公共设施，其产权归属当地乡镇政府所有，并依法进行资产管理。各自然村范围内的道路、公厕等设施，其产权归属村集体所有，并依法进行资产管理。凡由政府出资补助在村民院落新建改造的农房建筑及房前屋后配套设施，其产权归村民所有。对于由政府财政补助及个体工商出资兴建且产权难以分隔的生产经营设施，由乡镇、村具体协商确定。各镇乡与村集体、村民以及其他有关权属人之间要完善移交手续，做好登记备案。

2.明确管护责任。按照“权属清晰、分级管理”和“谁受益、谁所有、谁管理”的原则，县政府职能部门负责单项农村公共服务及基础设施的业务指导工作，各镇乡作为辖区内环境基础配套及公共服务设施项目管理的责任主体，统筹负责组织、指导、监督村级做好设施的运行、维护和管理,并具体负责农村生活污水处理系统。

### 13.2.4 管护方式

充分尊重群众意愿，注重符合当地实际，因地制宜，因类施策，鼓励采取不同的长效管护方式，依法依规有效推进治理。

1、引导群众管护。通过发挥村民代表大会等群众自发性组织的带头、监督作用，落实受益群众的日常管护责任。

2、鼓励承包管护。由村委会组织聘请有经验、有技能的当地居民或产业项目业主，打包签订管护合同，明确权利义务，按照集中承包方式落实管护责任。

3、支持社会管护。由乡镇或村委会集中向社会公开招标，通过社会化服务的形式，委托具备资质的专业管护单位或人员落实管护责任。

4、实行制度管护。结合“三治融合”加快修订村规民约，建立村民家庭卫生保洁、检查、评比制度，推行农户“门前三包”，坚持用约定规范行为，用制度保障运行。

## 13.3 推进措施

13.3.1狠抓重点环节，夯实农村环境长效管护基础
    以财政奖补为引导，以镇村为实施主体，动员农户积极参与，落实专人日常管护，构建县镇村农村环境长效管护网络，真到做到有人管事、有钱办事。鼓励有条件的镇（街道、区）通过合同、委托等方式，整镇或整村面向社会公开竞价，购买服务。

1、明确村级资金、人员配备标准。每个村配备相应的维护资金，其中必须留有25%以上的维修资金，用于破损设施设备的维修、管护人员意外伤害保险、劳保用品购置等支出，其余资金用于管护人员报酬。各村（居）的管护资金总额、管护人员数量、报酬标准由所属镇（街道、区）根据村居区域面积、人口规模、管护工作量等实际情况确定。

管护人员人数测算：各村（社区）依据自然村庄分布情况、人口、田亩数来测算保洁员人数，以道路里程、河道长度、村庄人口核定管理工作量。一名保洁员一般以管护2—3个自然村庄（200户左右）为宜，服务人口为600人左右，河道管护约1.5—3公里，道路管护4公里左右。
    2、公开招聘管护人员。管护人员按照“村聘村用、镇村共管”的模式，各镇根据实际情况可以制定包干区实行招投标形式落实保洁责任。所有管护人员通过竞聘、推荐产生，年龄一般不超过60周岁（特殊情况可放宽至65周岁），身体健康，肯吃苦、有责任心。承担河塘保洁人员必须具备游泳技能。

招聘过程要公平公正公开，按照发布招聘公告、个人报名应聘、村党组织初步提名、党员差额票决、镇级管理机构初审、岗前公示审核、签定合同上岗的流程，择优选用，杜绝凭关系照顾用人的现象。实行聘用人员候补制度，根据党员差额票决排名，按30%的比例预留候补人员，当在岗人员被解聘时依次替补聘用。
    保洁员、清运员将由各镇（村、社区）根据考核细则签订劳务合同，如遇考核不合格等原因，按考核细则终止合同，另聘人员，实行量化考核。

3、明确管护人员职责。划定管护区域，按照“养事不养人”、“花钱买服务”的原则，对每个管护人员按片或按线划定责任区域，统一签订服务合同，一年一定。设立公示牌，公布管护范围、管护人和责任人，接受社会监督。公开投诉电话，将县镇监督机构电话在媒体上进行公开，及时受理群众举报和投诉。推行规范化管理，以镇（街道、区）为单位，对管护人员统一组织岗前培训，统一着装标识，统一缴纳意外伤害险。在管护人员常年管护保洁的基础上，每年夏秋农忙结束后，各镇（街道、区）要以秸秆收集处理、河道沟塘清理为重点，组织村居进行一次集中整治行动。
    4、落实农户保洁责任。要高度重视“户清扫”这项农村环境长效管护最基础的工作，县文明办、县电视台、报社要采取多种形式，加大正面宣传引导和问题曝光力度，特别是加大对乱扔农村生活污水、杂物和电力捕鱼等不文明行为和举止的曝光。村居要制定村规民约，落实农户房前屋后“三包”责任制，通过开展评比活动、制定奖惩措施等多种形式，正面激励引导，反面曝光促动，让农村居民逐步养成良好的生活习惯，自觉做好家前屋后清扫保洁，自觉将生活农村生活污水送至农村生活污水池（箱），从根本上减轻农村环境长效管护的压力。
    5、加强资金使用管理。管护资金由省、县、镇（街道、区）三级构成，县按每村每年一定的标准分镇测算管护经费总额，结余部分作为考核奖励资金。村级管护资金由镇（街道、区）集中管理，实行镇（街道、区）财政报账制，按行政村专款专用核算，总额包干。根据每个月各镇（街道、区）考核结果，形成季度经费安排表，报县分管领导审批后，县财政将资金拨付至镇（街道、区）资金专户。各镇（街道、区）不得截留、平调和挪用，不得虚报冒领。管护人员工资按照基本工资和考核工资各50%的比例，由镇村根据工作实绩考核，通过打卡发放。维修资金年初编制维修计划，项目完工经镇村验收合格后拨付资金。各镇（街道、区）纪检、监察、财政、农业和农经等部门要定期开展专项检查，县相关部门根据情况组织资金使用情况抽查，及时发现问题，督促整改。

13.3.2强化督查考核，推进农村环境长效管护措施落实
  13.3.2.1成立专门机构。建立县、镇（街道、区）、村三级农村人居环境长效管护机构。县成立农村人居环境长效管护工作督查考核办公室，办公地点设在县委农工办，确定一名办公室主任,县委农工办明确一名班子成员具体负责。在县委农工办设立专门科室，从住建、规划城管、水利等部门各抽调1名人员，常年集中办公，具体负责对各镇（街道、区）、村居农村人居环境长效管护督查考核工作。县财政安排年度工作经费，保证督查工作正常运行。各镇（街道、区）在农经站成立农村人居环境长效管护督查办公室，设立管护资金专户，从村建、城管、环卫等相关单位抽调2人脱产办公，明确一名农经站班子成员具体负责，一名镇（街道、区）领导班子成员分管，工作上接受县农村人居环境长效管护工作督查考核办公室的业务指导。村居由党组织书记或村主任牵头负责农村人居环境长效管护工作，并明确1名村干部兼任环卫专干。
  13.3.2.2加大督查力度。县农村人居环境长效管护工作督查考核办公室实行“每周随机抽查、每月通报排名、每季考核兑现”，全县各村居每季度实现一次全覆盖督查。周督查随机抽取三分之一的行政村，重点检查集镇、村部周边、县乡村主干道沿线环境管护情况，原则上规模较大的镇（街道、区）每次检查时间1-2天，规模一般的每次检查时间不少于1天。与此同时，坚持分块督查，县相关部门按管理职能，每季度组织一次分块包干督查、评定打分，报督查考核办公室。县水利局主要负责河道保洁工作督查考核；县住建局主要负责村庄环境督查考核；县交通局主要负责农村道路维护保洁督查考核；县规划城管局主要负责农村生活农村生活污水收集处理督查考核；县卫生局负责爱国卫生工作的督查考核；县环保局主要负责扬尘整治工作督查考核；县民政局主要负责散坟整治工作督查考核；县水产局主要负责电力捕鱼的打击和河沟养殖情况督查考核。每季度末进行综合计分排名。
  13.3.2.3实行百分制考评。制定百分考核细则，年度督查考核围绕组织机构、管护队伍、管护制度、管护效果、群众满意度等方面，通过查阅台帐资料、实地检查、走访农户等方式，对照标准评分。平时督查突出管护效果的评价，根据河道、生活农村生活污水、村庄、道路、渔业资源等实际管护情况，到村到户，现场打分。对督查中发现的问题拍摄成图片，呈报县委、县政府主要领导、分管领导，并送各镇（街道、区）主要负责人。复查时问题仍然存在的，予以加倍扣分，直至整改到位。平时督查考核和年度督查考核各按50%的分值计分，最终确定各镇（街道、区）的年度排名位次。

13.3.3严格兑现奖惩，激发各个层面参与长效管护的主动性
    13.3.3.1实行考核排名“三挂钩”。一是与镇村管护经费结算挂钩。对月度排名后三位、且得分低的村，对其所在镇（街道、区）进行处罚。出现一次的扣发镇（街道、区）当月一定的管护经费；连续两个月出现的，加大管护经费的扣发；以此类推。每季度末汇总督查情况，得出各镇（街道、区）综合得分，得分排名倒数三位的扣发镇（街道、区）当月一定的管护经费，连续两个季度综合得分排名倒数第一的扣发当月全部管护经费（村每次月度排名扣发经费与季度综合排名扣发经费不重复，以差的结果计算扣发）。对平调、截留、挪用、虚报冒领长效管护专项资金的，一经发现，停发所在镇（街道、区）管护经费，直至问题整改到位。所扣发的资金用于奖励长效管护工作优秀的镇、村和管护人员。各镇（街道、区）被扣发的经费必须在当月由镇财政补足，不得减少维护经费总额。二是与村主要干部报酬挂钩。将村党组织书记、主任和专干年度绩效工资报酬的一定比例与农村人居环境长效管护工作实绩挂钩，对季度综合考核得分低、且排名列镇（街道、区）末位的进行一定比例的扣发，连续两次排名末位的全额扣发。三是与管护人员的聘用挂钩。将管护人员阶段性工作考核纳入服务合同条款，由镇（街道、区）、村按月考核。对考核得分低、且排名列村居末位的管护人员扣发其当月考核工资，连续两次排名末位的予以解聘。对工作不负责任、不服从管理、年度考核不合格的管护人员及时予以调整。
    13.3.3.2开展评优评先活动。每年年终评选“农村人居环境长效管护示范镇”、“农村人居环境长效管护示范村”、“农村人居环境长效管护标兵”，对前3名的镇、前50名的村、前100名的管护人员，分别给予一定的奖励；对年度考核优秀的管护人员，发放一定的奖金（总人数的10%以内，与管护标兵不重复计发）；对全年未出现排名三位的村居专干，在县考核奖励资金中列支一定的奖励。
    13.3.3.3加强考核成果运用。将督查考核结果作为核发管护人员报酬的依据及年度绩效考核综合奖的重要分值指标，对农村人居环境长效管护工作不力的镇（街道、区）进行通报，限期整改，对相关负责人进行诫勉谈话。年度考核排名后三位、且得分低的镇（街道、区），取消农业现代化、农村城镇化、生态文明建设等奖项的评选资格，镇（街道、区）分管负责人年度考核不得评为优秀。

## 13.4 保障措施

### 13.4.1 组织保障

坚持党委领导、政府负责、群众参与，健全县级政策主导业务指导、乡镇统筹指挥推动落实、村级引导群众参与互动的工作机制，强化县、镇（乡）、村三级组织领导。县农业农村局要发挥牵头协调作用，统筹指导推进工作。镇（乡）针对环境管护、项目运行、宣传引导等治理要求成立专项工作组，村委会充分依靠群众采取不同形式组建村级环境管护队伍。切实发挥农村基层党组织领导核心作用，充分发挥村民委员会、村民监督委员会职能，重视发挥农业专合社、农民合作社、村民自治委等组织的作用，增强农村人居环境治理管护的组织能力。通过不同形式，有效运用各种平台，加大宣传发动力度，以正反典型引导持续加强舆论造势，不断提高群众知晓率、支持率、参与率和满意率，积极营造乡风文明良好的氛围。

### 13.4.2 投入保障

按照谁受益、谁出资原则建立运行管护经费“三个一点”投入机制（即财政补助一点、村集体承担一点、农户交纳一点），积极探索农村公共环境设施维护和环卫保洁与低保挂钩、农户缴纳保洁费、产业项目运行等投入经费保障的“村庄物业管理”模式。加大县级财政投入力度，统筹安排政府土地出让收益、涉农资金等，多渠道筹集资金。发挥财政资金引导作用，通过政府与社会资本合作、政府购买服务、贴息、担保等方式，吸引金融资本、社会资本投入。鼓励产业带动，市场化运作参与管护。鼓励按照政府关于采购政策要求进行农村生活污水污水处理设施设备、厕所改造等设施用具采购，有效降低成本，减轻资金压力和农民负担。

### 13.4.3 制度保障

以加快农村现代治理体系建设为目标，充分依托村规民约，以村为单位建立规范的环境基础设施建设和管护机制，明确参与各方的责任与义务，切实做到环境治理有人抓、环境维护有人管。完善县、镇（乡）、村三级协同的农村人居环境配套建设项目立项、工程发包、施工组织、竣工验收和移交制度，规范和加强村集体组织及其群众对环境管护的监督管理。按照谁投入谁负责的原则，落实工程质量“五方主体”责任，保障工程质量和项目运行效果。

### 13.4.4 广泛宣传，全员参与

各镇、各部门要深入开展宣传发动，做好广大群众的思想工作，充分调动农民参与农村环境综合整治暨“四位一体”长效管护工作的主动性，通过广播、电视、宣传栏、戗牌、标语、公开信、会议及村务公开等形式广泛发动农民群众以清理“三堆”（灰堆、土堆、草堆）、治理“三乱”（乱倒农村生活污水、乱泼污水、乱搭乱建）、实施“三改”（改水、改厕、改圈），美化“三口”（村口、路口、家门口）为突破，认真落实农户门前“三包三无”责任制（包卫生无杂物、包路面无坑凹、包绿化无枯树），形成人人动手、共同参与的良好氛围。用足“一事一议”筹资筹劳政策，引导农民积极自有资金、投资投劳，增强农民的自主意识，动员全社会的力量参与农村环境综合整治。

第十四章 效益分析

## 14.1 生态环境效益

到2024年为止，农村环境得到较大改善，杜绝乱排乱放现象的出现。主要受污染损害严重的河流水质得到明显改善。

## 14.2 自然污染物削减量

通过本项目3年间的整治，在全部工程完成后将会对污水中含有的自然有机污染物有一个巨大的去除效果，效果如下：

处理水量130287m3/d。

CODcr年总去除量=0.24×130287×360/1000=11256.80T

SS年总去除量=0.13×130287×360/1000=6097.43T

氨氮年总去除量=0.037×130287×360/1000=1735.42T

## 14.3 社会效益

从提高群众生活质量、维护农村社会稳定、缩小城乡差距、推进新农村建设等方面进行简要分析。通过对安岳县环境综合整治可以改善农村生产生活环境，解决当前农村突出环境问题。农业清洁生产、农业废弃物资源化等科学技术的应用，将增强农民环保意识，提高农民科学文化素质。项目实施，增加农村就业机会。总之，通过农村人居环境综合整治，倡导文明乡风和良好的生产生活方式，保障农民群众身心健康，提高农村干部和群众的生态环境保护意识，推动社会主义新农村建设，促进农村物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的协调发展，起到明显的社会效益。此该工作具有重要的现实意义。

## 14.4 经济效益

本方案涉及农村人居环境综合整治重点项目主体安排在2022-2024年，本项目拟争取中省资金，带动社会资本，最终实现环保治理资金大力投入。通过环境保护市场机制的引入，逐步完善投融资项目管理制度，完善相关管理制度，降低准入门槛，清理审批限制，拓宽社会资本投入渠道，提高了农村人居环境综合治理投融资效率。项目总投资为28000万元，工程建设直接费用共计24139.524万元；工程建设其他费用共计3860.476万元。

总投资28000万元，资金来源及筹措为：拟争取中省资金8400万元，占项目总投资约30%；地方配套资金19600万元，占项目总投资约70%。

# Text boxes

厌氧沉淀池

人工湿地

蓄水池

农田灌溉或排放

黑水

上清液

灰水

洗漱间

厕所

厨房

化粪池池

黑水

上清液

灰水

厕所

厨房

化粪池

格栅

洗漱间

······

项目招投标

项目建设施工

项目竣工验收

项目成效评估

县农业农村局

县人民政府

各乡镇人民政府

责任主体

实施主体

运行管理

监督管理